“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Ярэнерго»

__________________ В.В. Плещев

“____” _________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу (демонтажу) технических устройств и сооружений

на опасном производственном объекте «Площадка башенного крана»

уч.№А01-10476-0164 филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

## Общие требования

  - Место выполнения работ: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14.

  - Срок выполнения работ: до 31.12.2021 года.

  - Наименование объекта ОС в соответствии с данными бухгалтерского учета:

    - Башенный кран БКСМ7-5Г, зав. N 3757 (инв.№ 12004533).

    - Подкрановый путь дл.85м (инв.№ 2000786).

  - Основные объемы работ:

    - Демонтаж конструкций башенного крана БКСМ7-5Г и вспомогательного оборудования.

    - Демонтаж элементов верхнего строения кранового пути (рельсы КР70, ж/б балки БРП-62.8.3).

    - Резка металлоконструкций демонтированных элементов башенного крана и кранового пути на пригодные к транспортировке части.

    - Утилизация лома ЖБИ (демонтированные элементы противовеса, балласта, упоров, опорные элементы) – производится Подрядчиком за свой счет.

  - Работы  выполнить:

- в соответствии с решениями, предусмотренными проектной документацией «Ликвидация опасного производственного объекта, рег. № А01-10476-0164 (IV класса опасности), «Площадка башенного крана»» шифр 7600/03355/21, выполненной ООО НПП «ЭКОМС» в 2021 году.

- в соответствии с требованиями  нормативной документации  (см. п.2 Технического задания).

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются договором, заключаемым с Подрядчиком.

## Основные нормативно-технические документы

  - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждённые приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461;

  - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

  - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

  - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - РД 22-28-37-02 Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов;

  - Иная нормативная и техническая документация, действующая на момент выполнения работ, соблюдение требований которой необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом закупки.

## Требования к Подрядчику

  - Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на выполнение данных работ).

  - Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность подрядчика не должна быть приостановлена.

  - Подрядчик должен иметь производственную площадку на территории Ярославской области оснащенную всем необходимым оборудованием для проведения работ, включая автотранспорт, монтажные технологические краны (в.т.ч. иметь в собственности (аренде) автомобильный кран грузоподъемностью не менее 50т и высотой подъема стрелы не менее 30м, автомобильную вышку высотой подъема люльки не менее 25м), сварочное и газорезательное оборудование, монтажные и такелажные средства.

  - Подрядчик должен иметь квалифицированный аттестованный персонал для проведения демонтажных работ. Соответствующий персонал Подрядчика должен быть удостоверения о проверке знаний по охране труда (в т.ч. при эксплуатации электроустановок и работам на высоте), пожарной и промышленной безопасности.

  - Подрядчик должен быть членом СРО строителей, с предоставлением ему права, по договору подряда на осуществление сноса (демонтажа), выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

  - Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 (пяти) лет.

## Требования к организации  и выполнению работ

  - Работы должны быть организованы и выполнены в полном соответствии требованиям настоящего технического задания.

  - Перед началом выполнения работ, Подрядчик должен направить в адрес Заказчика письмо о допуске персонала подрядной организации на объект проведения работ, направить свой персонал для получения вводного и первичного инструктажа. Начало работ без прохождения инструктажей и получения разрешения на допуск запрещено.

  - Персонал подрядной организации, в период выполнения работ на объекте Заказчика, обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Для руководства демонтажными работами приказом по подрядной организации, из числа инженерно-технических работников, должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ по демонтажу, а также за безопасное производство работ по перемещению узлов монтажными кранами.

  - Перед началом выполнения работ, Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения работ.

  - Работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком проектом производства работ (ППР), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

  - Все работы производятся с использованием материалов, оборудования и автотранспорта Подрядчика, включая монтажные технологические краны, сварочное и газорезательное оборудование, монтажные и такелажные средства.

  - Вывоз и утилизация лома демонтированных ЖБИ осуществляется силами подрядной организации за свой счет.

  - Металлоконструкции демонтированных элементов башенного крана и кранового пути, разрезанные на пригодные к транспортировке части, должны быть складированы Подрядчиком на площадке производства работ и переданы по акту приема-передачи Заказчику, для дальнейшей утилизации.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

## Правила контроля и приемки работ

  - Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ возлагается на подрядную организацию.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, за соблюдением сроков их исполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Обнаруженные при приемке отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Выполнение Подрядчиком своих обязательств является выполнение работ в полном объеме, в установленный срок, с соблюдением требований нормативных документов. Выполнение Подрядчиком своих обязательств подтверждается путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

| Заместитель главного инженера – начальник УПБиПК | Лазаев О.М. |
| --- | --- |
| Начальник СМиТ | Боровой А.Д. |

Исп. Рысев А.В., тел. 52-393