Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2016г.

Техническое задание

на поставку щитов пожарных  для

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017г.

1.Общая часть.

Закупка производится для обеспечения подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» щитами пожарными навесными  ЩП-А в 2017 году.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку щитов пожарных навесной ЩП-А укомплектованных инвентарем согласно Правил противопожарного режима в РФ (приложение №6) в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Щит пожарный навесной ЩП-А, металлический, закрытый с дверцами глухими. Комплектация: емкость для хранения воды на 200 л., лопата совковая – 1, лопата штыковая – 1, ведро – 2, багор – 1, лом – 1, огнетушители ОП – 5/4 – 2. Габариты 1200*700*300 | 5 |

Поставка производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Поставка требуется в 1-2 квартале 2017г.

3.Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать декларации соответствия.

4. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция  проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, несоответствия продукции поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5. Порядок оплаты:

- безналичный расчет, оплата производится  в течение 30(тридцати)  рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных доку-

ментов, предусмотренных договором.

Зам. главного инженера-

начальник УПБ и ПК   филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                        Н.А. Столповских