Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2016г.

.

Техническое задание

на поставку противопожарного оборудования (ящиков для песка)  для

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017г.

1.Общая часть.

Закупка производится для обеспечения подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ящиками для песка в 2017 году.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку ящиков для песка в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Тип ящика | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ящик металлический (толщина металла не менее 1,5 мм) для песка объемом 0,5 м3 с закрывающейся крышкой и ручкой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов» защиты | 72 |

Поставка ящиков для песка производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Поставка требуется в 1-2 квартале 2017г.

3.Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать декларации соответствия.

4. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция  проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, несоответствия продукции поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5. Порядок оплаты:

- безналичный расчет, оплата производится  в течение 30(тридцати)  рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных доку-

ментов, предусмотренных договором.

Зам. главного инженера-

начальник УПБ и ПК филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                         Н.А. Столповских