## логистика
[5 empty] | Белгород | Воронеж | Кострома | Курск | Липецк | Орел | Смоленск | Тамбов | Тверь | Ярославль | Итог Кол-во
Названия строк | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
2001108 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | 204А | 204A65 | М | [9 empty] | 490 | 490
2001113 | Кабель ААБл-10 3х150 | 204А | 204A66 | М | [9 empty] | 55 | 55
2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 204А | 204A28 | М | 200 |  | 120 | [7 empty] | 320
2007226 | Кабель силовой ААШВ 3х240-10 | 204А | 204A148 | М | [6 empty] | 10 |  |  | 550 | 560
2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 204А | 204A27 | М |  |  | 65 | [7 empty] | 65
2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204А | 204A26 | М |  |  | 120 |  |  |  |  | 200 |  |  | 320
2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 204А | 204A111 | М | 1170 |  | 145 | [5 empty] | 1000 |  | 2315
2016356 | Кабель силовой КГ 3х70+1х25 | 204А | 204A178 | М | 60 | [9 empty] | 60
2018850 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3Х6+1Х4 | 204А | 204A180 | М | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
2020119 | Кабель силовой ААБл 3х95-10 | 204А | 204A64 | М | 370 | [9 empty] | 370
2020120 | Кабель силовой ААБл 3х185-10 | 204А | 204A67 | М | [9 empty] | 90 | 90
2020619 | Кабель силовой АСБ 3х95-10 | 204А | 204A45 | М |  |  | 150 | [7 empty] | 150
2020670 | Кабель силовой ААБЛ 3х120-6 | 204А | 204A151 | М | 300 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 302
2024661 | Кабель силовой ААШв 3х70-10 | 204А | 204A150 | М | [6 empty] | 375 |  |  |  | 375
2024665 | Кабель силовой ААШВ 3х185-10 | 204А | 204A22 | М | 350 | [9 empty] | 350
2027880 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | 204А | 204A68 | М | 610 | [8 empty] | 250 | 860
2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 204А | 204A100 | М | [10 empty] | 0
2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 204А | 204A88 | М |  |  | 120 | [7 empty] | 120
2029946 | Кабель силовой КГ 1х16 | 204А | 204A59 | М |  |  | 200 | [7 empty] | 200
2030779 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х25 | 204А | 204A60 | М | [9 empty] | 75 | 75
2032627 | Кабель силовой ААБл 3х120(ож)-10 | 204А | 204A172 | М | 1230 | [9 empty] | 1230
2045590 | Кабель ААШв-1-4х95 | 204А | 204A155 | М | [9 empty] | 50 | 50
2045634 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | 204А | 204A179 | М |  |  | 100 | [7 empty] | 100
2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 204А | 204A75 | М |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  | 150
2057512 | Кабель силовой ААШВ 3х120-10 | 204А | 204A145 | М | [6 empty] | 15 |  |  | 450 | 465
2057515 | Кабель ААШв-1-4х120 | 204А | 204A166 | М | [9 empty] | 300 | 300
2057521 | Кабель силовой ААШв 3х150-10 | 204А | 204A175 | М | [9 empty] | 140 | 140
2061892 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х35 | 204А | 204A136 | М | 40 | [8 empty] | 30 | 70
2062040 | Кабель силовой КГ 4х4 | 204А | 204A61 | М | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 140 |  | 340
2062164 | Кабель ААШв-1-4х50 | 204А | 204A71 | М | [9 empty] | 120 | 120
2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 204А | 204A157 | М | [8 empty] | 510 |  | 510
2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 204А | 204A31 | М | 880 | [9 empty] | 880
2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 204А | 204A90 | М | [8 empty] | 100 |  | 100
2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 | 204А | 204A110 | М |  |  | 60 | [7 empty] | 60
2086503 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х2,5-0,66 | 204А | 204A105 | М | [9 empty] | 146 | 146
2090463 | Кабель силовой АПвПуг 1x150/35-10 | 204А | 204A163 | М | [7 empty] | 200 |  |  | 200
2090497 | Кабель силовой АПвПуг 1x240/50-6 | 204А | 204A162 | М | [7 empty] | 200 |  |  | 200
2092820 | Кабель силовой АСБ 3x50(ож)-10 | 204А | 204A43 | М |  |  | 20 | [7 empty] | 20
2092825 | Кабель силовой АСБ 3x70(ож)-10 | 204А | 204A128 | М |  |  | 45 | [7 empty] | 45
2092844 | Кабель силовой АСБ 3x150-10 | 204А | 204A47 | М |  |  | 200 | [7 empty] | 200
2092855 | Кабель силовой АСБ 3x240(ож)-10 | 204А | 204A49 | М |  |  | 260 | [6 empty] | 70 | 330
2092987 | Кабель силовой АСБл 3x95-10 | 204А | 204A190 | М | [7 empty] | 300 |  |  | 300
2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 204А | 204A154 | М | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
2094686 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5(ож)-1 | 204А | 204A160 | М | [8 empty] | 40 |  | 40
2094687 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 3X1,5-1 | 204А | 204A147 | М | 800 | [8 empty] | 450 | 1250
2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204А | 204A156 | М |  | 20 | [6 empty] | 100 |  | 120
2094691 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 3X2,5-1 | 204А | 204A189 | М | 315 | [8 empty] | 450 | 765
2094793 | Кабель силовой ВВГ 4x10-1 | 204А | 204A149 | М | [8 empty] | 100 |  | 100
2094799 | Кабель силовой ВВГ 4х25 -0,66 | 204А | 204A185 | М | [9 empty] | 10 | 10
2094948 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2X1,5-1 | 204А | 204A103 | М | [7 empty] | 500 |  | 150 | 650
2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 | 204А | 204A104 | М | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
2094988 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5(ож)-1 | 204А | 204A53 | М | [7 empty] | 262 |  |  | 262
2094989 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3X2,5-1 | 204А | 204A106 | М | [9 empty] | 300 | 300
2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 204А | 204A107 | М | [5 empty] | 30 |  | 500 |  |  | 530
2095072 | Кабель силовой ВВГнг 4x2,5(ож)-1 | 204А | 204A108 | М | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
2095077 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-1 | 204А | 204A109 | М | [8 empty] | 150 |  | 150
2095129 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5X4-1 | 204А | 204A183 | М | [9 empty] | 300 | 300
2095192 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5(ож)-0,66 | 204А | 204A184 | М |  | 11904 | [8 empty] | 11904
2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 | 204А | 204A113 | М | 120 | [9 empty] | 120
2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 204А | 204A186 | М |  |  | 50 | [7 empty] | 50
2095200 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4-1 | 204А | 204A181 | М | [7 empty] | 500 |  |  | 500
2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 204А | 204A115 | М |  |  | 63 | 450 | [6 empty] | 513
2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 | 204А | 204A130 | М |  |  | 20 | [7 empty] | 20
2095295 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-0,66 | 204А | 204A133 | М | 1460 | [9 empty] | 1460
2095338 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X6(ОЖ)-1 | 204А | 204A182 | М | [9 empty] | 160 | 160
2095910 | Кабель силовой АВВГ 2x2,5(ож)-0,66 | 204А | 204A73 | М | [8 empty] | 222 |  | 222
2095912 | Кабель силовой АВВГ 2x4(ож)-0,66 | 204А | 204A158 | М | [8 empty] | 220 |  | 220
2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204А | 204A76 | М | 2743 | [6 empty] | 262 |  |  | 3005
2096001 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-0,66 | 204А | 204A159 | М | [8 empty] | 130 |  | 130
2096002 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-1 | 204А | 204A188 | М |  |  |  | 200 | [6 empty] | 200
2096004 | Кабель силовой АВВГ 4x6(ож)-1 | 204А | 204A78 | М |  |  | 50 | [7 empty] | 50
2096018 | Кабель силовой АВВГ 4x50(ож)-1 | 204А | 204A83 | М |  |  | 116 | [7 empty] | 116
2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 | 204А | 204A85 | М |  |  | 120 | [7 empty] | 120
2096022 | Кабель силовой АВВГ 4x95(ож)-1 | 204А | 204A164 | М | 10 | [9 empty] | 10
2096237 | Кабель силовой АВВГнг 4x150(ож)-1 | 204А | 204A169 | М | 10 | [9 empty] | 10
2096571 | Кабель силовой АВВГнг-LS 2x4(ож)-0,66 | 204А | 204A161 | М |  |  |  | 450 | [6 empty] | 450
2096639 | Кабель сил. АВВГнг-LS 3x10+1x6(ож)-0,66 | 204А | 204A165 | М | [7 empty] | 87.5 |  |  | 87.5
2096705 | Кабель силовой АВВГнг-LS 5x4(ож)-0,66 | 204А | 204A167 | М |  | 3512 | [8 empty] | 3512
2116203 | Кабель силовой АВБбШвнг-LS 4x150-1 | 204А | 204A168 | М | 200 | [9 empty] | 200
2224299 | Кабель ААШв-1-4х70 | 204А | 204A9 | М | [9 empty] | 200 | 200
2225005 | Кабель ВВГ нг LS-1-2х2,5 | 204А | 204A102 | М |  | 50 | [5 empty] | 20 | 380 |  | 450
2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 204А | 204A29 | М |  |  |  |  | 145 | [5 empty] | 145
2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 | 204А | 204A170 | М | 100 | [9 empty] | 100
2230330 | Кабель силовой ВВГ-П 3х1,5(ож)-0,66 | 204А | 204A176 | М | [10 empty] | 0
2230455 | Кабель силовой КГ 2х4 | 204А | 204A187 | М | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 70
2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 204А | 204A101 | М |  | 50 | [6 empty] | 200 |  | 250
2272323 | Кабель силовой ААБл 3х50(ож)-10 | 204А | 204A173 | М | 60 | [8 empty] | 40 | 100
2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 | 204А | 204A74 | М | 670 | [9 empty] | 670
2275954 | Кабель силовой ААБл 3x150(ож)-10 | 204А | 204A174 | М | 745 | [9 empty] | 745
2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 204А | 204A24 | М | 449 | [9 empty] | 449
2288673 | Кабель силовой ААШв 4х150-1 | 204А | 204A171 | М | [9 empty] | 90 | 90
2323927 | Провод МГКЗВ 25 с прозрачн. изоляц. | 204А | 204A177 | М | [9 empty] | 100 | 100
Общий итог |  |  |  |  | 12992 | 15536 | 2074 | 1100 | 145 | 724 | 402 | 3031.5 | 3392 | 5066 | 44462.5

## Условия поставки
204A | Силовой кабель
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | авто/жд | Сроки поставки продукции: с момента подписания договора, по письменным заявкам филиалов в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2015г. Объемы поставки оборудования могут быть снижены при условии исключения либо изменения параметров объектов реконструкции в инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Центра», утверждаемой в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977, а также в связи с корректировкой ремонтной программы либо бизнес-плана Заказчика. Ответственность за любые понесенные Поставщиком расходы при исполнении договорных обязательств до получения им указанной Заявки Покупатель не несет.
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | автомобильный
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный
4 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | автомобильный
6 | Орелэнерго | Центр склад г. Орел, ул. Высоковольтная 9 | Авто/ж-д транспорт
7 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автомобильный
8 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный
9 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный
10 | Ярэнерго | Ярославская площадка: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный