|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Татукова «\_\_\_02**\_**\_\_\_» \_\_августа**\_**\_\_\_ 2022 г.       1. Общая часть. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку медицинского инвентаря и инструментов для нужд МПЦ.  2.1. Технические требования к зап.частям для физиотерапевтической аппаратуры: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** | |
|  | **на закупку МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ АППЛИКАТОРАМИ С ВИБРОЭФФЕКТОМ** | |
|  | **для нужд МПЦ** | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **1. Общая часть.** Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ АППЛИКАТОРАМИ С ВИБРОЭФФЕКТОМ QS в исполнении: EASY QS для усиления эффекта от процедуры на аппарате COMBI 400 V и аппарате ударно-волновой терапии, для проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий, в том числе для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, для проведения ускоренной реабилитации работников с постковидным синдромом, лечения широко распространенного среди персонала заболевания опорно-двигательного аппарата, а так же для повышения тонуса организма и иммунной системы в целом. | | |
|  | | |
| **2.1. Технические требования (таблица технического соответствия)** | | |
| **МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ АППЛИКАТОРАМИ С ВИБРОЭФФЕКТОМ** | | |
| |  | | --- | | **QS в исполнении: EASY QS или эквивалент** | | | |
| (указать наименование продукции) | | |
|  |  |  |
| **№** | **Описание требований** | **Требования Заказчика** |
| **1. Общие положения** | | |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Документ о соответствии | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие |
| **2. Функциональные возможности** | | |
| 2.1 | Проведение процедур магнитотерапии | Наличие |
| 2.2 | Вибрационные движения аппликаторов позволяют проводить лечебный и/или расслабляющий массаж | Наличие |
| **3. Технические данные** | | |
| 3.1 | Магнитотерапевтический комплекс с генератором и локальными аппликаторами | Наличие |
| 3.2 | Количество независимых друг от друга каналов, не менее | 1 |
| 3.3 | Возможность подключения 2-х аппликаторов | Наличие |
| 3.4 | Буквенно-цифровой ЖК-дисплей | Наличие |
| 3.5 | Светодиодная подсветка дисплея | Наличие |
| 3.6 | Предустановленные программы лечения по патологиям | Наличие |
| 3.7 | Возможность создания, сохранения и редактирования собственных программ | Наличие |
| 3.8 | Частота излучения, в диапазоне: |  |
| Нижний предел, не более, Гц | 0,5 |
| Верхний предел, не менее, Гц | 100 |
| 3.9 | Настройка интенсивности магнитного поля, в диапазоне: |  |
| Нижний предел, не более, % | 5 |
| Верхний предел, не менее, % | 100 |
| 3.10 | Шаг изменения интенсивности магнитного поля, не более, % | 5 |
| 3.11 | Длительность сеанса терапии: |  |
| Нижний предел, не более, мин | 1 |
| Верхний предел, не менее, мин | 99 |
| 3.12 | Возможность непрерывной терапии | Наличие |
| 3.13 | Эластичные водонепроницаемые аппликаторы | Наличие |
| 3.14 | Количество соленоидов в каждом аппликаторе, не менее | 12 |
| 3.15 | Напряженность магнитного поля каждого из 12 соленоидов в локальном аппликаторе, Гаусс (Тл) | 20 |
| -0,002 |
| 3.16 | Размер локального аппликатора (ДхШхВ), не менее, см | 36x21x2 |
| 3.17 | Вес локального аппликатора, не более, кг | 1,2 |
| 3.18 | Транспортировочная сумка | Наличие |
| 3.19 | Габариты генератора магнитного поля (ДхШхВ), не более, см | 28x38x13 |
| 3.20 | Вес генератора магнитного поля, не более, кг | 3 |
| 3.21 | Электропитание: 220В / 50Гц | Соответствие |
| 3.22 | Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА | 300 |
| **4. Комплект поставки** | | |
| 4.1 | Генератор магнитного поля | 1 шт. |
| 4.2 | Эластичный аппликатор с виброэффектом | 2 шт. |
| **5. Прочие условия** | | |
| 5.1 | В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования | Наличие |
| 5.2 | Приведенные данные должны быть подтверждены | официальной технической документацией |
| 5.3 | Гарантийное бесплатное обслуживание оборудования | Не менее 1 года |
|  |  |  |
|  | **3. Количество поставки товара.** |  |
| Товар поставляется в количестве - 1 комплект. | |  |
|  |  |  |
|  | **4. Место поставки товара.** |  |
| 308000, г. Белгород, 2-ой Карьерный пер., 12 | |  |
|  |  |  |
|  | **5. Срок поставки.** |  |
| В течение 8 недель после подписания договора. | | |
| Доставка включена в стоимость товара. | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Начальник МПЦ Т.С. Шелехова | | |
|  |  |  |
|  | |  |
| Исп.: Кузубова Н.С. | |  |
| 8(4722) 58-15-42 | |  |