## Расчет
единичные расценки на поставку измерительных трансформаторов напряжения до 20кВ
№ | Номер материала | Наименование ТТР | Ед. имз | Цена без НДС 2022 | Цена без НДС 2023 Индекс минэкономразвития (инфляция) 4.0 %
1 | 2105397 | ТНИ НАМИ-6-95 УХЛ2 6000/100 0,2 | ШТ | 95877.28 | 99712.3712
2 | 2105416 | ТНИ НТМИ-10-66 У3 10000/100 0,2 | ШТ | 103870 | 108024.8
3 | 2225792 | ТНИ НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 0,5 | ШТ | 128430.95 | 133568.19
4 | 2268131 | ТНИ НАЛИ-СЭЩ-10-1 10000/100 0,2 | ШТ | 137020 | 142500.8
5 | 2275020 | ТНИ НАЛИ-СЭЩ-10-1 10000/100 0,5 | ШТ | 137020 | 142500.8
6 | 2280426 | ТНИ НАМИТ-10 10000/100 0,5 | ШТ | 103870 | 108024.8
7 | 2280605 | ТНИ ЗНОЛ.06-10 У3 10000/100 0,5 | ШТ | 33150 | 34476
8 | 2285870 | ТНИ НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 0,5 | ШТ | 99450 | 103428
9 | 2293716 | ТНИ ЗНОЛ-35III УХЛ1 35000/100 0,5 | ШТ | 159120 | 165484.8
10 | 2321929 | ТНИ ЗНОЛП-6 У2 6000/100 0,5 | ШТ | 33150 | 34476
11 | 2323100 | ТНИ ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 10000/100 0,5 | ШТ | 28906.8 | 30063.072
12 | 2335338 | ТНИ ЗНОЛ.06.4-10 У3 10000/100 0,5 | ШТ | 32073.19 | 33356.1176
13 | 2360920 | ТНИ НАМИТ-10-2 УХЛ2 10000/100 0,2 | ШТ | 120871.45 | 125706.31

## Сумма ед расценок
| Сумма без НДС 2022 | Сумма без НДС 2023
ИТОГО по годам | 1212809.67 | 1261322.0608
ИТОГО без НДС | 2474131.7308
ИТОГО с НДС | 2968958.077

## Условия поставки Россети Центр
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
4 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
6 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
7 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
8 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.

## Условия поставки Россети ЦиП
| 202В | Арматура к СИП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6"; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Ивановская обл., г. Тейково, ул. Шоссейная, д. 12; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 Г; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
2 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 108 км; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Калужская обл., г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 Б; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
3 | Мариэнерго |  |  | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| Семеновский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| Сернурский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| Горномарийский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
4 | Нижновэнерго |  |  | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 108; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 56 А (заезд со стороны ул. Березовская, д. 45 Б); | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Южные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д. 18; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 268; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2023 г.