УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Лобков

«16» \_\_\_марта 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по ремонту дизельных электростанций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2021 году

по лоту № 3000402

1. Общая часть: Ремонт дизельных электростанций проводится с целью поддержания резервных источников электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в технически исправном состоянии.
2. Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2021 году, перечень приведен в приложении 1.
3. Основные параметры: Подрядчики, участвующие в конкурентной процедуре должны иметь сертификат на оказание услуг по ремонту и ТО дизельных генераторов, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, станки, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

Проведение всех видов работ по ремонту дизельных электростанций, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» с момента заключения договора по 31 декабря 2021 года.

Основные виды работ:

*Ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС;*

*Ремонт ходовой части, подвески, тормозной системы;*

*Ремонт электрооборудования;*

*Ремонт топливной системы дизельных двигателей;*

*Кузовной ремонт и окраска корпусов.*

1. Сроки проведения работ: Ремонты производятся в течение 2021 года согласно заявкам, представленным сотрудниками участков СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Сроки ремонта согласовываются с представителями участков СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и не должны превышать 60 дней с момента принятия в ремонт.
2. Гарантийные обязательства: Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных агрегатов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 6 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Гарантия на запасные части, используемые в процессе ремонта, должна распространяться не менее чем на 60 дней. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Исполнитель должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

1. Основные требования к выполнению работ:

**6.1** Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ, предложенный заводом - изготовителем.

**6.2** Подрядчики должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ (при необходимости).

**6.3** Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов, запчастей с возможностью применения новых запасных частей заказчика.

**6.4** Все применяемые материалы и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты.

1. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.
2. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем.
3. Объем и стоимость выполняемых работ должны быть согласованы с Заказчиком до их выполнения.
4. Подрядчики должны иметь сертификат на выполняемые виды работ.
5. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком до выполнения работ.
6. Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в Тверской области.
7. Критерии отбора.

**8.1** Оптимальная стоимость нормо-часа, включающая все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

**8.2** Условия оплаты за выполненные работы в 2021 году.

**8.3** Качество выполняемых работ.

**8.4** Гарантия на выполненные работы и услуги не менее 6 месяцев, на запасные части не менее 2-х недель с момента установки и подписания акта выполненных работ.

Предельная (максимальная) стоимость нормо-часа на выполнение работ:

| **Вид выполняемых работ** | **Предельная цена за *1 нормо-час, тыс. руб.. без НДС*** |
| --- | --- |
| Ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС | 1,9 |
| Ремонт ходовой части, подвески, тормозной системы | 1,9 |
| Ремонт электрооборудования | 1,9 |
| Ремонт топливной системы дизельных двигателей | 1,9 |
| Ремонт кожуха и покрасочные работы | 1,9 |

* 1. По результатам конкурентной процедуры между Подрядчиком и филиалом ПАО «МРСК Центра» - « Тверьэнерго» заключается договор по единичным расценкам (стоимость нормо-часа). Предельная стоимость договора составит **650,000  *тыс. руб. без НДС***.

Заместитель начальника СМиТ Санников А.Н.

Исполнил: Санников А.Н.

т. (4822) 336401