## ЛОТ 208С
Приложение к ТЗ на поставку строительных материалов Лот № 401L
№ п/п | Номер лота | Номер материала | Наименование / марка |  | ГОСТ / ТУ | Цвет / характеристика | Ед. изм. | Кол-во
401 L
1 | 401L | 2005181 | Бетон М300 | ЛСТ | ГОСТ 26633-91 | Бетон М300 | М3 | 36.5
2 | 401L | 2220968 | Битум БН 90/10 | М3 | ГОСТ 6617-76 | Бетон М150 | КГ | 50
3 | 401L | 2015704 | Брус 50х50 | КГ | ГОСТ 8486-86 | Брус 50х50 | М3 | 0.1
9 | 401L | 2068715 | Доска обрезная 25мм | М3 | ГОСТ 7016, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. Порода древесины: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. | М3 | 0.9
10 | 401L | 2068498 | Доска обрезная 30мм | ШТ | ГОСТ 7016, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. Порода древесины: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. | М3 | 2
11 | 401L | 2101942 | Кирпич красный М-100 |  | ГОСТ 530-2007 | Кирпич красный М-100 | ШТ | 100
12 | 401L | 2216934 | Клей 88-Н |  | ТУ 38.1051061-76 | Клей 88-Н | КГ | 5
|  | 2001180 | Клей ПВА |  | ГОСТ 18992-80 | Клей ПВА | КГ | 5
|  | 2303150 | Конек оцинкованный 150х150х2000 |  | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14918-80 | Конек оцинкованный 150х150х2000 | ШТ | 8
|  | 2318990 | Лист ПВХ 2050х3050х3 белый | ШТ | ГОСТ 15139, ГОСТ 17370, ГОСТ 4650; ISO 1926, ГОСТ 4647, ГОСТ 24621, ГОСТ 15088, ГОСТ 9550, ГОСТ 15173, ГОСТ 647, ТУ2246-001-14658737-2004 | Цвет: белый; Плотность: 0,55-0,65 г/см3; Водопоглощение: за 7 суток - 0,56 % ; Прочность при разрыве: 15 МПа | ШТ | 47
|  | 2298642 | Лист профилированный С8 0,45x1200х2000 |  | ГОСТ 24045-2010 | Лист профилированный С8 0,45x1200х2000 | ЛСТ | 120
|  | 2124315 | Лист профилированный С8 0,55х1150х2000 |  | ГОСТ 24045-2010 | Лист профилированный С8 0,55х1150х2000 | ЛСТ | 139
|  | 2072801 | Мастика битумная МБР-65 |  | ГОСТ 15836-79 | Мастика битумная МБР-65 | КГ | 50
|  | 2277307 | Мастика тиоколовая КБ-0,5 |  | ТУ 2513-002-324783 | Мастика тиоколовая КБ-0,5 | КГ | 15
|  | 2051875 | Пена монтажная Makroflex 750мл |  |  | Основной базовый материал – полиуретан; Емкость упакови – 750 мл; Максимальный объем после расширения – до 65 л; Вторичная расширяемость – не выше 120%; Создаваемое давление – меньше 31 Н/дм²; Срок высыхания от 7 до 16 мин; Срок полного отвердевания: влажность 93% – 1 час; влажность 15% – 15 часов. Плотность после отвердевания– 16-26 кг/м³; Характеристика огнеупорности – B3 самозатухание (DIN 4102); Термоустойчивость -54 °С – +100 °С; Водяная абсорбция – max. 20%; Прочность на сжатие—растяжение – минимально 3,0 Н/см²; Граница самовозгорания– более 400 °С; Теплопроводность, огнестойкая– 0,04 Bт/м*K. | ШТ | 98
|  | 2315369 | Пескобетон М300 |  | ГОСТ 7473-85 | Пескобетон М300 | М3 | 1.76
|  | 2321863 | Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 | М3 | ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735 | Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе;Слюда - не более 2 % по массе: галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе; уголь - не более 1 % по массе; органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267 окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности. | М3 | 2
|  | 2324190 | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | М3 | ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735 | Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе;Слюда - не более 2 % по массе: галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе; уголь - не более 1 % по массе; органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267 окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности. | М3 | 13
|  | 2217151 | Рубемаст РНК 400/7.5 |  | ТУ 21-5744710-505- | Рубемаст РНК 400/7.5 | РУЛ | 50
|  | 2302468 | Сетка сварн. в картах 100х100х4 1,5х2,0м |  | ГОСТ 23279-85 | Сетка сварн. в картах 100х100х4 1,5х2,0м | ШТ | 30
|  | 2226953 | Смесь сухая универсальная М-150 |  | ГОСТ 7473-85 | Смесь сухая универсальная М-150 | КГ | 250
|  | 2020689 | Труба металлопластиковая d26 |  | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 53630- 2009 | Труба металлопластиковая d26 | М | 35
27 | 401L | 2321433 | Цемент ПЦ 500-Д20-Н | Т | ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003 | Цемент ПЦ 500-Д20-Н | Т | 0.1
|  | 2303375 | Цемент ШПЦ400 Д0 |  | ГОСТ 10178-85 | Цемент ШПЦ400 Д0 | Т | 1.65
|  | 2303401 | Щебень гранитный фракция 40-70 |  | ГОСТ 8267-93 | Щебень гранитный фракция 40-70 | М3 | 1
|  | 2227191 | Щебень известняковый фракция 8-25 |  | ГОСТ 8267-93 | Щебень известняковый фракция 8-25 | Т | 7.5