## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калининский | с. Бурашево | 41083111 | 1. строительство новой ТП 10/0.4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 100 кВА; 2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 26 ВЛ – 10 кВ фид. № 26 35/10 кВ Гришкино до проектируемой СТП 10/0.4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,41км; 3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,3км;
2 | Калининский | д. Видогощи | 41054715 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 1 КТП 10/0,4 кВ - 160 кВА № 808 «Видогощи 2» до границы участка заявителя протяженностью 0,496км;
3 | Калининский | д. Глазково | 41083113 | 1. строительство новой КТП 10/0.4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА; .2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 3 ВЛ – 10 кВ фид. № 4 ПС 110/10 кВ Глазково до проектируемой КТП 10/0.4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,05км; 3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,343км;
4 | Калининский | д. Городище | 41049581, 41049584, 41074275 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА, по ранее заключенным договорам 40936199 от 25.08.2014г., 40932416 от 20.08.2014г, и 40989897 от 07.11.2014 г., до границы участков заявителей протяженностью 0,27км;
5 | Калининский | п. Заволжский | 41073977 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 1 от проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ( по ТУ для Шелихова С.В. – 15 кВт, Долгодворова Д.А. – 15 кВт, Бердниковой Н.М. – 15 кВт) проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя протяженность 0,328км;
6 | Калининский | д. Игнатово | 41074232, 41074217 | 1. строительство новой ТП 10/0.4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 100 кВА; 2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры №5 отпайки на КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА №1045 «Игнатовские дачи» ВЛ – 10 кВ фид. № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино до проектируемой СТП 10/0.4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,267км; 3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 протяженностью 0,375км;
7 | Калининский | д. Колталово | 41074678 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА №161 «Колталово очистные» до границы участка заявителя протяженностью 0,246км;
8 | Калининский | д. Мухино | 41081403, 41081406, 41081411, 41078620, 41078619, 41078618 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 от РУ – 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 584- 100 кВА «Мухино 3» до границ участков заявителей протяженностью 0,711км;
9 | Калининский | д. Симоново | 41067168 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ – 0,4 кВ фид. №1 реконструируемой КТП 10/0,4 кВ - 20 кВА № 222 «Греблево» до границы участка заявителя протяженностью 0,405км;
10 | Калининский | д. Чуприяново | 41076834 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА № 594 «Коттедж» до границы участка заявителя протяженностью 0,239км;
|  |  | Заместитель начальника УРС | И.В. Балалайкин