|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Административно-хозяйственной службы Аппарата генерального директора _________Д.С. Платонов «15» июня 2022 года |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение работ

по текущему ремонту офисных помещений

г. Москва

- Общие сведения

  - Общая стоимость заключаемого Договора фиксированная и не должна превышать 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек включая НДС.

  - Срок выполнения работ: по заявкам Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Условия оплаты: Оплата выполненных по каждой Заявке Работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) и представления Заказчику надлежаще оформленного счета и счет-фактуры Подрядчика.

- Наименование объекта

Помещения офисного здания ПАО «Россети Центр», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

3.	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к производству работ:

3.1.	Федеральные законодательные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

3.2.  Отраслевые НТД:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей";

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;

СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

СанПиН 2.2.3.1384-03 - Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

МДС 12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

Приказ Минтруда РФ от 1.07.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477).

4. Вид работ:

4.1. Вид работ – текущий ремонт помещений здания по отдельным Заказам на выполнение работ Заказчика (далее – работы).

4.2. Перечень единичных работ указан в спецификации, см. приложение 1 к настоящему техническому заданию.

4.3. Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик.

- Общие требования к выполнению работ

5.1. Ремонтные работы производить в строгом соответствии с технологией и материалами, определенными действующими нормативными документами в области строительства РФ и 
г. Москвы.

5.2. Продолжительность работ определяется Заказами на выполнение работ.

5.3. При проведении работ Подрядчик обеспечивает чистоту, вывоз мусора, чистовую уборку помещения после окончания работ, отсутствие шумовых нагрузок, в случае, если работы выполняются в условиях действующего офисного здания в рабочее время (в случае получения отдельного согласования от Заказчика на проведение работ в рабочее время в условиях действующего офисного здания).

5.4. В стоимость работ должны быть включены накладные и транспортные расходы, а также расходы по погрузке, разгрузке и подъему материалов, уборке и вывозу мусора.

5.5. В случае изменения в процессе работ конфигурации инженерной системы, и/или расположения отдельных элементов инженерных систем и/или конструктивных элементов в здании, Подрядчик обязан внести изменения в исполнительную документацию по соответствующему разделу, в случае наличия большого числа изменений, Подрядчик выполняет полный альбом исполнительной документации, в 2 экземплярах (необходимость выполнения полного альбома определяет Заказчик). Альбом исполнительной документации выполняется в соответствии с СП «Исполнительная документация в строительстве», каждая страница альбома должна иметь сквозную нумерацию, альбом должен иметь оглавление, сшит, сброшюрован и подписан ответственным работником  Подрядчика, иметь печать организации Исполнителя в альбом прикладываются исполнительные схемы, сертификаты, паспорта на примененные материалы и элементы, технические акты освидетельствования и приемки работ, протоколы и ведомости, в соответствии с соответствующими нормативными правилами по каждой системе, утвержденными в РФ.

5.6.  Подрядчик обязан применять в ходе выполнения Работ по Договору оборудование и материалы в соответствии с Техническим заданием, ГОСТ, качество которых должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

5.7. В целях надлежащего выполнения Работ по Договору Заказчик может передавать Подрядчику оборудование и материалы (с указанием стоимости каждого наименования), по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей.

Подрядчик обязуется принять оборудование и материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору, при этом Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного оборудования и материалов с момента подписания Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей. В случае повреждения или утраты переданного оборудования и материалов Подрядчик обязан за свой счет заменить поврежденное или утраченное оборудование и материалы аналогичными поврежденным либо утраченным.

5.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику на согласование Отчет об использованных материалах и оборудовании в отчетном периоде. После окончания исполнения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику в первоначальном состоянии неиспользованные при выполнении Работ материалы и оборудование, полученные от Заказчика по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей.

5.9. Приемка выполненных на Объекте Работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик направляет Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ, Отчет об использованных материалах и оборудовании в отчетном периоде (при наличии переданных материалов и оборудования) в течение 1-го рабочего дня с даты завершения Работ.

5.10. Перед началом Работ (установка дополнительных перегородок, работы с инженерными сетями, перенос и установка оборудования и т.д.) Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию, а также получить (при необходимости) в уполномоченных органах государственной власти и организациях разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ.

- Особые условия выполнения работ

Ремонтные работы выполняются:

- в условиях действующего офисного здания все работы производить внерабочее время или выходные дни:

- в рабочие дни – с 19:00 до 08:00;

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в случае выполнения работ в недействующем офисном здании, работы могут выполняться круглосуточно (24/7/365).

- Срок и порядок проведения работ

Работы выполняются в объеме и сроки согласно Заявке, составленной по форме приложения к Договору, в соответствии с единичными расценками на работы.

- Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства на выполненные работы 1 (один) год.

- Дополнительные требования к Подрядчику:

9.1. При производстве работ должны быть соблюдены правила техники безопасности в соответствии с действующими нормами СНиП и другими нормативными документами.

9.2. Персонал Подрядчика, выполняющий работы на высоте, должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

9.3. Подрядчик оформляет наряд-допуск на проведение высотных работ (в соответствии 
с действующим законодательством), для работы в электроустановках (в соответствии с п.6.1-6.21 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593)).

9.4. Подрядчик, для выполнения работ, связанных с работами в электроустановках, должен иметь квалифицированный персонал (не менее 2 специалистов) из числа ремонтного персонала с III группой по электробезопасности до 1000 В (или до и выше 1000В) и одного работника из числа административно-технического персонала с группой IV по электробезопасности до 1000 В (или до и выше 1000В).

9.5.  Подрядчик перед началом работ предоставляет Заказчику письмо-направление на работы со списком работников (с отметками о прохождении медицинского осмотра, инструктажа по охране труда и пожарной безопасности).

9.6. Подрядчик должен иметь не менее 2 работников, выполняющих высотные работы (с использованием промышленных альпинистов, автовышки, установкой инвентарных лесов или другим выбранным способом), который должен иметь удостоверение по допуску к проведению высотных работ.

9.7. Подрядчик должен иметь не менее 1 работника, выполняющего огневые работы, который должен иметь соответствующее удостоверение о допуске.

9.8. Во время производства работ Подрядчик отвечает за обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических условий труда и проведение мероприятий по охране труда в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда», и иными действующими нормами и правилами.

9.9. Наличие у работников разрешений на работу в случае привлечения граждан других государств.

- Желательные требования к участникам

Желательные требования к Участнику не являются обязательными и будут учитываться только при бальной оценке заявок:

  - Опыт выполнения ремонтных работ за последние три года (подтвердить копиями договоров).

  - Наличие квалифицированного штата работников в количестве, достаточном для исполнения обязательств по договору, но не менее 5-ти рабочих (подтвердить по Форме «Справка о кадровых ресурсах» Закупочной документации):

- электрик - не менее 1 человека;

- сантехник - не менее 1 человека;

- строитель-отделочник - не менее 2 человек;

- монтажник по системам вентиляции и кондиционирования - не менее 1 человека.

Приложение:	 	1. Спецификация на выполнение ремонтных работ

Приложение 1

к Техническому заданию на проведение

ремонтных работ офисном здании

Спецификация на выполнение ремонтных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Максимальная предельная стоимость, руб. с НДС | Стоимость работ участника, без НДС, руб. | Стоимость работ участника, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная (исполнительная) документация - предоставляется при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При переоборудовании помещения и установке доп. оборудования, предоставление Заказчику: - перед началом работ проект с внесенными изменениями по направлениям, согласованный с собственником здания (2 экземпляра); - после выполнения работ всю необходимую исполнительную документацию по направлениям, согласованную с собственником здания (3 экземпляра). | шт. |  |  | 300000,00 |
| 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие обоев простых (улучшенных) | м² |  |  | 360,00 |
|  | Огрунтовка поверхности стены | м² |  |  | 48,00 |
|  | Обработка поверхности стены гидроизоляционным составом | м² |  |  | 420,00 |
|  | Обработка поверхности стены антигрибковым составом | м² |  |  | 264,00 |
|  | Демонтаж старой штукатурки стен | м² |  |  | 156,00 |
|  | Штукатурка поверхности стены | м² |  |  | 480,00 |
|  | Очистка стен от старых обоев | м² |  |  | 144,00 |
|  | Очистка стен от старой краски | м² |  |  | 300,00 |
|  | Демонтаж облицовки стен керамической плиткой (мозаикой) | м² |  |  | 720,00 |
|  | Облицовка стен плиткой «Мозаика» | м² |  |  | 2 160,00 |
|  | Облицовка стен керамической плиткой | м² |  |  | 1 320,00 |
|  | Затирка швов плитки на стенах «Мозаика» | м² |  |  | 360,00 |
|  | Штробление стен | п.м. |  |  | 350,00 |
|  | Затирка швов керамической плитки на стенах | м² |  |  | 175,00 |
|  | Оклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² |  |  | 216,00 |
|  | Шпатлёвка поверхности стены | м² |  |  | 320,00 |
|  | Оклейка стен обоями на флизелиновой основе | м² |  |  | 660,00 |
|  | Оклейка стен текстильными обоями | м² |  |  | 660,00 |
|  | Окраска поверхности стены по обоям | м² |  |  | 336,00 |
|  | Оклейка стен фотообоями | м² |  |  | 1 320,00 |
|  | Окраска стены по шпатлевке | м² |  |  | 360,00 |
|  | Установка уголков ПВХ размером до 50х50 мм | п.м. |  |  | 144,00 |
|  | Установка уголков алюминиевых размером до 50х50 мм | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Установка уголков перфорированных размером до 30х30 мм | п.м. |  |  | 144,00 |
|  | Установка профиля «маячок» | п.м. |  |  | 72,00 |
|  | Демонтаж штукатурки откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 720,00 |
|  | Снятие старой краски с откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 720,00 |
|  | Огрунтовка поверхности откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 144,00 |
|  | Обработка поверхности откоса (оконного, дверного) антигрибковым составом | м² |  |  | 264,00 |
|  | Штукатурка откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 480,00 |
|  | Шпаклевка откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 320,00 |
|  | Оклейка откоса (оконного, дверного) стеклотканью типа "паутинка" | м² |  |  | 720,00 |
|  | Окраска откоса (оконного, дверного) | м² |  |  | 720,00 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | м² |  |  | 480,00 |
|  | Установка отливов шириной до 200 мм | п.м. |  |  | 360,00 |
|  | Расшивка швов (трещин) | п.м. |  |  | 144,00 |
|  | Затирка швов (трещин) шпаклевкой с последующим ошкуриванием | п.м. |  |  | 60,00 |
|  | Армирование швов (трещин) серпянкой | п.м. |  |  | 72,00 |
|  | Демонтаж оконных жалюзи (рулонные шторы) | шт. |  |  | 180,00 |
|  | Установка оконных жалюзи (рулонные шторы) | шт. |  |  | 420,00 |
|  | Демонтаж облицовки стен листовыми материалами (ГКЛ, пластиковыми панелями, МДФ-вагонокй, панелями из декоративного кирпича и т.д.) | м² |  |  | 480,00 |
|  | Облицовка стен листовыми материалами (пластиковыми панелями, МДФ-вагонкой, панелями из декоративного кирпича и т.д.) | м² |  |  | 1 080,00 |
|  | Демонтаж облицовки стен натуральным камнем (гранит, мрамор, травертин) | м² |  |  | 3 360,00 |
|  | Устройство облицовки стен натуральным камнем (гранит, мрамор, травертин) | м² |  |  | 3 840,00 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей одним или двумя слоями гипсокартонных листов | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Устройство звуко- и шумо- изоляции | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Демонтаж панелей из стекла | м² |  |  | 480,00 |
|  | Монтаж панелей из стекла | м² |  |  | 1 020,00 |
|  | Оклейка самоклеющейся декоративной защитной пленкой ЗМ или аналог | м² |  |  | 600,00 |
|  | Нанесение жидких обоев | м² |  |  | 960,00 |
|  | Демонтаж шпонированных панелей и реек | м² |  |  | 420,00 |
|  | Монтаж шпонированных панелей и реек | м² |  |  | 840,00 |
|  | Устройство гидроизоляции стен оклеечным материалом в два слоя | м² |  |  | 444,00 |
|  | Устройство настенного технологического лючка размером до 600х600 мм | шт. |  |  | 960,00 |
| 3. Полы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного пола | м² |  |  | 900,00 |
|  | Разборка основания пола из фанеры | м² |  |  | 480,00 |
|  | Демонтаж фальш-пола | м² |  |  | 300,00 |
|  | Демонтаж лаг пола | м² |  |  | 480,00 |
|  | Разборка цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² |  |  | 744,00 |
|  | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки (мозаики) | м² |  |  | 540,00 |
|  | Демонтаж покрытия пола из натурального камня (гранит, мрамор) | м² |  |  | 744,00 |
|  | Разборка покрытия из плиточного ковролина | м² |  |  | 300,00 |
|  | Разборка покрытия из рулонного ковролина | м² |  |  | 300,00 |
|  | Демонтаж линолеума | м² |  |  | 216,00 |
|  | Демонтаж покрытия пола из ламината | м² |  |  | 216,00 |
|  | Демонтаж плинтуса ПВХ | п.м. |  |  | 72,00 |
|  | Демонтаж плинтуса ПВХ со вставкой ковролина | п.м. |  |  | 72,00 |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса | п.м. |  |  | 60,00 |
|  | Демонтаж плинтуса из мрамора/керамогранита | п.м. |  |  | 264,00 |
|  | Очистка пола от клея | м² |  |  | 180,00 |
|  | Огрунтовка бетонной поверхности (обеспыливание) | м² |  |  | 72,00 |
|  | Окраска бетонной поверхности | м² |  |  | 384,00 |
|  | Устройство пескобетоной стяжки толщ. до 50мм | м² |  |  | 984,00 |
|  | Армирование стяжки | м² |  |  | 264,00 |
|  | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² |  |  | 420,00 |
|  | Устройство гидроизоляции пола оклеечным материалом в два слоя | м² |  |  | 780,00 |
|  | Устройство гидроизоляции пола обмазочным составом типа Глимс-Водостоп | м² |  |  | 384,00 |
|  | Облицовка пола керамической плиткой | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Облицовка пола плиткой «Мозаика» | м² |  |  | 2 160,00 |
|  | Облицовка пола натуральным камнем (гранит, мрамор) | м² |  |  | 3 840,00 |
|  | Затирка швов керамической плитки на полах | м² |  |  | 300,00 |
|  | Затирка швов на плитке «Мозаика» | м² |  |  | 384,00 |
|  | Устройство фиксатора для укладки ковролина | м² |  |  | 216,00 |
|  | Укладка плиточного ковролина | м² |  |  | 540,00 |
|  | Укладка рулонного ковролина | м² |  |  | 420,00 |
|  | Укладка ламината | м² |  |  | 660,00 |
|  | Штробление пола | п.м. |  |  | 264,00 |
|  | Укладка линолеума | м² |  |  | 420,00 |
|  | Устройство керамзитовой подсыпки пола с проливкой цементным молочком до 70 мм | м² |  |  | 324,00 |
|  | Устройство каркаса из деревянного бруса | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Устройство лаг пола | м² |  |  | 660,00 |
|  | Выравнивание лаг пола | м² |  |  | 480,00 |
|  | Устройство основания пола из фанеры | м² |  |  | 780,00 |
|  | Устройство звукоизоляции пола | м² |  |  | 384,00 |
|  | Устройство фальш-пола (антистатического) | м² |  |  | 3 360,00 |
|  | Устройство плинтуса ПВХ | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Устройство плинтуса ПВХ со вставкой ковролина, высота 5см. | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Устройство плинтуса МДФ ламинированного | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Устройство плинтуса металлического | п.м. |  |  | 360,00 |
|  | Установка бордюра из керамического плинтуса | п.м. |  |  | 720,00 |
|  | Устройство плинтуса из натурального камня | п.м. |  |  | 960,00 |
|  | Устройство технологического лючка в фальшполе размером до 600х600 мм | шт. |  |  | 1 440,00 |
|  | Устройство технологического лючка в полу размером до 300х300 мм | шт. |  |  | 720,00 |
|  | Демонтаж металлического порожка | п.м. |  |  | 360,00 |
|  | Установка металлического порожка | п.м. |  |  | 720,00 |
|  | Демонтаж пола из сборных ПВХ покрытий | м² |  |  | 276,00 |
|  | Устройство пола из сборных ПВХ покрытий | м² |  |  | 828,00 |
| 4. Потолки |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж реечного подвесного потолка | м² |  |  | 324,00 |
|  | Устройство реечного подвесного потолка | м² |  |  | 780,00 |
|  | Демонтаж потолока типа Грильято | м² |  |  | 600,00 |
|  | Устройство потолока типа Грильято | м² |  |  | 960,00 |
|  | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м² |  |  | 480,00 |
|  | Устройство подвесного разноуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Устройство подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² |  |  | 1 200,00 |
|  | Устройство подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ с криволинейными элементами | м² |  |  | 1 920,00 |
|  | Устройство подвесного разноуровневого потолка из ГКЛ с криволинейными элементами | м² |  |  | 1 920,00 |
|  | Устройство натяжного подвесного потолка | м² |  |  | 480,00 |
|  | Огрунтовка потолка | м² |  |  | 54,00 |
|  | Обработка поверхности потолка антигрибковым составом | м² |  |  | 180,00 |
|  | Штукатурка потолка | м² |  |  | 960,00 |
|  | Шпаклевка потолка | м² |  |  | 576,00 |
|  | Окраска потолка | м² |  |  | 384,00 |
|  | Проклейка потолка стеклотканью типа «паутинка» | м² |  |  | 324,00 |
|  | Расшивка швов (трещин) на поверхности потолка | п.м. |  |  | 144,00 |
|  | Армирование швов (трещин) серпянкой на поверхности потолка | п.м. |  |  | 72,00 |
|  | Демонтаж подвесного потолка типа Armstrong | м² |  |  | 288,00 |
|  | Монтаж подвесного потолка типа Armstrong | м² |  |  | 684,00 |
|  | Установка дополнительных элементов крепления подвесного потолка (подвесов, дюбелей, анкер-клинов) | шт. |  |  | 144,00 |
|  | Штробление потолка | п.м. |  |  | 384,00 |
|  | Демонтаж датчиков пожарной сигнализации с сохранением | шт. |  |  | 144,00 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации | шт. |  |  | 432,00 |
|  | Демонтаж громкоговорителей системы оповещения | шт. |  |  | 264,00 |
|  | Монтаж громкоговорителей системы оповещения | шт. |  |  | 504,00 |
|  | Демонтаж подвесного Кассетного потолка | м² |  |  | 444,00 |
|  | Устройство кассетного потолка | м² |  |  | 864,00 |
|  | Устройство звукоизоляции потолка минераловатными плитами | м² |  |  | 624,00 |
|  | Устройство пароизоляционной прокладки | м² |  |  | 324,00 |
|  | Облицовка потолков отделочными панелями | м² |  |  | 684,00 |
|  | Демонтаж подвесного потолка «Металлическая сетка» | м² |  |  | 468,00 |
|  | Монтаж подвесного потолка «Металлическая сетка» | м² |  |  | 936,00 |
|  | Отделка подвесного ГКЛ потолка - Шпонированные панели | м² |  |  | 660,00 |
|  | Демонтаж потолочного технологического лючка размером до 600х600 мм | шт. |  |  | 324,00 |
|  | Монтаж потолочного технологического лючка размером до 600х600 мм | шт. |  |  | 1 440,00 |
|  | Установка потолочной плитки 600х600 мм | шт. |  |  | 156,00 |
|  | Снятие потолочной плитки 600х600 мм | шт. |  |  | 372,00 |
| 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж электрической розетки и выключателя | шт. |  |  | 324,00 |
|  | Демонтаж кабель канала | п.м. |  |  | 204,00 |
|  | Демонтаж старой проводки | п.м. |  |  | 132,00 |
|  | Штробление кирпичной стены под трубу ПВХ | п.м. |  |  | 216,00 |
|  | Крепление трубы ПВХ в бетонную, кирпичную стену под розетку/выключатель (D-16,20) | п.м. |  |  | 90,00 |
|  | Пробивка отверстия в бетонных и кирпичных стенах | шт. |  |  | 3 000,00 |
|  | Укладка трубы ПВХ внутри стен из ГКЛ под розетку/выключатель (D-16,20) | п.м. |  |  | 66,00 |
|  | Установка мини-колонны | шт. |  |  | 4 002,00 |
|  | Монтаж крепежной клипсы | шт. |  |  | 30,00 |
|  | Заделка штробы | п.м. |  |  | 210,00 |
|  | Затяжка провода в трубу ПВХ | п.м. |  |  | 207,00 |
|  | Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 | п.м. |  |  | 132,00 |
|  | Прокладка кабеля сечением до 6,0 мм2 | п.м. |  |  | 210,00 |
|  | Установка и подключение распаечной коробки | шт. |  |  | 270,00 |
|  | Монтаж розеточной коробки в каменную стену | шт. |  |  | 372,00 |
|  | Монтаж розеточной коробки в стену из ГКЛ | шт. |  |  | 294,00 |
|  | Установка выключателя двухклавишного | шт. |  |  | 144,00 |
|  | Установка выключателя одинарного | шт. |  |  | 132,00 |
|  | Установка розетки | шт. |  |  | 228,00 |
|  | Установка розетки с суппортом в короб Legrand (в напольный лючок) | шт. |  |  | 132,00 |
|  | Установка выключателя с суппортом в короб Legrand | шт. |  |  | 132,00 |
|  | Монтаж защитного автомата | шт. |  |  | 108,00 |
|  | Монтаж распределительного щитка | шт. |  |  | 3 000,00 |
|  | Монтаж лотка | п.м. |  |  | 270,00 |
|  | Демонтаж короба Legrand | п.м. |  |  | 96,00 |
|  | Монтаж короба Legrand | п.м. |  |  | 264,00 |
|  | Демонтаж защитного автомата | шт. |  |  | 108,00 |
|  | Монтаж и подключение УЗО | шт. |  |  | 288,00 |
|  | Монтаж и подключение дифференциального автомата защиты | шт. |  |  | 570,00 |
|  | Монтаж и подключение автомата защиты 1 Ф | шт. |  |  | 300,00 |
|  | Монтаж и подключение автомата защиты 3 Ф | шт. |  |  | 300,00 |
|  | Монтаж и подключение распределительного щитка | шт. |  |  | 9 000,00 |
|  | Демонтаж распределительного щитка | шт. |  |  | 3 000,00 |
|  | Подключение вентилятора | шт. |  |  | 360,00 |
|  | Монтаж Вилка кабельная до 16A | шт. |  |  | 132,00 |
|  | Монтаж Розетка кабельная до 16A | шт. |  |  | 276,00 |
|  | Монтаж Световой указатель "Выход" в соответствии с ГОСТ | шт. |  |  | 840,00 |
|  | Демонтаж Световой указатель "Выход" в соответствии с ГОСТ | шт. |  |  | 300,00 |
|  | Монтаж Розетка электрическая для скрытой установки в лючок | шт. |  |  | 420,00 |
|  | Демонтаж Розетка электрическая для скрытой установки в лючок | шт. |  |  | 180,00 |
|  | Монтаж э/лючка в фальшпол | шт. |  |  | 1 320,00 |
| 6. Светильники |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж осветительного прибора | шт. |  |  |  |
|  | Демонтаж встроенного потолочного светильника (для потолков типа «Армстронг») | шт. |  |  | 330,00 |
|  | Демонтаж подвесного светильника (для потолков типа «Армстронг») | шт. |  |  | 384,00 |
|  | Демонтаж бра | шт. |  |  | 276,00 |
|  | Установка бра | шт. |  |  | 576,00 |
|  | Демонтаж понижающего трансформатора | шт. |  |  | 216,00 |
|  | Монтаж понижающего трансформатора | шт. |  |  | 660,00 |
|  | Демонтаж точечного светильника | шт. |  |  | 144,00 |
|  | Установка точечного светильника | шт. |  |  | 384,00 |
|  | Укладка трубы ПВХ за подвесным потолком под провод для светильника (D-16.20) | п.м. |  |  | 90,00 |
|  | Монтаж клеммного соединения | шт. |  |  | 30,00 |
|  | Установка встроенного потолочного светильника (для потолков типа «Армстронг») | шт. |  |  | 444,00 |
|  | Установка подвесного светильника (для потолков типа «Армстронг») | шт. |  |  | 492,00 |
| 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж перегородки с одинарным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон в один слой и звукоизоляцией | м² |  |  | 1 320,00 |
|  | Устройство перегородки с одинарным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон в один слой и звукоизоляцией | м² |  |  | 2 160,00 |
|  | Демонтаж перегородки с одинарным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон в два слоя и звукоизоляцией | м² |  |  | 1 800,00 |
|  | Устройство перегородки с одинарным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон в два слоя и звукоизоляцией | м² |  |  | 2 520,00 |
|  | Демонтаж кирпичной перегородки | м² |  |  | 540,00 |
|  | Устройство перегородки из кирпича | м² |  |  | 1 980,00 |
|  | Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м² |  |  | 480,00 |
|  | Кладка перегородок межкомнатных кирпичных в 1/2 кирпича | м² |  |  | 1 440,00 |
|  | Демонтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич | м² |  |  | 540,00 |
|  | Кладка перегородок межкомнатных кирпичных в 1 кирпич | м² |  |  | 1 980,00 |
|  | Демонтаж кирпичных перегородок в 1,5 кирпича | м² |  |  | 624,00 |
|  | Кладка перегородок межкомнатных кирпичных в 1,5 кирпича | м² |  |  | 2 340,00 |
|  | Разборка коробов из ГКЛ | м² |  |  | 900,00 |
|  | Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу | м² |  |  | 504,00 |
|  | Устройство дверного проема в ГКЛ-перегородке | м² |  |  | 1 320,00 |
|  | Устройство перегородок межкомнатных из газобетонных блоков | м² |  |  | 1 620,00 |
| 8. Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стеклопакетов в ПВХ переплетах | м² |  |  | 924,00 |
|  | Замена стеклопакетов в алюминиевых переплетах | м² |  |  | 1 068,00 |
|  | Замена стеклопакетов в деревянных переплетах | м² |  |  | 1 008,00 |
|  | Демонтаж подоконников деревянных | п.м. |  |  | 264,00 |
|  | Демонтаж подоконников ПВХ | п.м. |  |  | 228,00 |
|  | Монтаж подоконников ПВХ от 100 до 300мм | п.м. |  |  | 372,00 |
|  | Монтаж подоконников ПВХ от 300 до 600мм | п.м. |  |  | 540,00 |
|  | Замена уплотнительной резины | п.м. |  |  | 132,00 |
|  | Герметизация остекления | п.м. |  |  | 168,00 |
|  | Пропенивание швов примыкания оконных и дверных коробок | п.м. |  |  | 108,00 |
|  | Демонтаж декоративных панелей ограждающих конструкций | м² |  |  | 180,00 |
|  | Монтаж декоративных панелей ограждающих конструкций | м² |  |  | 384,00 |
|  | Демонтаж наличника | п.м. |  |  | 96,00 |
|  | Демонтаж дверного ограничителя | шт. |  |  | 108,00 |
|  | Установка дверного ограничителя | шт. |  |  | 252,00 |
|  | Установка наличника | п.м. |  |  | 180,00 |
|  | Замена дверных полотен | шт. |  |  | 5 040,00 |
|  | Установка врезного замка | шт. |  |  | 900,00 |
|  | Установка дверной петли | шт. |  |  | 372,00 |
|  | Установка дверных ручек | шт. |  |  | 168,00 |
|  | Замена фурнитуры окон и дверей | шт. |  |  | 600,00 |
|  | Демонтаж дверного блока однопольного (600, 700, 800) | шт. |  |  | 2 520,00 |
|  | Демонтаж дверного блока полуторного (1200) | шт. |  |  | 3 180,00 |
|  | Демонтаж дверного блока двупольного (1500 и более) | шт. |  |  | 3 720,00 |
|  | Монтаж дверного блока однопольного металлического противопожарного REI30 | шт. |  |  | 7 800,00 |
|  | Монтаж дверного блока однопольного противопожарного REI45 | шт. |  |  | 8 520,00 |
|  | Монтаж дверного блока однопольного противопожарного REI60 | шт. |  |  | 9 120,00 |
|  | Демонтаж дверного блока металлического | шт. |  |  | 3 960,00 |
|  | Демонтаж дверного блока ПВХ | шт. |  |  | 2 520,00 |
|  | Демонтаж дверного блока стеклянного | шт. |  |  | 3 600,00 |
|  | Установка дверного блока однопольного (600, 700, 800) | шт. |  |  | 6 000,00 |
|  | Установка дверного блока полуторного (1200) | шт. |  |  | 6 000,00 |
|  | Установка дверного блока двупольного (1500 и более) | шт. |  |  | 6 000,00 |
|  | Установка дверного блока металлического | шт. |  |  | 6 000,00 |
|  | Установка дверного блока ПВХ | шт. |  |  | 6 000,00 |
|  | Установка дверного блока стеклянного | шт. |  |  | 8 400,00 |
|  | Демонтаж дверного доводчика | шт. |  |  | 180,00 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. |  |  | 648,00 |
|  | Установка расширителя коробки дверного блока (добор) | п.м. |  |  | 384,00 |
|  | Демонтаж отлива (металлического) | п.м. |  |  | 168,00 |
|  | Установка отлива (металлического) | п.м. |  |  | 348,00 |
|  | Демонтаж облицовки откоса, ПВХ, МДФ | м² |  |  | 168,00 |
|  | Устройство облицовки откоса, ПВХ, МДФ | м² |  |  | 504,00 |
|  | Герметизация монтажных швов фасадных конструкций | п.м. |  |  | 372,00 |
| 9. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж раковины | шт. |  |  | 1 200,00 |
|  | Демонтаж унитаза | шт. |  |  | 1 500,00 |
|  | Демонтаж смесителя | шт. |  |  | 1 200,00 |
|  | Демонтаж душевой кабины | шт. |  |  | 1 500,00 |
|  | Демонтаж писсуара | шт. |  |  | 1 500,00 |
|  | Демонтаж крана шарового | шт. |  |  | 600,00 |
|  | Установка раковины | шт. |  |  | 2 800,00 |
|  | Установка унитаза с бачком | шт. |  |  | 3 500,00 |
|  | Установка писсуара | шт. |  |  | 2 800,00 |
|  | Установка смесителя | шт. |  |  | 700,00 |
|  | Установка душевой кабины | шт. |  |  | 6 360,00 |
|  | Демонтаж труб канализации из ПВХ, d до 100мм | п.м. |  |  | 204,00 |
|  | Демонтаж труб водоснабжения и отопления d=до 50см | п.м. |  |  | 180,00 |
|  | Демонтаж запорной арматуры на трубах | шт. |  |  | 600,00 |
|  | Демонтаж радиаторов отопления | шт. |  |  | 600,00 |
|  | Монтаж труб водоснабжения и теплоснабжения из металлопласта d=до 50см | п.м. |  |  | 372,00 |
|  | Монтаж труб канализации из ПВХ, d до 100мм | п.м. |  |  | 252,00 |
|  | Установка запорной арматуры в стальные трубопроводы | шт. |  |  | 1 320,00 |
|  | Установка и подключение радиатора отопления | шт. |  |  | 2 640,00 |
|  | Монтаж труб водоснабжения и теплоснабжения стальных | п.м. |  |  | 372,00 |
|  | Монтаж труб водоснабжения и теплоснабжения полипропиленовых | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Монтаж труб водоснабжения и теплоснабжения металлопластиковых | п.м. |  |  | 240,00 |
|  | Монтаж фитингов для трубопроводов | шт. |  |  | 624,00 |
|  | Демонтаж сушилок для рук | шт. |  |  | 420,00 |
|  | Монтаж сушилок для рук | шт. |  |  | 3 000,00 |
|  | Демонтаж трапов ВК (вертикальных канализационных) | шт. |  |  | 1 320,00 |
|  | Монтаж трапов ВК (вертикальных канализационных) | шт. |  |  | 3 840,00 |
|  | Демонтаж сантехкороба под умывальниками | м² |  |  | 600,00 |
|  | Установка сантехкороба под умывальниками | м² |  |  | 3 300,00 |
|  | Штробление стен для установки сантехподводки | п.м. |  |  | 372,00 |
|  | Заделка штроб в стенах | п.м. |  |  | 300,00 |
|  | Демонтаж люков ревизионных | шт. |  |  | 408,00 |
|  | Монтаж люков ревизионных | шт. |  |  | 1 440,00 |
|  | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для полипропиленовых труб | шт. |  |  | 540,00 |
|  | Монтаж изоляции K-Flex на трубопроводы | п.м. |  |  | 1 080,00 |
|  | Пусконаладочные работы (гидростатическое испытание) | система |  |  | 90 000,00 |
| - Фасадные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка стен фасада, подготовка фасада для проведения ремонтных работ | м² |  |  | 264,00 |
| 2 | Грунтовка стен фасада грунтом глубокого проникновения | м² |  |  | 78,00 |
| 3 | Расшивка и заделка трещин фасада/оштукатуривание | п.м. |  |  | 732,00 |
| 4 | Шпатлевка стен с последующей подготовкой под окраску | м² |  |  | 864,00 |
| 5 | Восстановление горизонтальных и вертикальных тяг | п.м. |  |  | 3 840,00 |
| 6 | Восстановление и укрепление откосов | п.м. |  |  | 864,00 |
| 7 | Окраска фасада водоэмульсионной краской в два слоя | м² |  |  | 372,00 |
| 8 | Демонтаж/монтаж оцинкованного отлива | п.м. |  |  | 504,00 |
| 9 | Герметизация швов | п.м. |  |  | 264,00 |
| 11. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлоконструкций щетками вручную | м² |  |  | 420,00 |
|  | Очистка металлоконструкций углошлифовальной машинкой | м² |  |  | 288,00 |
|  | Огрунтовка металлоконструкций | м² |  |  | 96,00 |
|  | Окраска металлоконструкций | м² |  |  | 228,00 |
|  | Уборка помещений от строительного мусора | м² |  |  | 420,00 |
|  | Загрузка и вывоз строительного мусора за 1 контейнер (8 м3) | шт. |  |  | 15 200,00 |
|  | Укрытие поверхностей п/э пленкой | м² |  |  | 108,00 |
|  | Укрытие поверхностей оргалитом/фанерой | м² |  |  | 204,00 |
|  | Вынос мебели перед выполнением работ | шт. |  |  | 540,00 |
|  | Перемещение и расстановка мебели после выполнения работ | шт. |  |  | 600,00 |
|  | Демонтаж стеклопакетов фасадного остекления | м² |  |  | 780,00 |
|  | Монтаж стеклопакетов фасадного остекления | м² |  |  | 1 692,00 |
|  | Высотные работы с использованием альпинистов | чел.*ч |  |  | 712,50 |
|  | Высотные работы с использованием автовышки | маш.*ч |  |  | 5 010,00 |
|  | Установка инвентарных лесов | м² |  |  | 522,00 |
|  | Сварочные работы | м.п. |  |  | 26 400,00 |

*Цены на виды работ, не вошедшие в перечень, согласовываются дополнительно с Заказчиком посредством заключения Дополнительного соглашения.