## СВОД (hidden)
Вид монтажа (ППО,ПИР,СМР,ПНР) | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (без разрыва) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (PLC/RF технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (GSM технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего | Установка 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без автоматизации | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией | Установка пунктов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение) | Установка пунктов коммерческого учета на кольцевых связях в линии 6(10) кВ (при наличии возможности подключения потребителя от двух различных питающих линий 6(10)кВ) (классическое исполнение) | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и одним внешним PLC-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и двумя внешними PLC-модемами, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной (RS-485) на ТП Общества | Установка GSM коммуникатора с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП/ПС Общества | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества
номер технического решения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 46/47/1 | 46/47/2 | 46/47/3 | 46/47/4 | 46/47/5 | 46/47/6 | 46/47/7 | 46/47/8 | 46/47/9 | 46/47/10 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
Белгородэнерго | 5038.031 | 4912.041 | 8121.76 | 7869.781 | 7869.781 | 1870.309 | 1870.309 | 6897.867 | 13797.261 | 12741.354 | 12741.354 | 4668.01 | 13142.231 | 1975.266 | 1975.266 | 16527.021 | 16527.021 | 17960.895 | 18026.889 | 21860.552 | 21860.552 | 24512.319 | 24512.319 | 25550.228 | 25550.228 | 17432.941 | 17432.941 | 19298.777 | 19298.777 | 24026.362 | 24026.362 | 27296.074 | 27296.074 | 28579.962 | 28579.962 | 4168.451 | 10717.544 | 4168.451 | 10717.544 | 4168.451 | 10717.544 | 4168.451 | 10717.544 | 4168.451 | 10717.544 | 4168.451 | 10717.544 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 4841.988 | 1975.266 | 1975.266 | 1975.266 | 6002.197 | 8567.005 | 26731.419 | 29359.189 | 14960.454 | 4442.331 | 4442.331 | 4442.331 | 6233.433 | 12258.598 | 5805.457
Брянскэнерго | 5056.268 | 4930.28 | 8148.172 | 7897.971 | 7897.971 | 1853.749 | 1853.749 | 6945.812 | 13911.688 | 12855.792 | 12855.792 | 4733.024 | 13491.689 | 1962.587 | 1962.587 | 16719.956 | 16719.956 | 18156.476 | 18224.91 | 22060.084 | 22060.084 | 24711.821 | 24711.821 | 25749.719 | 25749.719 | 17632.078 | 17632.078 | 19504.771 | 19504.771 | 24234.078 | 24234.078 | 27503.755 | 27503.755 | 28787.628 | 28787.628 | 4221.306 | 10983.672 | 4221.306 | 10983.672 | 4221.306 | 10983.672 | 4221.306 | 10983.672 | 4221.306 | 10983.672 | 4221.306 | 10983.672 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 4943.1 | 1962.587 | 1962.587 | 1962.587 | 6081.39 | 8656.307 | 27343.95 | 30063.539 | 15406.942 | 4484.886 | 4484.886 | 4484.886 | 6292.188 | 12576.365 | 5854.698
Воронежэнерго | 5246.676 | 5117.033 | 8433.914 | 8177.672 | 8177.672 | 1927.352 | 1927.352 | 7211.436 | 14425.064 | 13338.534 | 13338.534 | 4946.142 | 14154.107 | 2042.01 | 2042.01 | 17368.682 | 17368.682 | 18848.705 | 18920.799 | 22868.305 | 22868.305 | 25596.975 | 25596.975 | 26664.984 | 26664.984 | 18311.529 | 18311.529 | 20243.271 | 20243.271 | 25111.003 | 25111.003 | 28475.54 | 28475.54 | 29796.66 | 29796.66 | 4411.231 | 11516.145 | 4411.231 | 11516.145 | 4411.231 | 11516.145 | 4411.231 | 11516.145 | 4411.231 | 11516.145 | 4411.231 | 11516.145 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 5179.553 | 2042.01 | 2042.01 | 2042.01 | 6343.363 | 8999.938 | 28608.928 | 31470.427 | 16211.607 | 4695.499 | 4695.499 | 4695.499 | 6566.361 | 13210.586 | 6109.65
Костромаэнерго | 5068.328 | 4941.791 | 8166.164 | 7913.238 | 7913.238 | 1883.907 | 1883.907 | 6938.747 | 13873.735 | 12813.233 | 12813.233 | 4656.369 | 13061.405 | 1986.656 | 1986.656 | 16621.947 | 16621.947 | 18062.284 | 18128.769 | 21979.245 | 21979.245 | 24642.552 | 24642.552 | 25684.978 | 25684.978 | 17532.33 | 17532.33 | 19406.861 | 19406.861 | 24155.167 | 24155.167 | 27439.108 | 27439.108 | 28728.583 | 28728.583 | 4161.27 | 10656.354 | 4161.27 | 10656.354 | 4161.27 | 10656.354 | 4161.27 | 10656.354 | 4161.27 | 10656.354 | 4161.27 | 10656.354 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 4827.906 | 1986.656 | 1986.656 | 1986.656 | 6043.427 | 8621.235 | 26909.699 | 29556.59 | 15073.601 | 4476.779 | 4476.779 | 4476.779 | 6277.724 | 12353.128 | 5846.122
Курскэнерго | 5027.895 | 4901.587 | 8107.787 | 7852.65 | 7852.65 | 1901.609 | 1901.609 | 6850.226 | 13672.59 | 12614.005 | 12614.005 | 4548.286 | 12516.75 | 1998.502 | 1998.502 | 16297.729 | 16297.729 | 17731.459 | 17794.155 | 21635.336 | 21635.336 | 24293.829 | 24293.829 | 25334.371 | 25334.371 | 17197.124 | 17197.124 | 19057.925 | 19057.925 | 23794.98 | 23794.98 | 27072.987 | 27072.987 | 28360.131 | 28360.131 | 4072.096 | 10239.49 | 4072.096 | 10239.49 | 4072.096 | 10239.49 | 4072.096 | 10239.49 | 4072.096 | 10239.49 | 4072.096 | 10239.49 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 4666.709 | 1998.502 | 1998.502 | 1998.502 | 5908.706 | 8466.113 | 26305.258 | 28848.423 | 14559.477 | 4398.457 | 4398.457 | 4398.457 | 6171.405 | 11844.983 | 5755.404
Липецкэнерго | 4985.778 | 4857.994 | 8112.766 | 7857.047 | 7857.047 | 1775.851 | 1775.851 | 6869.611 | 13861.716 | 12790.759 | 12790.759 | 4562.07 | 13002.599 | 1878.978 | 1878.978 | 16623.745 | 16623.745 | 18077.832 | 18144.56 | 22032.734 | 22032.734 | 24722.296 | 24722.296 | 25774.998 | 25774.998 | 17542.053 | 17542.053 | 19433.902 | 19433.902 | 24228.718 | 24228.718 | 27545.035 | 27545.035 | 28847.221 | 28847.221 | 4064.115 | 10587.714 | 4064.115 | 10587.714 | 4064.115 | 10587.714 | 4064.115 | 10587.714 | 4064.115 | 10587.714 | 4064.115 | 10587.714 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 4746.152 | 1878.978 | 1878.978 | 1878.978 | 5959.358 | 8560.365 | 26896.9 | 29554.359 | 14972.208 | 4338.769 | 4338.769 | 4338.769 | 6154.377 | 12244.695 | 5720.62
Орелэнерго | 5231.664 | 5099.84 | 8458.21 | 8194.562 | 8194.562 | 1917.235 | 1917.235 | 7177.636 | 14396.562 | 13291.753 | 13291.753 | 4798.528 | 13530.291 | 2023.949 | 2023.949 | 17252.746 | 17252.746 | 18753.027 | 18822.079 | 22833.291 | 22833.291 | 25607.87 | 25607.87 | 26693.847 | 26693.847 | 18200.622 | 18200.622 | 20152.872 | 20152.872 | 25099.406 | 25099.406 | 28520.55 | 28520.55 | 29863.897 | 29863.897 | 4283.788 | 11031.915 | 4283.788 | 11031.915 | 4283.788 | 11031.915 | 4283.788 | 11031.915 | 4283.788 | 11031.915 | 4283.788 | 11031.915 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 4976.017 | 2023.949 | 2023.949 | 2023.949 | 6241.335 | 8925.444 | 27928.675 | 30678.145 | 15612.558 | 4607.772 | 4607.772 | 4607.772 | 6482.185 | 12787.609 | 6033.885
Смоленскэнерго | 5061.931 | 4935.902 | 8144.922 | 7892.495 | 7892.495 | 1900.47 | 1900.47 | 6916.159 | 13803.856 | 12747.616 | 12747.616 | 4638.359 | 12927.86 | 2001.707 | 2001.707 | 16518.109 | 16518.109 | 17951.881 | 18017.387 | 21851.935 | 21851.935 | 24504.538 | 24504.538 | 25542.773 | 25542.773 | 17423.021 | 17423.021 | 19288.011 | 19288.011 | 24016.717 | 24016.717 | 27287.46 | 27287.46 | 28571.752 | 28571.752 | 4148.743 | 10556.425 | 4148.743 | 10556.425 | 4148.743 | 10556.425 | 4148.743 | 10556.425 | 4148.743 | 10556.425 | 4148.743 | 10556.425 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 4796.585 | 2001.707 | 2001.707 | 2001.707 | 6014.506 | 8578.502 | 26648.031 | 29257.487 | 14907.985 | 4471.192 | 4471.192 | 4471.192 | 6259.821 | 12234.044 | 5833.217
Тамбовэнерго | 5145.037 | 5017.911 | 8273.495 | 8022.9 | 8022.9 | 1876.982 | 1876.982 | 7082.896 | 14181.643 | 13116.211 | 13116.211 | 4821.034 | 13818.838 | 1987.664 | 1987.664 | 17097.824 | 17097.824 | 18550.118 | 18621.735 | 22493.18 | 22493.18 | 25168.868 | 25168.868 | 26216.14 | 26216.14 | 18024.714 | 18024.714 | 19921.55 | 19921.55 | 24695.438 | 24695.438 | 27994.646 | 27994.646 | 29290.116 | 29290.116 | 4299.959 | 11240.399 | 4299.959 | 11240.399 | 4299.959 | 11240.399 | 4299.959 | 11240.399 | 4299.959 | 11240.399 | 4299.959 | 11240.399 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 5060.826 | 1987.664 | 1987.664 | 1987.664 | 6244.358 | 8853.69 | 28270.434 | 31111.127 | 16050.953 | 4606.036 | 4606.036 | 4606.036 | 6447.065 | 13061.587 | 5995.101
Тверьэнерго | 5382.876 | 5251.436 | 8611.803 | 8351.469 | 8351.469 | 2028.131 | 2028.131 | 7365.828 | 14659.211 | 13557.619 | 13557.619 | 5016.244 | 14124.54 | 2139.946 | 2139.946 | 17619.741 | 17619.741 | 19119.474 | 19191.824 | 23193.585 | 23193.585 | 25960.084 | 25960.084 | 27042.9 | 27042.9 | 18573.769 | 18573.769 | 20530.199 | 20530.199 | 25464.877 | 25464.877 | 28876.058 | 28876.058 | 30215.495 | 30215.495 | 4485.816 | 11515.684 | 4485.816 | 11515.684 | 4485.816 | 11515.684 | 4485.816 | 11515.684 | 4485.816 | 11515.684 | 4485.816 | 11515.684 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 5225.141 | 2139.946 | 2139.946 | 2139.946 | 6477.091 | 9167.93 | 28917.777 | 31790.998 | 16399.148 | 4846.811 | 4846.811 | 4846.811 | 6739.04 | 13397.826 | 6278.368
Ярэнерго | 5094.656 | 4967.994 | 8188.313 | 7933.577 | 7933.577 | 1937.747 | 1937.747 | 6940.759 | 13824.009 | 12762.466 | 12762.466 | 4642.284 | 12809.082 | 2037.281 | 2037.281 | 16505.834 | 16505.834 | 17945.243 | 18009.647 | 21862.539 | 21862.539 | 24528.462 | 24528.462 | 25571.911 | 25571.911 | 17411.646 | 17411.646 | 19281.968 | 19281.968 | 24033.377 | 24033.377 | 27320.543 | 27320.543 | 28611.284 | 28611.284 | 4157.237 | 10473.879 | 4157.237 | 10473.879 | 4157.237 | 10473.879 | 4157.237 | 10473.879 | 4157.237 | 10473.879 | 4157.237 | 10473.879 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 4777.376 | 2037.281 | 2037.281 | 2037.281 | 6017.048 | 8588.466 | 26448.644 | 29017.338 | 14747.099 | 4495.28 | 4495.28 | 4495.28 | 6283.719 | 12137.096 | 5860.096
средняя стоимость | 5121.74 | 4993.9826 | 8251.5733 | 7996.6693 | 7996.6693 | 1897.5765 | 1897.5765 | 7017.907 | 14037.0305 | 12966.3038 | 12966.3038 | 4730.0318 | 13325.3993 | 2003.1405 | 2003.1405 | 16832.1213 | 16832.1213 | 18287.0358 | 18354.7958 | 22242.7987 | 22242.7987 | 24931.7831 | 24931.7831 | 25984.259 | 25984.259 | 17752.8934 | 17752.8934 | 19647.2825 | 19647.2825 | 24441.8294 | 24441.8294 | 27757.4324 | 27757.4324 | 29059.339 | 29059.339 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4224.9102 | 10865.3837 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 4912.8503 | 2003.1405 | 2003.1405 | 2003.1405 | 6121.1617 | 8725.9086 | 27364.5195 | 30064.3293 | 15354.7302 | 4533.0738 | 4533.0738 | 4533.0738 | 6355.2107 | 12555.1379 | 5917.5107
Владимирэнерго
Ивэнерго
Калугаэнерго
Кировэнерго
Мариэнерго
Нижновэнерго
Рязаньэнерго
Тулэнерго
Удмуртэнерго

## Приложение №1 к ТЗ
Приложение № 1 к ТЗ Спецификация оборудования и объем выполняемых работ
| Номер технического решения | Спецификация и Вид монтажа | Владимирэнерго | Ивэнерго | Калугаэнерго | Кировэнерго | Мариэнерго | Нижновэнерго | Рязаньэнерго | Тулаэнерго | Удмуртэнерго
1 фазный учет электроэнергии
| 1 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (без разрыва) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [5 empty] | 2876 |  |  | 540
| 2 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 4040 |  | 4532 |  |  |  |  | 629
| 3 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 4 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  | 71 |  |  | 354 |  |  | 15
| 5 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 6 | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (PLC/RF технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего
| 7 | Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (GSM технология) (ФЛ ЮЛ) взамен существующего
3 фазный учет электроэнергии (прямого включения)
| 8 | Установка 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 313 |  | 1157 |  |  | 351 |  | 394 | 106
| 9 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 10 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  | 3 |  |  | 230 |  |  | 23 | 3
| 11 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [6 empty] | 421
| 12 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества
| 13 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества
| 14 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 15 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 24
3 фазный учет электроэнергии (полукосвенного включения)
| 16 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 14
| 17 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 18 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 19
| 19 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 20 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 15
| 21 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 22 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 5
| 23 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 24 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя |  |  | 4
| 25 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на фасаде (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 26 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [5 empty] | 27
| 27 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 28 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [5 empty] | 10
| 29 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 30 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [5 empty] | 12 |  | 11
| 31 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [6 empty] | 254
| 32 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | [5 empty] | 6
| 33 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя
| 34 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 0 |  |  |  |  | 1
| 35 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | 0
| 36 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 37 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 38 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 39 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 40 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 41 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества |  | 1 |  |  |  |  | 1330
| 42 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 43 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
| 44 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 93
| 45 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества | 544
| 46 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества |  |  | 187 | [5 empty] | 5
| 47 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества |  | 1
| 46/47/1 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 8 |  | 2 | 799 |  | 4 | 3
| 46/47/2 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 19 |  |  | 516 |  |  | 1
| 46/47/3 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 46 |  | 10 | 825 |  | 12 | 3
| 46/47/4 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 100 |  | 8 | 779 |  |  | 5
| 46/47/5 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 12 |  | 5 | 732 |  | 11 | 2
| 46/47/6 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества |  |  | 1 |  |  | 12
| 46/47/7 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества | 544 | 1 | 1 |  |  | 558
| 46/47/8 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества | [5 empty] | 76
| 46/47/9 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества | [5 empty] | 69
| 46/47/10 | Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества | [5 empty] | 14
| 48 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | [5 empty] | 121
| 49 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего |  |  | 59 |  |  | 3003
| 50 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего |  |  |  |  | 25 |  |  | 27
3 фазный учет электроэнергии (косвенного включения)
| 51 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без автоматизации
| 52 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией |  |  | 188 | [5 empty] | 9
Высоковольтный учет электроэнергии (6-10кВ)
| 53 | Установка пунктов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение)
| 54 | Установка пунктов коммерческого учета на кольцевых связях в линии 6(10) кВ (при наличии возможности подключения потребителя от двух различных питающих линий 6(10)кВ) (классическое исполнение)
| 55 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ
Коммуникационное оборудование на ТП 6-10кВ
| 56 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества |  |  | 187 |  | 6 | 108 | 192
| 57 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и одним внешним PLC-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества | 93 | 2 | [6 empty] | 9
| 58 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и двумя внешними PLC-модемами, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества
| 59 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной (RS-485) на ТП Общества
| 60 | Установка GSM коммуникатора с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП/ПС Общества
Коммуникационное оборудование на ПС 35-110кВ
| 61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества | [5 empty] | 2788 | 15 |  | 171
|  | Существующий (ИВК ВУ) филиала на базе ПО | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000» |  | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000» | «Пирамида 2000»
|  | КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛКЕТРОЭНЕРГИИ (ШТ.) | 4990 | 76 | 6204 | 0 | 612 | 6407 | 2005 | 1099 | 666
|  | КОЛИЧЕСТВО КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШТ.) | 93 | 2 | 187 | 0 | 6 | 2896 | 207 | 0 | 180
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, тыс. руб. без НДС | 132925.457 | 1567.422 | 127941.462 | 0 | 15346.375 | 197620.5429 | 85784.14 | 25701.2009 | 56612.577