## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калининский | д.Олбово | 40759642, 40759861, 40760042, 40759689, 40759697, 40760066, 40759274, 40760127, 40759269, 40759676, 40759848, 4076142240759829, 40759858, 40760009, 40760106, 40759289, 40760195, 40760043, 40759844, 40760056, 40759577, 40775105, 40775104, 40760097, 40759700, 40760079, 40759384, 40760021, 40760082, 40760089, 40760190, 40760075, 40775065, 40775066, 40775072, 40775075, 40775110, 40775101, 40775030, 40774952, 40774940, 40775053, 40774955, 40774965, 40775094, 40775001, 40774935, 40774932, 40774927, 40774925, 40774895, 40774912, 40774911, 40774906, 40774890, 40775007, 40774922, 40774919, 40774917, 40775022, 40775089, 40775086, 40775079, 40774893, 40775003, 40774899, 40775057, 40774916, 40774913, 40775005, 40775114, 40775108, 40774901, 40774905, 40775098 40759283, 40759258, 40759664, 40760015, 40760112, 40759621, 40760117, 40760201, 40760198, 40759659, 40759692, 40759853, 40760093, 40760130, 40760185, 40760062, 40760028, 40759264, 40759699, 40759838, 40759253, 40761413, 40759686 | 1.1.1 строительству новой КТП 10/0,4 кВ с мощностью трансформатора 630 кВА; 1.1.2 строительству участка ВЛ – 10 кВ от существующей опоры № 4 ВЛ – 10 кВ отпайки на КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА № 746 «Олобово 2» фид. № 16 ПС 35/10-6 кВ № 1 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ - 630 кВА проводом марки СИП протяженностью 0,477км; 1.1.3 строительству необходимого количество ВЛ – 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 630 кВА до точки подключения на ж/б опорах проводом марки СИП, протяженностью каждой не более 500 метров общая протяженность 2,36км.