## 51_лот_(расчет)
Приложение к Лоту № 51 (SAP № 8500004674)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41082089 (ВЭС-3005/2015) | 41082089 | 466.1 |  | 10 | Багдасарян Арам Вазгенович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Комарова, 92 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе, в пролете опор №№ 9…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) |  |  | 36.308 | 0 | 2.9046 | 31.6588 | 0 | 1.7446 | 36.308 | [20 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [5 empty] | 0.04 | 10.848 |  |  | 36.308 | 2015-11-26 |  | 0.04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 10.848 |  | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
41083628 (ВЭС-3006/2015) | 41083628 | 466.1 |  | 10 | Воробьев Антон Михайлович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Макарова,д.№10 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-2831;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям В-2831строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-2831 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-2831 | ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [20 empty] | 0.2 | 0.2 | 254.6 | [9 empty] | 254.6 | 2015-11-29 | Остальной объем строительства включен в В-2831 (Лот № 44 льготники ВЭС,СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [32 empty] | 0
Ц-8141/0875-ОРЗТП/2014,ДС 31 от 04.12.2014 от 25.04.14г. | 40886136 | 466.1 | 466.1 | 12 | Иконописцев Евгений Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетининский с/с, с/т "Химфарм", уч.74а | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 712 |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [20 empty] | 0.15 |  | 190.95 | [9 empty] | 190.95 | 2015-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [32 empty] | 0
Ц-8843/2120-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40924167 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Некипелов Павел Борисович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, д.114А | Стр-во по доп. соглашению! |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 46SRSK) от ТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА |  |  | 10.848 | 0 | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [25 empty] | 0.08 |  | 10.848 |  |  |  |  | 10.848 | 2014-12-12
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | 0.08 | 10.848 |  | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
41048657 (ЦЭС-10618/2015) | 41048657 | 466.1 | 466.1 | 14 | Агеев Алексей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, снт "Биолог", уч.336 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1 км от ТП-10/0,4 кВ № 562 (инв. № 13011061-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,5 км по техническим условиям Ц-9113. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 562/25 кВА (инв. № 13011061-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9221/. | СТП-10/0,4 кВ № 562/25 кВА (инв. № 13011061-00) |  |  | 700.15 | 0 | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [20 empty] | 0.55 |  | 700.15 | [9 empty] | 700.15 | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-9221 и Ц-9113 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.55 | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [32 empty] | 0
41073615 (ЦЭС-10938/2015) | 41073615 | 466.1 |  | 15 | Журавлев Сергей Викторович | КРЭС | Курская обл., г.Курск, р-н объездной дороги (в северо-западной части города) | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013246-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 659/40 кВА (инв. № 13011710-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10705. | ТП-10/0,4 кВ № 659/40 кВА (инв. № 13011710-00); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013246-00) |  |  | 282.49 | 0 | 15.0556 | 134.6102 | 124.4329 | 8.3942 | 282.4929 | [17 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) |  | 167.9229 | 0.09 |  | 114.57 | [9 empty] | 282.4929 | 2015-11-26
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 167.92 |  | 5.89 | 36.08 | 124.4329 | 1.52 | 167.9229 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [32 empty] | 0
41084786 (ЦЭС-10988/2015) | 41084786 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бондаренко Светлана Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Муравлево, ул. Покровская, д.3 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км (с переходом через автомобильную дорогу) от ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-10429, Ц-10522. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10429/. | ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) |  |  | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [20 empty] | 0.02 | 0.02 | 25.46 | [9 empty] | 25.46 | 2015-11-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10429 и Ц-10522 (Лот № 46 льготники ЦЭС Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [32 empty] | 0
41076583 (ЦЭС-10992/2015) | 41076583 | 86999.24 |  | 70 | Индивидуальный предприниматель Шуклин Павел Викторович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка, ул. Певнева, д. 5-а | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.03 до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 243.03 |  |  | 126.24 | 0 | 9.1708 | 69.3012 | 43.8662 | 3.898 | 126.2362 |  |  |  |  | 0.04 | 65.76 |  |  | 1 | 60.4762 | [22 empty] | 126.2362 | 2015-09-26
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.04 | 65.76 |  | 5.2608 | 57.2112 | 0 | 3.288 | 65.76 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
41079391 (ЦЭС-10996/2015) | 41079391 | 466.1 |  | 14.5 | Цуканов Николай Михайлович | КРЭС | Курский р-н, д.Екатериновка | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [20 empty] | 0.035 |  | 44.555 | [9 empty] | 44.555 | 2015-11-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [32 empty] | 0
41082998 (ЦЭС-11016/2015) | 41082998 | 466.1 | 466.1 | 15 | Самохвалов Михаил Иванович | БРЭС | Курский р-н, Шумаковский с/с, д.Большое Шумаково, уч.46:11:200612:56 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 088 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 088 (инв. № 13009754-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 088 (инв. № 13009754-00) |  |  | 581.05 | 0 | 46.088 | 493.811 | 6.7 | 34.451 | 581.05 | [17 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | 8.2 | 0.45 | 0.45 | 572.85 | [9 empty] | 581.05 | 2015-11-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 |  | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85 | [32 empty] | 0
41083004 (ЦЭС-11028/2015) | 41083004 | 466.1 |  | 5 | Александров Евгений Витальевич | КРЭС | Курский р-н, д.Голубицкое | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (д. Голубицкое) |  |  | 700.15 | 0 | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [20 empty] | 0.55 | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 | [9 empty] | 700.15 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [32 empty] | 0
41079926 (ЦЭС-11029/2015) | 41079926 | 466.1 |  | 5 | Воробьева Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-9580. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10060/. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [20 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 38.19 | 2015-11-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-9580 (Лот № 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС), Ц-10060 (Лот 44 льготники Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [32 empty] | 0
41083146 (ЦЭС-11046/2015) | 41083146 | 466.1 |  | 14.5 | Исаев Олег Анатольевич | КРЭС | Курский р-н, д.Екатериновка | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-10714. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10714/. | ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [20 empty] | 0.05 | 0.05 | 63.65 | [9 empty] | 63.65 | 2015-11-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-10714 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [32 empty] | 0
41085250 (ЦЭС-11070/2015) | 41085250 | 466.1 | 466.1 | 9 | Гостев Дмитрий Алексеевич | КРЭС | п. Черемушки, уч. 46:11:081102:109 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) (п. Черемушки) |  |  | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [20 empty] | 0.05 |  | 63.65 |  | 0,05 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 63.65 | [5 empty] | 63.65 | 2015-11-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [32 empty] | 0
41086253 (ЦЭС-11081/2015) | 41086253 | 466.1 |  | 14.5 | Лукьянчиков Артём Алексеевич | ЦРЭС | 305040 г. Курск, 1-й Линецкий переулок, д. 4 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8205.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-8205.10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8205, с учетом договоров Ц-8888, Ц-10310, Ц-10312, Ц-10931. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8205. | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) |  |  | 432.76 |  | 34.6208 | 372.4276 | 0 | 25.7116 | 432.76 |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 | [14 empty] | 0.32 |  | 407.36 |  | 0.32 |  | 407.36 | [5 empty] | 432.76 | 2015-11-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-8205 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный)
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 |  | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 407.36 |  | 32.5888 | 350.3296 | 0 | 24.4416 | 407.36 | [32 empty] | 0
41086355 (Ц-11089/2015) | 41086355 | 466.1 |  | 14.5 | Ковалева Маргарита Николаевна | КРЭС | 1-я Моква, уч. 46:11:091204:491 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662, в т.ч. 1 км по техническим условиям Ц-9248;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-10117.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662 - /аналогично техническим условиям Ц-9248/. | переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1, запитанного от ТП-10/0,4 кВ № 601 ВЛ-10 кВ 415.02, на питание от проектируемой, согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10117/. |  |  |  | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [20 empty] | 0.18 |  | 229.14 | [9 empty] | 229.14 | 2015-12-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад); Ц-7630 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [32 empty] | 0
ИТОГО | [12 empty] | 3780.191 | [5 empty] | 3780.1901 |  |  |  |  | 0,04 и монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 91.16 |  |  | 1 | 60.476 | [7 empty] | 1) Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя |  | 176.123 | 2.695 |  | 3430.735 |  |  | 0.08 |  | 10.848 | 0.04 | 10.848 |  |  | 3780.1901
|  |  |  | Заместитель директора по КС |  |  |  |  | ______________________ |  |  | И.Н. Смахтин
|  |  |  | Начальник УПР |  |  |  |  | ______________________ |  |  | В.В. Волошин
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  |  | ______________________ |  |  | В.В. Тупицкий
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  |  | ______________________ |  |  | М.В. Филипкин

## 51_лот_() (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41082089 (ВЭС-3005/2015) | 41082089 | 466.1 |  | 10 | Багдасарян Арам Вазгенович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Комарова, 92 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе, в пролете опор №№ 9…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3580-А) |  |  | 36.308 | 0 | 2.9046 | 31.6588 | 0 | 1.7446 | 36.308 | [19 empty] | 0.02 |  | 25.46 |  |  |  |  | 0.04 | 10.848 |  |  | 36.308 | 2015-11-26 |  | 0.04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [33 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 10.848 |  | 0.86784 | 9.7632 | 0 | 0.21696 | 10.848 | [33 empty] | 0
41083628 (ВЭС-3006/2015) | 41083628 | 466.1 |  | 10 | Воробьев Антон Михайлович | ЩРЭС | Курская обл., г. Щигры, ул. Макарова,д.№10 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-2831;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям В-2831строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-2831 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-2831 | ВЛ-10 кВ № 7.2.36 (инв. № 3585) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [19 empty] | 0.2 | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-11-29 | Остальной объем строительства включен в В-2831 (Лот № 44 льготники ВЭС,СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
Ц-8141/0875-ОРЗТП/2014,ДС 31 от 04.12.2014 от 25.04.14г. | 40886136 | 466.1 | 466.1 | 12 | Иконописцев Евгений Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетининский с/с, с/т "Химфарм", уч.74а | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 712 | [28 empty] | 0.15 | [11 empty] | 2015-03-30
Ц-8843/2120-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40924167 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Некипелов Павел Борисович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, д.114А | Стр-во по доп. соглашению! |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 46SRSK) от ТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА | [33 empty] | 0.08 | [6 empty] | 2014-12-12
41048657 (ЦЭС-10618/2015) | 41048657 | 466.1 | 466.1 | 14 | Агеев Алексей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, снт "Биолог", уч.336 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1 км от ТП-10/0,4 кВ № 562 (инв. № 13011061-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,5 км по техническим условиям Ц-9113. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 562/25 кВА (инв. № 13011061-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9221/. | СТП-10/0,4 кВ № 562/25 кВА (инв. № 13011061-00) | [28 empty] | 0.55 | [11 empty] | 2015-11-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-9221 и Ц-9113 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41083020 (ЦЭС-10912/2015) | 41083020 | 466.1 |  | 10 | Слабкина Татьяна Павловна | КРЭС | Моковский с/с, снт "Фиалка", уч. 76 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 651 (инв. № 13011711-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10118/. | [41 empty] | 2015-11-26 | Объем строительства включен в Ц-10118 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41073615 (ЦЭС-10938/2015) | 41073615 | 466.1 |  | 15 | Журавлев Сергей Викторович | КРЭС | Курская обл., г.Курск, р-н объездной дороги (в северо-западной части города) | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013246-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 659/40 кВА (инв. № 13011710-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10705. | ТП-10/0,4 кВ № 659/40 кВА (инв. № 13011710-00); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013246-00) | [25 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) |  |  | 0.09 | [11 empty] | 2015-11-26
41084546 (ЦЭС-10973/2015) | 41084546 | 466.1 |  | 12 | Рыбаков Сергей Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/ - /аналогично техническим условиям Ц-10122/. | [41 empty] | 2015-12-01 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41084786 (ЦЭС-10988/2015) | 41084786 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бондаренко Светлана Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Муравлево, ул. Покровская, д.3 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км (с переходом через автомобильную дорогу) от ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-10429, Ц-10522. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10429/. | ТП-10/0,4 кВ № 5/63 кВА (инв. № 2917) |  |  | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [19 empty] | 0.02 | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-11-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10429 и Ц-10522 (Лот № 46 льготники ЦЭС Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46
41076583 (ЦЭС-10992/2015) | 41076583 | 86999.24 |  | 70 | Индивидуальный предприниматель Шуклин Павел Викторович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка, ул. Певнева, д. 5-а | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.03 до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | [15 empty] | 0.04 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 2015-09-26
41079391 (ЦЭС-10996/2015) | 41079391 | 466.1 |  | 14.5 | Цуканов Николай Михайлович | КРЭС | Курский р-н, д.Екатериновка | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) | [28 empty] | 0.035 | [11 empty] | 2015-11-27
41082998 (ЦЭС-11016/2015) | 41082998 | 466.1 | 466.1 | 15 | Самохвалов Михаил Иванович | БРЭС | Курский р-н, Шумаковский с/с, д.Большое Шумаково, уч.46:11:200612:56 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 088 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 088 (инв. № 13009754-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 581.05 | 0 | 46.088 | 493.811 | 6.7 | 34.451 | 581.05 | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | 8.2 | 0.45 | 0.45 | 572.85 | [8 empty] | 581.05 | 2015-11-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 |  | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85
41083004 (ЦЭС-11028/2015) | 41083004 | 466.1 |  | 5 | Александров Евгений Витальевич | КРЭС | Курский р-н, д.Голубицкое | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 700.15 | 0 | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [19 empty] | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 | [8 empty] | 700.15 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15
41079926 (ЦЭС-11029/2015) | 41079926 | 466.1 |  | 5 | Воробьева Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-9580. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10060/. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [19 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [7 empty] | 38.19 | 38.19 | 2015-11-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-9580 (Лот № 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС), Ц-10060 (Лот 44 льготники Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
41081182 (ЦЭС-11030/2015) | 41081182 | 466.1 |  | 12 | Щедрин Александр Петрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | [41 empty] | 2015-11-27 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
41082245 (ЦЭС-11043/2015) | 41082245 | 466.1 |  | 14.5 | Беляев Василий Васильевич | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1169 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9624/. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги –/аналогично техническим условиям Ц-7690, Ц-8031/. | [41 empty] | 2015-11-22 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС) и Ц-9624 (Лот № 39 Юго-Запад)
41083146 (ЦЭС-11046/2015) | 41083146 | 466.1 |  | 14.5 | Исаев Олег Анатольевич | КРЭС | Курский р-н, д.Екатериновка | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-10714. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10714/. |  |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [19 empty] | 0.05 | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 | 2015-11-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-10714 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41083125 (ЦЭС-11048/2015) | 41083125 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Дорофеева Марина Ивановна | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Гагарина, уч.24 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10436/. | [41 empty] | 2015-11-26 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот № 46 Юго-Запад)
41085250 (ЦЭС-11070/2015) | 41085250 | 466.1 | 466.1 | 9 | Гостев Дмитрий Алексеевич | КРЭС | п. Черемушки, уч. 46:11:081102:109 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) (п. Черемушки) |  |  | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [19 empty] | 0.05 |  | 63.65 |  | 0,05 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 63.65 |  |  |  |  | 63.65 | 2015-11-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41086253 (ЦЭС-11081/2015) | 41086253 | 466.1 |  | 14.5 | Лукьянчиков Артём Алексеевич | ЦРЭС | 305040 г. Курск, 1-й Линецкий переулок, д. 4 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8205.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-8205.10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8205, с учетом договоров Ц-8888, Ц-10310, Ц-10312, Ц-10931. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8205. | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) |  |  | 432.76 |  | 34.6208 | 372.4276 | 0 | 25.7116 | 432.76 |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 | [13 empty] | 0.32 |  | 407.36 |  | 0.32 |  | 407.36 |  |  |  |  | 432.76 | 2015-11-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-8205 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный)
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 25.4 |  | 2.032 | 22.098 | 0 | 1.27 | 25.4
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 407.36 |  | 32.5888 | 350.3296 | 0 | 24.4416 | 407.36
41086355 (Ц-11089/2015) | 41086355 | 466.1 |  | 14.5 | Ковалева Маргарита Николаевна | КРЭС | 1-я Моква, уч. 46:11:091204:491 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662, в т.ч. 1 км по техническим условиям Ц-9248; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-10117. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662 - /аналогично техническим условиям Ц-9248/. | переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1, запитанного от ТП-10/0,4 кВ № 601 ВЛ-10 кВ 415.02, на питание от проектируемой, согласно п. 10.2 ТП-10/0,4 кВ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10117/. |  |  |  | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [19 empty] | 0.18 |  | 229.14 | [8 empty] | 229.14 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад); Ц-7630 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-10117 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14