Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: И. о. начальника департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Центра» _______________Е. Л. Силин «___»______________ 2015г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» _______________ А. А. Корнилов «___»______________ 2015г. |
| --- | --- |

Поставка расходных материалов и запчастей

средств связи и АСДУ

(ПЗ 2015 г. лот 310F)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на 10 листах

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ОАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго» ______________ С.А. Пастухов «___» __________ 2015г. |
| --- | --- |

Липецк 2015г.

Содержание

Содержание	2

1.	Общие сведения о документе	3

2.	Сроки начала и поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

- Общие сведения о документе

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку расходных материалов и запчастей средств связи и АСДУ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Заказчик:

Филиал ОАО  «МРСК Центра»- «Липецкэнерго», г. Липецк,  ул.50 лет НЛМК,  д.33

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора поставки расходных материалов и запчастей средств связи и АСДУ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго».

Место поставки продукции:

г. Липецк, Липецкий р-он,  с. Подгорное, ПС «Правобережная» (Центральный склад).

- Сроки начала и окончания поставки

Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставок: декабрь 2015 года.

- Финансирование поставки

Выполняется под потребность ПЗ 2015 г. (лот 310F, закупка 456).

- Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования   – не менее 2 лет.

- Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р»;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» при получении оборудования на склад филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», расположенный по адресу: г. Липецк, Липецкий р-он,  с. Подгорное, ПС «Правобережная» (Центральный склад).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресам поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком   на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | Елтанский Александр Валерьевич |  |  |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» | Ведущий специалист отдела эксплуатации ИТ | Никитина Светлана Васильевна |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

расходных материалов и запчастей средств связи и АСДУ

для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Липецкэнерго»

Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Краткий текст позиции | Дополнительные технические характеристики | Оригинал/неоригинал | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер PCMCIAWinicW-PC232-2S (или аналог) | -устанавливается в слот Cardbus (PCMCIA Type II); -содержит два последовательных порта (RS-232); -приемопередатчики портов совместимы с 16C950 (а также 16С550/16С650/16С850); -каждый приемопередатчик имеет аппаратный 128-битный буфер FIFO; -скорости передачи данных до 921,6 кбит/с. -чип: OxfordSemiconductor OxCF950. Внешние разъемы: DB-9М. Совместимость с ОС: Widows 98/Me; NT4.0, 2000, 2003, XP; Linux 2.4+. |  | 1 |
| 2 | Адаптер TRBOnet M001 | Микрофонный адаптер для подключения к ПК Диспетчера внешнего микрофона / тангенты и работы с программным обеспечением TRBOnetEntherprise. | Оригинал | 2 |
| 3 | Адаптер проходной DLC-DLC-SM | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), корпус пластмассовый |  | 1 |
| 4 | АКБ ALINCO EBP-51N (или аналог) | Аккумулятор увеличенной емкости для DJ-195. Емкость батареи: 1600 мА*ч. Тип: Ni-MH. Напряжение: 9,6 В. |  | 29 |
| 5 | АКБ CSB GPL 1272 F2 12V 7,2Ач (или аналог) | Срок службы, лет 10 Клеммы F2 Количество элементов в блоке 6 Напряжение блока, В 12.00 Емкость 7.2Ач Вес, кг 2.6 Максимальная высота (H), мм 100±1.0 Высота корпуса (h), мм 94±1.0 Длина (L), мм 151±2.0 Ширина (W), мм 65.0±1.0 Максимальный ток разряда, 5 сек. , А 100 Внутреннее сопротивление, мОм 23.00 Диапазон рабочих температур Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C Оптимальная температура эксплуатации 25 ± 3 °C Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C Рекомендуемый максимальный ток заряда, А 2.16 Ускоренный и циклический режимы 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |  | 121 |
| 6 | АКБ CSB GPL 12120 F2 12В 12Ач (или аналог) | Срок службы, лет 10 Клеммы F2 Количество элементов в блоке 6 Напряжение блока, В 12.00 Емкость 12Ач Вес, кг 3.67 Максимальная высота (H), мм 100±1.0 Высота корпуса (h), мм 94±1.0 Длина (L), мм 151±2.0 Ширина (W), мм 98.0±1.0 Максимальный ток разряда, 5 сек. , А 150/180 Внутреннее сопротивление, мОм 16.00 Диапазон рабочих температур Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C Оптимальная температура эксплуатации 25 ± 3 °C Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C Рекомендуемый максимальный ток заряда, А 3.60 Ускоренный и циклический режимы 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |  | 100 |
| 7 | Антенна Hustler RUM-150 136-174МГц (или аналог) | Автомобильная антенна. Магнитное основание. Диапазон рабочих частот: 136 -174 МГц. Физическая длина антенны: 1.3 м. Кабель 4 м. Полоса пропускания: 5 МГц. |  | 25 |
| 8 | Антенна OPEK VH-1211 (или аналог) | Автомобильная антенна. Врезная без кабеля с основанием PL. Диапазон рабочих частот: 132.0-174.0 МГц. Физическая длина антенны: 1,4 м. Коэффициент усиления: 4 дБ. |  | 14 |
| 9 | Антенна автомобильная Anli WH-21D (или аналог) | Диапазон частот 136-720 МГцМаксимальная мощность 150 Вт Усиление 2.15 dBi Длина антенны (max.)53 см Длина излучающего элемента 1/4 λ Ветровая нагрузка (max.) 160 км/ч Разъем питания UHF male Антенна WH-21D поставляется насобственном магнитном креплении с кабелем RG-58 A/U (4,5 метра). Так же в комплекте поставки прилагается разъем UHF (папа). |  | 1 |
| 10 | Антенна секторная DS2400-14 BV(или аналог) | Частота, ГГц: 2.4 Коэффициент усиления, дБи: 15.5 Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n Интерфейсные порты: N-тип "female" Размеры, см: 45х17х4.5 Рабочая температура: -80С до +80С Вес, кг: 1.8 |  | 1 |
| 11 | Блок питания Волна ББП 3/20 (или аналог) | 1.Постоянное напряжение на выходе при наличии сети 13,5…13,8 В. Постоянное выходное напряжение при отсутствии сети10,0…13,8 В. 2. Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, 20 А. 3. Ток зарядного устройства 3,5 А 4. Величина напряжения на аккумуляторе, при котором автоматически отключается нагрузка10,0…10,5В 5. Величина напряжения пульсаций(от пика дo пика) при токе нагрузки до 0,5Ане более 30 мВ 6. Рекомендуемая емкость встроенногоаккумуля-тора12 А*ч 7. Тип встроенного аккумулятора Кислотный необслуживаемый, соответствующий стандартуCEI IEC 1056-1 (МЭК1056-1), номинальным напряжением12В 8. Мощность, потребляемая от сети не более100 Вт 9. Габаритные размеры, мм260х170х140 |  | 3 |
| 12 | БП Alan K205(или аналог) | Блок питания трансформаторный. Выходное напряжение: 13,8 В. Ток нагрузки: 20-22 А. Габаритные размеры: 160х200х335 мм. Вес: 10,2 кг. |  | 5 |
| 13 | БП MeanWell DR-15-5(или аналог) | Мощность блока питания: 15Вт Монтаж источника питания DR-15-5: в корпусе Входное напряжение источника питания: переменное 85...264 В Выходное напряжение источника питания: 5В Выходной ток блока питания: 0-2.40А Рабочая температура источника питания DR-15-5: -20...60 °C |  | 20 |
| 14 | Блок питания БПС-950 220/48В(60В)-12А-P | Для замены в ИБЭП ФОРПОСТ220/60(48)В, для преобразования переменного напряжения ~220В в постоянное стабилизированное напряжение 48В или 60В (по выбору пользователя) Максимальная выходная мощность, кВт 0,95 Номинальное входное напряжение, В 220 Номинальная входная частота, Гц 50 Коэффициент мощности 0,8 Номинальное выходное напряжение, В 48 (60) Номинальный выходной ток, А 12 | Оригинал | 1 |
| 15 | Измеритель КСВ и мощности DIAMOND SX-200 (или аналог) | Влияние на КСВ не более 1,1 Затухание не более 0,2 дБ Максимально допустимая мощность 400 Вт Минимальное напряжение срабатывания по постоянному току 500 А 350 В Шоковое напряжение разряда 1 кВ Шоковый ток разряда 6 000 А Сопротивление пробоя 10 000 МОм |  | 3 |
| 16 | Громкоговоритель рупорный ROXTONHP-15T(или аналог) | Мощность: 15 Вт/100 В Трансформатор: 15/7.5 Вт Напряжение линии трансляции: 70/100В Диапазон воспроизводимых частот: 250 Гц - 8 кГц SPL Вт/м: 103 дБ Угол рассеивания 1 / 4 / 8 кГц: 90°/40°/30° Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Вес: 1.4 кг |  | 4 |
| 17 | Кабель Motorola PMKN4012 (или аналог) | Кабель для программирования каналов цифровых раций Motorola серии DP(DP3000/4000) с интерфейсом USB |  | 1 |
| 18 | Шнур ШТЛП-4 | Кабель телефонный плоский 4-хжильный, сечение жилы – 0,125 мм2 |  | 300 м |
| 19 | Кабель-канал 50х12 Efapel 10110CCZнапол (или аналог) | Кабель-канал напольного исполнения, сечение 50х12 |  | 20 м |
| 20 | Набор крепежный ZPAS T1Z-00-0002(или аналог) | В крепежный набор входят: Винт М6х16, пластиковая шайба, квадратная гайка с пружиной (10 компл.). Тип Крепёжный набор Материал Сталь Вес брутто110 г |  | 7 |
| 21 | Патч-корд UTP-RJ45 3м | Патч-корд медныйUTPEthernet, разъемы RJ-45, длина 3 м. |  | 40 |
| 22 | Патч-корд UTP-RJ45-10M | Патч-кордмедныйUTPEthernet, разъемыRJ-45, длина 10 м. |  | 20 |
| 23 | Патч-корд UTP-RJ45-1M | Патч-кордмедныйUTPEthernet, разъемыRJ-45, длина 1 м. |  | 60 |
| 24 | Патч-корд UTP-RJ45-5M | Патч-кордмедныйUTPEthernet, разъемыRJ-45, длина 5 м. |  | 5 |
| 25 | Патч-корд опт.SM 9/125 FC-SC duplex 35м | Патч-корд оптический одномодовый дуплексный, разъемы: сторона 1 – FC, сторона 2 – SC, длина 35 м. |  | 1 |
| 26 | Переходник BNC (m)-UHF (SO-239) (f) | Переходник высокочастотный BNC (вилка) - UHF (розетка) |  | 60 |
| 27 | Переходник mini UHF-7611 fem. - BNC male | Переходник высокочастотный miniUHF (вилка) - BNC (розетка) |  | 10 |
| 28 | Переходник UN-312 (NGD) | Разъем UN-312 - переходник c разъемами UHF male - N female. Конструктив переходника прямой. Корпус покрытникелем. В качестве диэлектрикаиспользуется тефлон. |  | 5 |
| 29 | Преобразователь MOXA UPort 1150 (или аналог) | ЛевыйинтерфейсUSB ПравыйинтерфейсRS-232, RS-422, RS-485 Поддерживаемые типы данных RTS/CTS, XON/XOFF Питание Питание по шине USB Габариты 52 x 80 x 22 мм |  | 1 |
| 30 | Радиостанция автомоб. Motorola DM1400 (или аналог) | Радиостанция цифровая автомобильная серии DMR MotoTRBO, работающая с базовыми станциями Motorola DM3600 Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: не менее 16. Выходная мощность: от 0 до 25 Вт. |  | 6 |
| 31 | Разъем BNC RG-58 | BNC разъем(50 Ом) для кабеля RG-58под пайку. Работа на частотах до 1 ГГц. |  | 10 |
| 32 | Разъем U-111F | Тип центрального контакта штырь Марка кабеля RG-58U Волновое сопротивление 50 Ом Монтаж оплетки обжим Монтаж центр.контакта пайка Покрытие корпуса никель Покрытие центр.контакта золото Диэлектрик тефлон Конструктивное исполнение прямой Способ крепления обжимка на кабель |  | 4 |
| 33 | Разъем антенный PL-259 | PL-259 разъем(50 Ом) для кабеля RG-213 |  | 60 |
| 34 | Разъем проходной 8p8c (RJ-45) | Проходной адаптер RJ-45(8P8C) формата KeystoneJack, категория 5e, 4 пары, экранированный, Входной порт RJ-45 (8P8C) Выходной порт RJ-45 (8P8C) |  | 10 |
| 35 | Розетка 6p4c (RJ-11/RJ-14) 1-мод. Viva | Розетка телефонная накладная, разъем 6р4с – 1 шт. |  | 50 |
| 36 | Розетка 6p4c (RJ-11/RJ-14) наруж. 2-порт | Розетка телефонная накладная, разъем 6р4с – 2 шт. |  | 185 |
| 37 | Розетка 8p8c (RJ-45) SB2-1-8P8C-C5e-WH |  |  | 160 |
| 38 | Телефон проводной SiemensGigaset DA310 (или аналог) | Повторный набор последних номеров Клавиши прямого набора Клавиша повторного вызова есть Совместимость со слуховыми аппаратами есть Управление уровнем громкости есть Мелодии звонка3 Настенное крепление есть Гарантия1 год Цвет белый |  | 20 |
| 39 | Телефон проводной SiemensGigaset DA610 (или аналог) | Повторный набор последних 5 номеров Телефонная книга ¦ адресная книга ¦ кол-во записей есть ¦ - ¦ 50 Блокировка звонка есть Визуальный сигнал: входящие звонки ¦ пропущенные звонки есть ¦ есть Функции дисплея и меню …линий, …цифр, …сегментов 2 ¦ 14 ¦ 13 Отображение времени звонка есть Отображение даты есть Отображение времени есть Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты 50 Показ номера входящего звонка (CLIP) есть Дисплей: цифровой ¦ буквенно-цифровой есть ¦ есть Блокировка клавиш есть Клавиша повторного вызова есть Настенное крепление есть Гарантия 1 год Громкая связь есть Управление уровнем громкости есть VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) есть Мелодии звонка 10 ¦ есть Совместимость со слуховыми аппаратами есть Цвет белый |  | 10 |
| 40 | Фильтр дуплексный Radial MDF2-6V(или аналог) | Индекс: 6VH-4.5/6HP Частота Приема: 162МГц Частота Передачи: 168МГц Потери (с подстройкой) не более, dB 1.2 Разнос TX/RX, МГц 4.5-6 Импеданс, Ом 50 Изоляция не хуже, dB 80 КСВ, не хуже 1.5 Проходная мощн, не бол, Вт 150 |  | 2 |
| 41 | Шина заземления 2/10 Krone 5909 3 041-00(или аналог) | Используется в качестве шины заземления для однопарных штекеров защиты ComProtect и HIGHBAND 10. Заземление осуществляется между штекерами защиты ComProtect и каркасом стойки. При установке в кроссовое оборудование LSA-PROFIL необходима дополнительная установка скобок заземления (номер заказа 6089 3 202-00). |  | 20 |
| 42 | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 2м | Шнур витой телефонный для трубки, разъемы 4p4c, длина 2м |  | 424 |