## Лист1
Резервные трансформаторы
Тип трансформатора | зав.№ | завод изготовитель | Год выпуска | Место хранения | РПН
ТДН-16000/110 | 14800 | ТТЗ | 1984 | ПС Ока | РС-4
ТДН-10000/110 | 396 | ЧТЗ | 1988 | ПС Коловрат | РС-4
ТРДН-25000/110 | 6440 | ТТЗ | 1974 | ПС Парская | РС-3