| Номер ТЗ | 307В | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Номер материала SAP |  | Первый заместитель директора – |
|  |  | главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» __________ _________ Капшуков Ф.А. 29.04.2022 г. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторной батареи на ПС 110/10 кВ Трубчевская

Лот № 307B

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку аккумуляторной батареи STARK 5 OGI 425 (либо равнозначный, или превосходящий по качеству аналог) для замены аккумуляторной батареи на ПС 110/10 кВ Трубчевская.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя в объеме и срок установленным данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» | Авто/жд | г. Брянск, проспект Московский 43 | 45 | 1 комплект |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к продукции.

Технические данные аккумуляторной батареи STARK 5 OGI 425 (либо равнозначный, или превосходящий по качеству аналог) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение элемента аккумуляторной батареи | В | 2 |
| Количество элементов аккумуляторной батареи | шт | 105 |
| Номинальная емкость | Ач | 425 |
| Номинальная плотность электролита | Кг/л | 1,24 |
| Внутреннее сопротивление элемента | мОм | 0,47 |
| Ток короткого замыкания элемента | А | 4340 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 145х206х686 |
| Вес с электролитом | КГ | 39,8 ±5% |
| Комплект поставки: | Стеллажи |  |
|  | Стандартные межэлементные и межрядные соединители |  |
|  | Концевые выводы |  |
|  | Комплект для обслуживания (заливочная кружка, воронка, термометр, ареометр) |  |
| Аккумуляторы поставляются залитыми электролитом и заряженными. |  |  |

- Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- поставляемая продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и прочим нормативным документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к товару, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам: сертификаты соответствия (нотариально заверенные копии), наличие заключений или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Продукция должна соответствовать:

- ГОСТ 26881-86 «Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 «Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ Р 53165-2008 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна быть в соответствии с гарантией завода изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник СПС УВС |  | С.Н. Трушкин |
| --- | --- | --- |