## Кол-во
| 306H | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
[7 empty] | Белгородэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2253003 | ВА BD250SE305 160A |  | 306H | 306H_068 | ШТ |  |  |  |  | 41 |  |  | 41
2 | 2220400 | ВА АВ2М10С-55-41-УХЛ3 1000А |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 1 |  | 1
3 | 2220167 | ВА АЕ2066М-100-00У3 250А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | 2219276 | ВА АЕ2066МП-100-00 У3 100А |  | 306H | 306H_357 | ШТ |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | 2287025 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 40А |  | 306H | #N/A | ШТ | 3 | [5 empty] | 1 | 4
6 | 2250564 | ВА ВА 77-29-1 10А С |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 20 |  | 20
7 | 2016007 | ВА ВА21-29-120010-00У3 10А 3In 380В |  | 306H | 306H_298 | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
8 | 2332035 | ВА ВА21-29-221110-00У3 31,5А 3In 400AC |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 5 | 5
9 | 2331958 | ВА ВА21-29-221110-00У3 4А 12In 400AC |  | 306H | #N/A | ШТ | 4 | [6 empty] | 4
10 | 2339325 | ВА ВА47-100 1P 100А C с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 30 |  | 30
11 | 2269080 | ВА ВА47-29 1P 10А C |  | 306H | 306H_159 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
12 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C |  | 306H | 306H_161 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
13 | 2226909 | ВА ВА47-29 1P 1А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
14 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C |  | 306H | 306H_163 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
15 | 2018529 | ВА ВА47-29 1P 32А C |  | 306H | 306H_299 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
16 | 2339411 | ВА ВА47-29 1P 40А B с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 10 |  | 10
17 | 2339276 | ВА ВА47-29 1P 63А B с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 15 |  | 15
18 | 2291101 | ВА ВА47-29 2P 16А B |  | 306H | 306H_170 | ШТ |  |  |  | 65 |  |  |  | 65
19 | 2267047 | ВА ВА47-29 2P 1А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
20 | 2256162 | ВА ВА47-29 2P 2А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
21 | 2217168 | ВА ВА47-29 2P 4А C |  | 306H | 306H_167 | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2264267 | ВА ВА47-29 2P 63А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
23 | 2263729 | ВА ВА47-29 2P 6А C |  | 306H | 306H_168 | ШТ | 28 | [6 empty] | 28
24 | 2216016 | ВА ВА47-29 3P 20А C |  | 306H | 306H_180 | ШТ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
25 | 2219924 | ВА ВА51-35М2-340010-20 УХЛ3 250А РЭ1500А |  | 306H | 306H_205 | ШТ | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 8
26 | 2333326 | ВА ВА51-35М2-341130 160А РЭ2000А 690АС |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
27 | 2333268 | ВА ВА51-35М2-341130 200А РЭ2500А 690АС |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
28 | 2309163 | ВА ВА53-43-340010-20УХЛ3 1600А |  | 306H | #N/A | ШТ | 3 | [6 empty] | 3
29 | 2340379 | ВА ВА53-43-341830-00УХЛ3 1600А |  | 306H | #N/A | ШТ | 2 | [6 empty] | 2
30 | 2310117 | ВА ВА55-41-344730-00УХЛ3 1000А |  | 306H | 306H_372 | ШТ | 40 | [6 empty] | 40
31 | 2352147 | ВА ВА55-41-345210 1000А 690AC УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | 5 | [6 empty] | 5
32 | 2215723 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 25А РЭ400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
33 | 2115204 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | 306H_225 | ШТ |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
34 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А |  | 306H | 306H_234 | ШТ |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
35 | 2315807 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ1000А |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 1 |  | 1
36 | 2255020 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А |  | 306H | #N/A | ШТ | 52 |  |  |  |  | 3 | 10 | 65
37 | 2347833 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ100А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
38 | 2268307 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ160А |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 7 | 7
39 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А |  | 306H | 306H_307 | ШТ |  | 25 | [5 empty] | 25
40 | 2309817 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 400А РЭ4000А |  | 306H | 306H_316 | ШТ |  | 7 | [5 empty] | 7
41 | 2267307 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_259 | ШТ |  | 35 |  |  | 1 |  |  | 36
42 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А |  | 306H | 306H_262 | ШТ |  | 25 |  |  |  | 50 |  | 75
43 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | 306H_265 | ШТ |  | 25 | [5 empty] | 25
44 | 2291554 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А |  | 306H | 306H_341 | ШТ | [5 empty] | 30 |  | 30
45 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А |  | 306H | 306H_252 | ШТ | [5 empty] | 20 |  | 20
46 | 2287259 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
47 | 2287257 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 63А РЭ500А |  | 306H | 306H_268 | ШТ | [5 empty] | 30 |  | 30
48 | 2287258 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 80А РЭ500А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
49 | 2286861 | ВА ВА88-29 1P C16А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
50 | 2286863 | ВА ВА88-29 1P C20А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
51 | 2286860 | ВА ВА88-29 1P C6А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
52 | 2286934 | ВА ВА88-29 3P C10А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
53 | 2286935 | ВА ВА88-29 3P C16А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
54 | 2286936 | ВА ВА88-29 3P C20А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
55 | 2286937 | ВА ВА88-29 3P C25А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
56 | 2286938 | ВА ВА88-29 3P C32А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
57 | 2286940 | ВА ВА88-29 3P C50А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
58 | 2271283 | ВА ВА88-35 3P 125А |  | 306H | 306H_273 | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
59 | 2255108 | ВА Э16В 1600А |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
60 | 2023230 | Выключатель-разъед ВР32-31В71250-32УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
61 | 2255417 | Выключатель-разъед ВР32-35А31240-00УХЛ3 |  | 306H | 306H_057 | ШТ |  |  |  |  | 49 |  |  | 49
62 | 2359403 | Выключатель-разъед ВР32-39А30120-00УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 2 | 2
63 | 2277017 | Разъединитель РЕ19-39-31160-00 УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
64 | 2279217 | Разъединитель РЕ19-41-31120-00 УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
65 | 2072330 | Разъединитель РЕ19-44-31160-00 УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
66 | 2016528 | Рубильник Р3545 2000А |  | 306H | 306H_002 | ШТ | 3 | [6 empty] | 3
67 | 2117709 | Рубильник РБ-6/1П 630А У3 |  | 306H | 306H_016 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3
68 | 2263373 | Рубильник РП5 1000А У3 |  | 306H | #N/A | ШТ | 13 | [6 empty] | 13
69 | 2225553 | Рубильник РПБ-6/1Л 630А У3 |  | 306H | 306H_029 | ШТ | [5 empty] | 1 |  | 1
70 | 2225551 | Рубильник РПБ-6/1П 630А У3 |  | 306H | 306H_028 | ШТ |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
71 | 2104507 | Рубильник РЦ-6 630А У3 |  | 306H | 306H_051 | ШТ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
| ИТОГО | [5 empty] | 165 | 117 | 4 | 228 | 136 | 215 | 30 | 895

## Условия поставки
306H |  | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.