«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

________________ А. А. Бурков

«_____» _________________ 2020 г.

| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей к выключателям и разъединителям.

Лот № 306I

1.	Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку запчастей к выключателям и разъединителям.

2.	Предмет ТЗП.

Поставщик обеспечивает поставку запчастей к выключателям и разъединителям в сроки, установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта Авто/жд | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто, ж/д | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 60 |

*в днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество закупаемых материалов должны соответствовать параметрам, указанным в приложении №1.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются запчасти к выключателям и разъединителям, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих запчасти к выключателям и разъединителям для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- запчасти к выключателям и разъединителям, впервые поставляемые заводом-изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запчастей к выключателям и разъединителям для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Запчасти к выключателям и разъединителям должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка поставляемой продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Запчасти к выключателям и разъединителям должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216-78, ГОСТ 16511-86 и ГОСТ 2991-85.

4.5. Каждая партия поставляемой продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2-90.

4.6. В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- запчасти к выключателям и разъединителям конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые запчасти, на русском языке.

4.7. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Запчасти к выключателям и разъединителям должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка изделий производится непосредственно на изделии. Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия запчастей к выключателям и разъединителям должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС                                                                                                       Юрьев С.Н.

Приложение №1 к ТЗ на поставку

запчастей к выключателям и разъединителям.

Лот № 306I

| № п/п | Материал | Наименование материала и характеристики | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0002298179 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | шт. | 16 |
| 2. | 0002298178 | Блок контакт КСА-4 исп. 1.1.Р2-90 | шт. | 13 |
| 3. | 0002068439 | Блок-замок ЗБ-1М | шт. | 19 |
| 4. | 0002049178 | Блок-замок ЗБМ-110 | шт. | 23 |
| 5. | 0002224477 | Блокировка ЗБ-1МУХЛ2 ВИЛЕ.304261.034 | шт. | 82 |
| 6. | 0002357559 | Блок-контакт КСА-12 исп. 1.2.Р2-90 | шт. | 13 |
| 7. | 0002019190 | Вкладыш 8СЯ.263.077 | шт. | 3 |
| 8. | 0002019191 | Вкладыш 8СЯ.263.078 | шт. | 3 |
| 9. | 0002019189 | Вкладыш 8СЯ.263.079 | шт. | 3 |
| 10. | 0002080780 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.169 | шт. | 21 |
| 11. | 0002017785 | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | шт. | 24 |
| 12. | 0002316314 | Катушка включения привода ПП-67 | шт. | 30 |
| 13. | 0002316178 | Катушка отключения привода ПП-67 | шт. | 30 |
| 14. | 0002310506 | Кнопка включения привода ПП-67 | шт. | 30 |
| 15. | 0002310194 | Кнопка отключения привода ПП-67 | шт. | 10 |
| 16. | 0002276718 | Кольцо 8БП.370.048 | шт. | 9 |
| 17. | 0002019184 | Кольцо 8СЯ.370.441 | шт. | 18 |
| 18. | 0002062447 | Кольцо 8СЯ.370.470 | шт. | 36 |
| 19. | 0002276878 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | шт. | 9 |
| 20. | 0002047065 | Контакт 5БП.551.726 | шт. | 42 |
| 21. | 0002230592 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | шт. | 24 |
| 22. | 0002027943 | Ламель КЛ8.572.001 | шт. | 6 |
| 23. | 0002316192 | Ламель КЛ8.572.006 | шт. | 186 |
| 24. | 0002070783 | Ламель контактных ножей КЛ8.572.007 | шт. | 186 |
| 25. | 0002038476 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт. | 9 |
| 26. | 0002256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 | шт. | 26 |
| 27. | 0002325372 | Полюс ВВ ВБЭС-35III-25/1600 | шт. | 3 |
| 28. | 0002101161 | Привод ПП-67 | шт. | 2 |
| 29. | 0002062442 | Прокладка 8БП.155.022 | шт. | 9 |
| 30. | 0002002133 | Прокладка 8КА.371.053 | шт. | 66 |
| 31. | 0002002134 | Прокладка 8КА.371.089 | шт. | 66 |
| 32. | 0002019169 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт. | 72 |
| 33. | 0002062598 | Пружина КЛ8.281.016 | шт. | 234 |
| 34. | 0002021860 | Пружина сжатия ламелей КЛ8.281.001 | шт. | 516 |
| 35. | 0002276886 | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 | шт. | 18 |
| 36. | 0002270514 | Связь гибкая КЛ8.505.003 | шт. | 22 |
| 37. | 0002013282 | Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110 | шт. | 36 |
| 38. | 0002111026 | Стержень ВИЕЮ.685.174.010 | шт. | 66 |
| 39. | 0002276724 | Траверса ВИЕЦ.685.111.001 | шт. | 32 |
| 40. | 0002053626 | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт. | 9 |
| 41. | 0002062448 | Трубка 8СЯ.770.130 | шт. | 9 |
| 42. | 0002039746 | Тяга 5СЯ.743.051 | шт. | 3 |
| 43. | 0002014003 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | шт. | 93 |
| 44. | 0002317621 | ЭД КЛ50АВВ У3 220В перем. тока | шт. | 1 |
| 45. | 0002336981 | Электромагнит вкл. ПП-67 220В перем. ток | шт. | 5 |
| 46. | 0002336829 | Электромагнит откл. ПП-67 220В перем.ток | шт. | 5 |