“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ Бурков А.А.

«___» _______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям. Лот № 306I

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку запасных частей к выключателям для ремонтно-эксплуатационного обслуживания.

- Предмет ТЗП

Поставщик обеспечивает поставку запасных частей к выключателям на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Тип прибора | Количеств, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУВВ-СЭЩ-Б1-2Т | 3 |

Поставка запасных частей к выключателям производится на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта | Срок поставки с момента заключения договора, календарные дни | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Авто/жд | 40 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января 205 |

3. Требования к продукции.

3.1. Технические данные запасных частей к выключателям должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУВВ-СЭЩ-Б1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | ООО «НТЦ «Механотроника» |
| Оперативное питание |  |
| Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В - постоянный/переменный ток (действующее значение) | 132 … 276 |
| Время подготовки к отключению не более, с - после подачи оперативного питания | 0,5 |
| Время подготовки к включению не более, с - после подачи оперативного питания - после предыдущей операции включения - после предыдущей операции отключения | 9 8 0,3 |
| Бросок тока при включении не более, А | 10 |
| Время готовности к отключению после пропадания оперативного питания не более, с | 9 |
| Параметры цикла "ВО" |  |
| Выполняемый цикл автоматического повторного включения | О–0,3с–ВО-3с–ВО |
| Параметры выходов |  |
| Количество дискретных выходов, шт | 2 |
| Коммутируемое напряжение, В, не менее | 276 |
| Параметры входов |  |
| Количество входов «Сухие контакты», шт | 3 |
| Параметры выхода управления электромагнитом |  |
| Амплитуда импульса включения, В | 185 – 236 |
| Амплитуда импульса отключения, В | 100 – 236 |
| Длительность импульса включения, мс | 65,0 + 6,5 |
| длительность импульса отключения, мс: для импульса отключения амплитудой свыше 180 до 236 В включитель-но для импульса отключения амплитудой от 100 до 180 В включительно | 15,0 ±1 28,0 ±1 |
| Питание от токовых цепей | Да |
| Рабочий диапазон температур, ГСЦ | -40 - +55 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - на каждом изделии должно быть указано: год выпуска, марка, завод-изготовитель - поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |

4. Общие требования.

4.1.  К поставке допускаются запасные части к выключателям (далее-оборудование), отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- оборудование, впервые поставляемый заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3.  Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

4.4.  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192-96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

4.5.   Срок изготовления оборудования должен быть не более года от момента поставки.

4.6. Для участия в ТЗП Поставщик должен соответствовать требованиям Приложения № 4 «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)» (утв. решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269).

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудовани должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка оборудования должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия;

- заводской номер.

По всем видам блоков управления Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии оборудования должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия оборудования должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИиМ				Агапов А.Ю.