## Лист1
№ Технического решения | Наименование оборудования |  | Цена | Производитель | Источник
1, 2 | Прибор учета | КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1 | 8900 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
8 | Прибор учета | КВАНТ ST 2000-12-C-230*5(100)-1/1 | 13750 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
12, 14 | Прибор учета | КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(100)-1/1 | 12700 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
13, 15 | Прибор учета | КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(100)-1/1 | 17900 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | Прибор учета | КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(10)-0.5S/1 | 12500 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | Прибор учета | КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(10)-0.5S/1 | 17900 | ГК Системы и Технологии | Прайс-лист от 01.08.2018 г.
51, 52 | Прибор учета | Меркурий 234 ARTМ-00 | 10007.04 | ООО Инкотекс-СК | Прайс-лист от 03.12.2018 г.
46/47/1 | Трансформатор тока (100/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/2 | Трансформатор тока (150/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/3 | Трансформатор тока (200/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/4 | Трансформатор тока (300/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/5 | Трансформатор тока (400/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/6 | Трансформатор тока (500/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/7 | Трансформатор тока (600/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/8 | Трансформатор тока (800/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/9 | Трансформатор тока (1000/5) |  | 850 | АО СЗТТ
46/47/10 | Трансформатор тока (1500/5) |  | 850 | АО СЗТТ
62 | АСКУЭ с функцией диспетчеризации | Меркурий 234 ARTМ2-03 (D)PB.E | 38135.59 | ООО Инкотекс-СК | Прайс-лист от 03.12.2018 г.
63 | АСКУЭ с функцией диспетчеризации |  |  | ГК Системы и Технологии
Шкаф учета 1 фазный | Шкаф учета |  | 2600
Шкаф учета 3 фазный прямого включения | Шкаф учета |  | 4100
Шкаф учета 3 фазный трансформаторного включения | Шкаф учета |  | 4600 | САП

## Лист2
Приложение № 1 к ТЗ Спецификация оборудования и объем выполняемых работ
№ п/п | Наименование работ | Плановое количество работ, шт.
1 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (без разрыва) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
2 | Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
3 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
4 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
5 | Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
8 | Установка 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
9 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
10 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
11 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
12 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества
12.1 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (RS-485), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества
13 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением на ТП Общества.
14 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF- технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего.
15 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего.
16 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
17 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
18 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
19 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
20 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
21 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
22 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
23 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
24 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
25 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
26 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
27 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
28 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
29 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
30 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
31 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
32 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
33 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
34 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
35 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ)
Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя
36 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
37 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
38 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
39 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
40 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
41 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества
42 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
43 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
44 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
45 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на ТП Общества.
46 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества.
46.1 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (RS-485), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества.
46/47/1 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 407
46/47/2 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 392
46/47/3 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 156
46/47/4 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 388
46/47/5 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 366
46/47/6 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества.
46/47/7 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества.
46/47/8 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества.
46/47/9 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества.
46/47/10 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества.
47 | Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества. | 223
48 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего.
49 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 553
50 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего.
51 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без автоматизации.
51.1 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без автоматизации.
52 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией.
52.1 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией.
52-51 | Автоматизация ранее установленных приборов учета электроэнергии полукосвенного и косвенного включения (RS-485) на ПС Общества.
53 | Установка пунктов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение
54 | Установка пунктов коммерческого учета на кольцевых связях в линии 6(10) кВ (при наличии возможности подключения потребителя от двух различных питающих линий 6(10)кВ) (классическое исполнение).
55 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ.
56 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества.
57 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и одним внешним PLC-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества.
58 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и двумя внешними PLC-модемами, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества.
59 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной (RS-485) на ТП Общества.
60 | Установка GSM коммуникатора с внешней GSM антенной на ТП/ПС Общества.
61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества.
62 (1а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 525
63(2а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 258
63(2б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 136
63(3а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 4
63(3б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 .
63(4а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12.
63(4б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 1
63(5а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 7
63(5б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 2
63(6а) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24.
63(6б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24.
64.1 | Монтаж 1 фазного изолированного ответвления в сторону потребителя. (2х16)
64.2 | Монтаж 3 фазного изолированного ответвления в сторону потребителя. (4х16)
64.3 | Монтаж 3 фазного изолированного ответвления в сторону потребителя. (4х35)
64.4 | Монтаж 4 фазного изолированного ответвления в сторону потребителя. (4х70)
64.5 | Монтаж 3 фазного изолированного ответвления в сторону потребителя (4х95)
Итого стоимость проекта ПЛАН ИПР, тыс. руб. без НДС
Итого стоимость проекта ПЛАН УНЦ, тыс. руб. без НДС
Превышение плана ИПР (без учета ответвлений) над планом ИПР по УНЦ, тыс. руб. без НДС
Итого, предельная стоимость закупки в целях реализации проекта, руб. без НДС
Предельная стоимость закупки (объявленная), руб. без НДС
Отклонение от предельной стоимости закупки (объявленной), руб. без НДС