## Лист2
Приложение № 1 к ТЗ Спецификация оборудования и объем выполняемых работ
№ п/п | Наименование работ | Плановое количество работ, шт.
46/47/1 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 8
46/47/2 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 176
46/47/3 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 10
46/47/4 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 86
46/47/5 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 147
46/47/6 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 8
46/47/7 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 117
46/47/8 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2
46/47/9 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 58
46/47/10 | Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 9
63(2б) | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 636