## Лист2
Приложение № 1 к ТЗ Спецификация оборудования и объем выполняемых работ
№ п/п | Наименование работ | Плановое количество работ, шт.
52 | Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 235
61 | Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества. | 16