## Лист1
Приложение №1
Перечень объектов оборудованных системой пожарной сигнализации (АУПС) филиала ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго".
№ п/п | РЭС/Служба | Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед.изм. | Адрес
1 | Аннинский РЭС | админ. здание РЭС, гараж 1, гараж 2, склад. | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 4 | шт. | пгт Анна, ул. Красноармейская, 1
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-70 | 141 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-БИ" | 1 | шт.
|  |  | Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А" | 6 | шт.
2 | Борисоглебский РЭС | помещение ЦРМ, склад | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 2 | шт.
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 3 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12. исп.05 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12. исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 6 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-02 | 22 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А | 43 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А | 14 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 31 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный С2000-СМК | 23 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2 | 11 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | 21 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 11 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 18 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 18 | шт.
|  |  | Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10% | 3 | шт.
3 | Борисоглебский РЭС | помещение Губаревского УЭС | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Макашевка
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный C2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12. исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 4 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 16 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 11 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 6 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 6 | шт.
|  |  | Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10% | 20 | шт.
4 | Борисоглебский РЭС | помещение Чигоракского УЭС | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Чигорак. Ул Центральная. 28.
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 2 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 3 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12. исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 4 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 47 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | 12 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 21 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 6 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 9 | шт.
|  |  | Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10% | 40 | шт.
5 | Борисоглебский РЭС | Производственная база Борисоглебского РЭС (Главный корпус) | Извещатель ИР-1 | 9 | шт. | Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
|  |  | Извещатель дымовой ИП-212-31/1 | 68 | шт.
|  |  | Сирена АС-10 | 7 | шт.
|  |  | Коробка ответвительная КРТН | 1 | шт.
|  |  | Табло ВЫХОД Молния | 9 | шт.
|  |  | Прибор Сигнал-20 | 1 | шт.
|  |  | Источник резервного питания ББП | 2 | шт.
|  |  | Аккумулятор 7А/ч АКБ7 | 2 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С2000 | 1 | шт.
6 | Борисоглебский РЭС | Производственное здание Борисоглебского РЭС | Прибор ППКОП Сигнал-20П SMD | 1 | шт. | Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
|  |  | ПКУ С2000 ПКУ | 1 | шт.
|  |  | РИП БП СКАТ-1200 | 1 | шт.
|  |  | ББП ББП-20 | 1 | шт.
|  |  | АКБ Аккумулятор 12а/ч | 1 | шт.
|  |  | ДИП ИП212-70 | 37 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 5 | шт.
|  |  | Звуковой оповещатель АС-10(Сирена 12В. 103дБ | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный световой ОПОП 15-1/1 табло "Выход" | 5 | шт.
|  |  | Выносное устройство УСС-1-12 | 1 | шт.
7 | Бобровский РЭС | адм. здание РЭС, гараж, помещение ОВБ. | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 19 | шт. | Бобровский р-н, г Бобров, пер Энергетиков, 2а
|  |  | Оповещатель "Выход" | 9 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 9 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 5 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 16 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 4 | шт.
8 | Бобровский РЭС | здание Юдановской бригады р/с | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 7 | шт. | Бобровский р-н, с. Юдановка, ул Советская ,13
|  |  | Оповещатель "Выход" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 9 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 3 | шт.
9 | Бобровский РЭС | здание Липовской бригады р/с | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 7 | шт. | Бобровский р-н, с. Липовка , ул Дзержинского, 1
|  |  | Оповещатель "Выход" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 9 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 3 | шт.
10 | Бобровский РЭС | помещение Хреновской бригады р/с, гараж. | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 7 | шт. | Бобровский р-н, с. Хреновое, ул Некрасова, 70
|  |  | Оповещатель "Выход" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 9 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 3 | шт.
11 | Бобровский РЭС | помещение бригады диагностики | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 7 | шт. | Бобровский р-н, с. Мечетка, пер Западный, 1
|  |  | Оповещатель "Выход" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 9 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 3 | шт.
12 | Бобровский РЭС | помещение Шишовской бригады р/с | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 7 | шт. | Бобровский р-н, с. Шишовка, ул. Гагарина, 149
|  |  | Оповещатель "Выход" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 9 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 3 | шт.
13 | Богучарский РЭС | Административное здание, гараж | Извещатиль пожарный дымовой ДИП-34А | 31 | шт. | г. Богучар, ул. Кирова,76
|  |  | Извещатиль пожарный тепловой С200-ИП-02 | 14 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной адресной ИПР-513-3А | 5 | шт.
14 | Бутурлиновский РЭС | Административно-производственное здание РЭС, диспетчерская | сигнал-20П | 1 | шт | Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Беговая, 2
|  |  | пульт С2000-М | 1 | шт
|  |  | блок индикации БКИ | 1 | шт
|  |  | источник питания Скат 1200 | 2 | шт
|  |  | извещатель пожарный ИП-212-141 | 50 | шт
|  |  | табло "Выход" | 11 | шт
|  |  | оповещатель УСС-1-12 | 3 | шт
|  |  | оповещатель АС-10 | 3 | шт
|  |  | извещатель ИР-1 | 8 | шт
15 | Верхнехавский РЭС | админ. здание В. Хавского РЭС, ОПУ, ГАРАЖ | Блок сигнально-пусковой "Гранит-8" | 1 | шт. | Верхнехавский район, с. В.Хава, пер. Энергетиков,7
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-46 | 64 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой "ООПЗ-12" | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 2 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР-1 | 12 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 212 | 23 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 4 | шт.
16 | Воробьевский РЭС | админ здание РЭС, здание РП, ГАРАЖ | Оповещатель свето- звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 6 | шт. | Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Чкалова д. 54
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 11 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/-1А | 36 | шт.
|  |  | извещатель ручной ИР-1 | 11 | шт.
|  |  | оповещатель ВЫХОД | 12 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Молния-Р" | 37 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С 2000-М | 1 | шт.
17 | Хохольский РЭС | Здание РПБ Воронежского участка (сл. изоляции), производственно-лабораторный корпус (управление), здание проходной СЭС, здание РПБ (ЛЭП), производственное здание пятиэтажное, здание служебного помещения, здание технического кабинета, здание ремонтно-механической мастерской, здание гаража СЭС, здание отапливаемого склада. | Гранит 3 | 2 | шт. | г. Воронеж, ул. 9-Января, 205
|  |  | Гранит 5 | 1 | шт.
|  |  | Сигнал-20П-SMD | 1 | шт.
|  |  | ИП 212-46 | 60 | шт.
|  |  | ПКИ "Калибри" | 13 | шт.
|  |  | ИП-212-66 | 38 | шт.
|  |  | Оповещатель ВЫХОД | 24 | шт.
|  |  | УУС 20, УУС1-12 | 22 | шт.
|  |  | С 2000-БИ | 1 | шт.
|  |  | С 2000 М | 2 | шт.
|  |  | С 2000-КДЛ | 5 | шт.
|  |  | Скат 1200 | 2 | шт.
|  |  | Скат 1200 И7 | 3 | шт.
|  |  | ИПР 513-3А | 13 | шт.
|  |  | ДИП 34 А | 96 | шт.
|  |  | С 2000 - СПС 2 | 2 | шт.
|  |  | С 2000 - ИП | 3 | шт.
|  |  | ИПР -1 | 4 | шт.
|  |  | ИП -212 | 68 | шт.
|  |  | ИП 105-271 | 212 | шт.
|  |  | ИП 212-34А | 115 | шт.
|  |  | 212- 95 ИПР | 22 | шт.
|  |  | ИПР 513-3А | 12 | шт.
|  |  | Дозор - 1 | 1 | шт.
|  |  | ДИП 34 А -01-02 | 91 | шт.
|  |  | ИПР 513-3А | 18 | шт.
|  |  | ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | ИП 103 -5/2 -1 А | 104 | шт.
|  |  | Маяк - 12 КП | 12 | шт.
|  |  | С 2000 - ИК | 77 | шт.
|  |  | ИО 102-20 | 20 | шт.
|  |  | ИО 102 | 272 | шт.
|  |  | С 2000 - СП2 | 2 | шт.
|  |  | Свирель | 12 | шт.
18 | Грибановский | Административное здание, гараж | ГРАНИТ-5 | 1 | шт. | с.Большие Алабухи ул.Украинская д. 72
|  |  | ИП 212-70 | 12 | шт.
|  |  | ИПР | 1 | шт.
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | СКАТ 1200Б | 1 | шт.
|  |  | ИП212-70 | 6 | шт.
19 | Грибановский | Административное здание, здание диспетчерской, ОПУ, гараж 6, гараж 7 | ДИП-34А | 6 | шт. | пгт Грибановский ул. Шолохова д. 2
|  |  | ИПР 3А | 1 | шт.
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | СКАТ 1200И7 | 1 | шт.
|  |  | ДИП-34А | 10 | шт.
|  |  | ИПР 3А | 1 | шт.
|  |  | БИ/БКИ | 1 | шт.
|  |  | КДЛ | 1 | шт.
|  |  | С 2000М | 1 | шт.
|  |  | ИПР 3А | 1 | шт.
|  |  | ДИП-34А | 10 | шт.
|  |  | ДИП-34А | 3 | шт.
|  |  | СКАТ 1200И7 | 1 | шт.
|  |  | КДЛ | 1 | шт.
|  |  | ДИП-34А | 2 | шт.
20 | Калачеевский РЭС | здание Н.Меловатского участока | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 1 | шт. | Калачеевский р-н, с. Н. Меловатка, ул. Кирова, д. 97
|  |  | Извещатель 212-95ИПР | 8 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 12 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель ПКИ Сирена | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель ДПМ-1 | 2 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 2 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Повторитель интерфейса С2000-РПИ | 2 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-БИ" | 1 | шт.
21 | Калачеевский РЭС | здание Криушанского участка | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 1 | шт. | Калачеевский р-н, с. Н. Криуша, севернее в 300 м от участка № 70 по ул. Советской
|  |  | Извещатель 212-95ИПР | 10 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 7 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 4 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-5 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель АС-10 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель ДПМ-1 | 2 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
22 | Калачеевский РЭС | здание Манинского участка, гараж | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 1 | шт. | Калачеевский р-н, с. Манино, юго-западнее в 50 м от участка № 2 по ул. Новая
|  |  | Извещатель 212-95ИПР | 24 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 8 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 11 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-5 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 7 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель АС-10 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель ДПМ-1 | 5 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 3 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-БИ" | 1 | шт.
|  |  | Сигнал-10 | 1 | шт.
23 | Калачеевский РЭС | здание Калачеевского участка, гараж | Оповещатель "Выход" | 19 | шт. | Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Подстанция "Калач-1", д .1
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель АС-10 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А" | 9 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП 34 А" | 34 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП" | 14 | шт.
|  |  | Извещатель С2000-СТИК | 21 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-ИК | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-СМК | 18 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 3 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП1 | 3 | шт.
|  |  | Повторитель интерфейса С2000-КДЛ | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-БИ" | 2 | шт.
24 | Калачеевский РЭС | админ. здание РЭС , гастиница, гараж 1, гараж 2, склад, ЦРМ, здание метрологии, столярная мастерская, пилорама, аккумуляторная. | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 110 | шт. | Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, д. 61,63
|  |  | Оповещатель "Выход" | 74 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А" | 44 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП 34 А" | 318 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 27 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 16 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 51 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-7 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-8 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-9 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-ИК | 47 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-СМК | 95 | шт.
|  |  | Извещатель С2000-СТИК | 83 | шт.
|  |  | Оповещатель АС-10 | 54 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | 5 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 13 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП1 | 11 | шт.
|  |  | Повторитель интерфейса С2000-РПИ | 9 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 3 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2" | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП" | 66 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-БКИ" | 5 | шт.
|  |  | Источник питания "ББП-30" | 4 | шт.
|  |  | Контроллер "С 2000-КДЛ" | 18 | шт.
|  |  | Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7" | 3 | шт.
|  |  | С2000-АР-8 | 7 | шт.
25 | Каменский РЭС | Здание РПБ | Извещатель дымовой опт. ИП-212-70 | 106 | шт. | 396510 Россия Воронежская обл. Каменский р-н п.г.т.Каменка ул. Советская, д.45
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Н | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель охранно-пож. звуковой ПКИ "Калибри" | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарно-дымовой линейный "Аргон - ДЛ" | 3 | шт.
26 | Кантемировский | адм. здание РЭС, гараж, склад 1, склад 2 | Блок сигнально-пусковой "Гранит-8" | 1 | шт. | Кантемировский район, р.п. Кантемировский, ул. Шевченко, 162
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-70 | 44 | шт.
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 41 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 24 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 8 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 2 | шт.
|  |  | Контроллер "С 2000-КДЛ" | 6 | шт.
27 | Кантемировский | здание Куликовского УЭС, гараж, склад. | Извещатель ИПР 513-3А | 6 | шт. | Кантемировский район, с. Куликовка, ул. Садовая 4
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 48 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 30 | шт.
28 | Каширский РЭС | админ. здание РЭС, гараж | Блок сигнально-пусковой "Гранит-5" | 3 | шт. | Воронежская обл., Каширский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в
|  |  | Блок сигнально-пусковой "Гранит-8" | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 6 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7" | 2 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 212 | 52 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 101-01М | 26 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель ПКИ-1 Иволга | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель Гром-12К | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 19 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Фотон-9 | 12 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО102-20 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 58 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 1 | шт.
29 | Лискинский РЭС | админ. здание РЭС | Пульт контроля управления С-2000 М | 1 | шт. | г.Лиски, ул. 40 лет Октября, 85 в
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С-200 СП-2 | 1 | шт.
|  |  | блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Адресный расширитель С-200-АР 2 | 21 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ад- | 26 | шт.
|  |  | ресно- аналоговый ДИП-34 А-01-02 |  | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный дресн- | 5 | шт.
|  |  | ый ИПР-513-3А |  | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" Молния -12С | 4 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч | 3 | шт.
|  |  | Бокс 2х17 А/Ч | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 28 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 28 | шт.
|  |  | ИО 102-20 " Аякс" |  | шт.
|  |  | Считыватель | 1 | шт.
|  |  | Ключи к считывателю | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-8" | 26 | шт.
|  |  | Оповещатель комбинированный Маяк-12КП | 6 | шт.
30 | Лискинский РЭС | Здание РПБ | Пульт контроля и управления С2000-М | 2 | шт. | г.Лиски, ул. Индустриальная, д.3
|  |  | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | 2 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 | 2 | шт.
|  |  | Резервный источник питания СКАТ 1200 И7 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР513-3 А | 7 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34 А | 78 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный УСС1-12 | 2 | шт.
31 | Новоусманский РЭС | админ. здание Новоусманского РЭС | Пульт контроля управления "C2000-М" | 1 | шт. | Воронежская обл. с.Новая Усмань, ул.Промышленная 19 "А".
|  |  | Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2" | 1 | шт.
|  |  | Резервированный источник питания "СКАТ 1200 И7" | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В, 12 А, А 512/12,0 SR | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР513-3А" | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный "С2000-ИП" | 0 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А" | 48 | шт.
|  |  | Оповещатель световой пожарный Табло "Выход" | 8 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный ПКИ "Колибри" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УСС 1-12" | 1 | шт.
32 | Новохоперский РЭС | админ. здание, ОПУ, гараж 1, гараж 2, | Пульт контроля управления С-2000М | 1 | шт. | г.Новохоперск, ул. Тимирязева, д.16
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ | 4 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С-2000 СП-2 | 5 | шт.
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Адресный расширитель С-2000-АР 8 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34 А-01-02 | 33 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-513-3А | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" Молния-12 | 5 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7 | 4 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 12 А/Ч | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 62 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20 | 54 | шт.
|  |  | Считыватель | 1 | шт.
|  |  | Ключи к считывателю | 3 | шт.
|  |  | Извещать охранной объемный адресный С-2000-ИК | 54 | шт.
|  |  | Оповещатель комбинированный Маяк-12 КП | 8 | шт.
|  |  | Радиоповторитель интерфейсов С-2000-РПИ | 4 | шт.
33 | Новохоперский РЭС | здание УЭС, гараж | Прибор контроля и управления С-2000-М | 1 | шт. | Новохоперский р-он, с.Е-Колено, ул.Нагорная, д.23 В
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно - контрольный С2000-4 | 2 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2Х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 4 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 3 | шт.
|  |  | Считыватель ключей Touch Memory | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвукой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс | 3 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 5 | шт.
34 | Новохоперский РЭС | здание УЭС | Прибор контроля и управления С-2000-М | 1 | шт. | Новохоперский р-он, с.Михайловка, ул.Энергетиков д.2
|  |  | Прибор приемно - контрольный Сигнал-20М | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2Х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач GP 12170 | 3 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 8 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвукой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс | 3 | шт.
|  |  | Оконечный Резистор МЛТ-0,25 ВТ - 4,7 кОМ +- 10% | 10 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 6 | шт.
35 | Ольховатский РЭС | административное здание РЭС | ППК Гранит 16 | 1 | шт. | Ольховатский район, с.Заболотовка, ул.Тимошенко 2
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-70 | 37 | шт.
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-103-5 | 25 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 5 | шт.
|  |  | Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель Гром-12К | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель Маяк - 12КП | 3 | шт.
36 | Ольховатский РЭС | гаражи , здание Ольховатского УЭС. | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт. | Ольховатский район, с.Заболотовка, ул.Тимошенко 4
|  |  | Блок контроля С 2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 2 | шт.
|  |  | Источник питания "РИП-12" | 2 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ | 2 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Извещатель дымовой опт. ИП-212-95 | 34 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103/5 | 12 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 11 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный Астра-5 | 8 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 1-12" | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель "Выход" | 12 | шт.
37 | Отсрогожский РЭС | Здание РЭС | Гранит 5 | 2 | шт. | г. Острогожск ул. 50 лет Октября д.184
|  |  | БП Скат И7 | 1 | шт.
|  |  | АКБ 7А | 2 | шт.
|  |  | ИП 212-95 | 56 | шт.
|  |  | ИПР 1 | 5 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 6 | шт.
|  |  | извещатель звуковой Сирена | 5 | шт.
38 | Отсрогожский РЭС | здание Коротоякского УЭС | прибор Кварц | 1 | шт. | Острогожский район с. Коротояк ул.Коммунаров д.119
|  |  | ИП 212-95 | 12 | шт.
|  |  | ИП Р-1 | 1 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 1 | шт.
|  |  | УСС 12 | 1 | шт.
|  |  | АКБ 1,2 А | 1 | шт.
39 | Павловский РЭС | здание главного корпуса базы РЭС | Гранит-8 | 1 | шт. | Павловский район, г.Павловск, ул.Донская, 29
|  |  | Табло Выход | 4 | шт.
|  |  | ИП-212-141 | 25 | шт.
|  |  | Ручной извещатель ИР-1 | 5 | шт.
|  |  | УСС | 1 | шт.
|  |  | Сирена АС-10 | 6 | шт.
40 | Павловский РЭС | гараж, помещение участка | Пульт С 2000М | 1 | шт. | Павловский район, с.Лосево, ул.Охотницкая, д.27 а
|  |  | прибор С 2004 | 1 | шт.
|  |  | БП РИП-12 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ИП-212-95 | 4 | шт.
|  |  | ИП 103-5 | 6 | шт.
|  |  | Сирена АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Табло Выход | 3 | шт.
|  |  | Ручной извещатель ИР-1 | 2 | шт.
|  |  | УСС | 1 | шт.
41 | Панинский РЭС | Здание базы РЭС, старое здание РЭС | извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 20 | шт. | р.п. Панино ул. Первомайская д.79а
|  |  | оповещатель свето-звуковой "УУС 20" | 2 | шт.
|  |  | С 2000 КДЛ | 2 | шт.
|  |  | источник питания Скат 1200 И7 | 2 | шт.
|  |  | ИР 1 | 1 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 7 | шт.
|  |  | оповещатель звуковойООПЗ-12 | 5 | шт.
|  |  | ИПР 513-3А | 5 | шт.
|  |  | ДИП 34 А 01-02 | 25 | шт.
42 | Панинский РЭС | Здание диспетчерской | извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 25 | шт. | р.п. Панино ул. Первомайская д.66
|  |  | оповещатель свето-звуковой "УУС 20" | 1 | шт.
|  |  | С 2000 КДЛ | 1 | шт.
|  |  | источник питания Скат 1200 И7 | 1 | шт.
|  |  | ИР 1 | 6 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 2 | шт.
|  |  | оповещатель звуковойООПЗ-12 | 2 | шт.
|  |  | ИПР 513-3А | 1 | шт.
|  |  | ДИП 34 А 01-02 | 10 | шт.
43 | Петропавловский РЭС | админ. здание Петропавловского РЭС | Пульт контроля и управления ПКУ "С2000М" вер.2,04 | 1 | шт. | Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Восточная, 21а
|  |  | Контролер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2" | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | 1 | шт.
|  |  | Расширитель адресный "С2000-АР8" | 5 | шт.
|  |  | Извещатили пожарные оптикоэлектронный ДИП-34А-01-02 | 28 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной адресный ИПР 513-3А исп.01 | 4 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной ИР1 | 2 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный тепловой ИП103-5/2-1А | 28 | шт.
|  |  | Оповещатель комбинированный Маяк-12КП | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой Свирель-12В | 4 | шт.
|  |  | Устройство световое сигнальное УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания резервированный Скат 1200И7 исп.5000 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой Блик-С-12 "ВЫХОД" | 4 | шт.
44 | Петропавловский РЭС | здание Старокриушанского участка, гараж | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Петропавловский район, с. Старая Криуша, ул. Заря, 23а
|  |  | Прибор приемноконтрольный Сигнал-20М | 2 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный дымовой ИП-212-95 | 19 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный тепловой ИП-103/5 | 10 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной ИР-1 | 5 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный совмещенный Астра-621 | 9 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный магнитоконтактный ИО-102-26 | 13 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный объемный Астра-5 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой ЛБО "Люкс" "ВЫХОД" | 6 | шт.
45 | Петропавловский РЭС | Административное здание и гараж Старомеловского участка | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Петропавловский район, с. Старая Меловая, ул. Степная, 19
|  |  | Прибор приемноконтрольный С200-4 | 2 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Прибор приемноконтрольный C2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 3 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный дымовой ИП-212-95 | 12 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный тепловой ИП-103/5 | 12 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной ИР-1 | 4 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный совмещенный Астра-621 | 9 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный магнитоконтактный ИО-102-26 | 6 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный объемный Астра-5 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" ЛБО "Люкс" | 5 | шт.
46 | Петропавловский РЭС | Административное здание Петропавловского участка | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 32
|  |  | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемноконтрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемноконтрольный C2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный дымовой ИП-212-95 | 12 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный тепловой ИП-103/5 | 8 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный совмещенный Астра-621 | 9 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный магнитоконтактный ИО-102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатиль пожарный объемный Астра-5 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой ЛБО "Люкс" "ВЫХОД" | 6 | шт.
47 | Подгоренский РЭС | админ. здание, гараж, ОПУ | Оповещатель "Выход" | 7 | шт. | Подгоренский район, пгт Подгоренский, ул.Северная, д. 1
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 3 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Контроллер "С 2000-КДЛ" | 2 | шт.
|  |  | Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7" | 3 | шт.
|  |  | Извещатель ДИП-34А-01-02 | 38 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР 513-3А | 7 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР 1 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 60 | шт.
|  |  | Оповещатель Маяк - 12КП | 8 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-ИК | 51 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО102-20 | 40 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 151 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000-СП2 | 3 | шт.
|  |  | Повторитель интерфейса С2000-РПИ | 2 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 10 | шт.
|  |  | расширитель адресный С2000-АРВ | 7 | шт.
48 | Рамонский РЭС | гараж, админ. здание РЭС | Источник питания РИП-12 (исп 0.6) | 1 | шт. | рп Рамонь, ул. Юлиуса Фучика, 8
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А | 52 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой макс.-диф. Адресный С2000-ИП | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель световой пожарный КОП-25 "ВЫХОД" | 16 | шт.
49 | Репьевский РЭС | административное здание 1, административное здание 2, гараж, склад. | ПК ПОП Гранд-магистр | 1 | шт. | Репьевский район, с. Репьевка ул. Мамкина д.104,106
|  |  | РИП 12 | 3 | шт.
|  |  | АКБ 7А | 1 | шт.
|  |  | АКБ 17А | 3 | шт.
|  |  | ИП 212-66 | 10 | шт.
|  |  | ИП 212-141 | 10 | шт.
|  |  | ИП 105-3 | 24 | шт.
|  |  | УСС 12 | 4 | шт.
|  |  | БЗС | 3 | шт.
|  |  | СчитывательТМ | 4 | шт.
|  |  | ИПР 1 | 7 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 7 | шт.
|  |  | извещатель звуковой Сирена | 6 | шт.
|  |  | С 2000-4 | 3 | шт.
50 | Репьевский РЭС | здание РПБ, гараж | Сигнал 20П | 1 | шт. | Репьевский район, с.Краснолипье, пл. Ленина, 10А
|  |  | БП Скат 1200Д | 1 | шт.
|  |  | ИП 212-95 | 31 | шт.
|  |  | ИП 105-3 | 11 | шт.
|  |  | СчитывательТМ | 1 | шт.
|  |  | извещатель звуковой Сирена | 3 | шт.
|  |  | ИР-1 | 4 | шт.
|  |  | РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | табло ВЫХОД | 4 | шт.
|  |  | С 2000-4 | 1 | шт.
|  |  | АКБ 7 А | 1 | шт.
51 | Россошанский РЭС | админ. здание РЭС, старое здание РЭС, гараж, склад, помещение Россошанского уч-ка | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 110 | шт. | Россошанский район, г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1д.
|  |  | Оповещатель "Выход" ЛБО "Люкс" | 40 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 1-12" | 12 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР 513-3А | 27 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02 | 39 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой " АС-10" | 28 | шт.
52 | Семилукский РЭС | административное здание РЭС, гараж 1, гараж 2, мастерская. | Гранит-24 | 1 | шт. | Семилукский район, с. Нижняя Ведуга ул. Ленина д. 40
53 | Семилукский РЭС | здание Голосновского участка | Пульт С 2000М | 1 | шт. | Семилукский р-н, с. Новосильское, ул. Раздольная, д. 37
54 | Таловский РЭС | злание Абрамовского УЭС | Прибор приёмно-контрольный "Гранит-6" | 1 | шт. | Таловский район, ст. Абрамовка, ул. Горького, 71
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 6 | шт.
|  |  | Извещатель ручной пожарный ИР-1 | 3 | шт.
55 | Таловский РЭС | админ. здание РЭС, гараж, ОПУ | Прибор приёмно-контрольный "Гранит-5" | 1 | шт. | Воронежская обл. Таловский р-н, п. Васильевка
|  |  | Источник питания резервный "Скат-1200И7" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 17 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | 89 | шт.
|  |  | Извещатель ручной пожарный ИР-1 | 15 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12 | 3 | шт.
|  |  | Звуковой пожарный извещатель "Иволга" | 9 | шт.
|  |  | Источник питания резервный "Скат-1200Б" | 2 | шт.
|  |  | Передатчик RR-701-TS | 3 | шт.
|  |  | Стационарный приёмник 8- ми канальный RR-701 | 1 | шт.
|  |  | Прибор приёмно-контрольный "Кварц" | 1 | шт.
|  |  | Прибор приёмно-контрольный "Гранит-2" | 1 | шт.
56 | Терновский РЭС | админ. здание РЭС, гараж 1, гараж 2, здание участка | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 24 | шт. | Терновский р-он с. Терновка ул. Октябрьская, д.86
|  |  | Оповещатель "Выход" | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 8 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР 513-3А | 12 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 28 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 15 | шт.
57 | Хохольский РЭС | гаражно-складское помещение, административное здание | Прибор приемко-контрольный ППК "Сигнал 20SMD" | 5 | шт. | Воронежская обл. р.п. Хохольский, пер. Есенина 7
|  |  | Блок питания ББП-30 исп.2 | 5 | шт.
|  |  | Блок питания ББП-30 исп.1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 212-95 | 73 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой термодифференциальный ИП-101-23 | 38 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой Маяу 12К | 2 | шт.
|  |  | Сирена "Иволга" | 12 | шт.
|  |  | Преобразователь интерфейса ПИ-ГР RS-232-RS-485 | 1 | шт.
|  |  | Персональный компьютер ПК РЭТ Pentium Dual-Core E5500 омпл. С | 1 | шт.
|  |  | Монитор ЖК 19 "Samsung" | 1 | шт.
|  |  | Источник БП Socomec NETYS PE 800 | 1 | шт.
|  |  | Световой оповещатель "Выход" Молния 12 | 12 | шт.
58 | Поворинский РЭС | здание РПБ | Пульт контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская обл., Поворинский район, с Пески , ул. Пролетарская , дом №51
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 | шт.
|  |  | Адресный расширитель | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 18 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный дресный | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 2 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея | 3 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 24 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный адресный | 15 | шт.
|  |  | Считыватель электронных ключей | 1 | шт.
|  |  | Ключи 'ktrnhjyyst к считывателю | 3 | шт.
|  |  | Коробка универсальная | 40 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 24 | шт.
59 | Поворинский РЭС | здание Поворинской городской бригады | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская обл., г. Поворино, ул. Ленина, 57
|  |  | Блок контроля индикации | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 4 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 54 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный | 9 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 11 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 25 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 26 | шт.
60 | Поворинский РЭС | здание дежурного персонала, | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт. | Поворинский район, ул. Народная 1
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 1 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 1 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 4 | шт.
61 | Поворинский РЭС | здание Байчуровской бригады | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Поворинский район,с. Байчурово, ул. Народная 1
|  |  | Блок контроля индикации | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 3 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 5 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 14 | шт.
62 | Н. Девицкий РЭС | здание РПБ, гараж | Блок сигнально-пусковой "Гранит-5" | 1 | шт. | Н. Девицкий район, с. Н.Девицк, ул. Почтовая, 4а
|  |  | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР-1 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР-1 ИП 212 | 58 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 1 | шт.
63 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. РПБ Эртильского РЭС | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса 38
|  |  | Исполнительный релейный блок | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 4 | шт.
|  |  | прибор контроля и управления | 1 | шт.
|  |  | прибор приемно-контрольный | 3 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля индикации | 2 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 6 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 8 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 22 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный | 24 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 14 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 13 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтактный | 18 | шт.
|  |  | Извещатель охранный | 9 | шт.
64 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Щучинский УЭС | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, Эртильский район с. Щучье
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 В | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | 13 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 | шт.
|  |  | Блок вынноснной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антена штыревая | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Коробка коммутационная | 5 | шт.
65 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Здания ЗРУ | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, г.Эртиль, ул.Энергетиков 1
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 В | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | 13 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 | шт.
|  |  | Блок вынноснной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антена штыревая | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Коробка коммутационная | 5 | шт.
66 | В.Мамонский РЭС | База Н.Мамонского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. Н.Мамон ул. Калинина ( уч-ок)
|  |  | Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20М | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 1 | шт.
67 | В.Мамонский РЭС | База Р.Журавского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. Р.Журавка ул. 50 Лет Победы ( уч-ок)
|  |  | Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 16 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 8 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 4 | шт.
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приёмр-контрольный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный Астра-5 | 2 | шт.
68 | В.Мамонский РЭС | База В.Мамонского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. В. Мамон ул. Строительная 4
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 2 | шт.
|  |  | Контроллер двух-проводной линии связи С2000-КДЛ | 2 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12 исп.05 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-02 | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А | 21 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 7 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 9 | шт.
69 | БУ СПС УВС | ПС 35 кВ Красное | Извещатель ИР-1 пожарный ручной | 1 | шт. | Воронежская область, Новохоперский район, с.Красное, ул. Заводская, 14-а
|  |  | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК4П | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 212-45 (ДИП-45) пожарный | 2 | шт.
|  |  | Извещатель ИО 102-26 ИСП.00 (АЯКС) точ. | 2 | шт.
|  |  | Датчик движения Pyronix | 2 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК4П | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор 5.8 А/ч 12V | 1 | шт.
70 | БУ СПС УВС | ПС 110 кВ Народное | Извещатель ИР-1 пожарный ручной | 3 | шт. | Терновский р-н, с.Народное
|  |  | Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК4П | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИП 212-45 (ДИП-45) пожарный | 4 | шт.
|  |  | Аккумулятор 5.8 А/ч 12V | 1 | шт.
71 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Давыдовка | ИП 212-3СМ | 2 | шт. | Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Дракино ул.Ленина, 262
|  |  | Маяк-12 П | 1 | шт.
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
72 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ АНП | ИП 212-3СМ | 3 | шт. | Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Ст.Покровка
|  |  | Маяк-12 П | 1 | шт.
|  |  | Гранит-3 | 1 | шт.
73 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Кантемировка | ИП 212-3СМ | 2 | шт. | Воронежская обл., п.г.т.Кантемировка ул.Шевченко, 162
|  |  | Маяк-12 П | 1 | шт.
|  |  | ВЭРС ПК4П | 1 | шт.
74 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ МЭЗ | ИП 212-3СМ | 25 | шт. | Воронежская обл., г.Лиски ул.40 лет Октября, 85А
|  |  | ИПР-3СУ | 2 | шт.
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
75 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Острогожск | ИП 212-3СМ | 25 | шт. | Воронежская обл., г.Острогожск ул.50 лет Октября, 103
|  |  | ИПР-3СУ | 5 | шт.
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
76 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ №3 | ИП-105-1 | 20 | шт. | г.Воронеж, Железнодорожный р-н, пр. Рационализаторов 18а
|  |  | Спектрон-204 | 1 | шт.
|  |  | Кварц | 1 | шт.
77 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №6 | ДИП-У (ИП-212 5М) | 98 | шт. | г.Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а
|  |  | ИП-103-5/1 | 20 | шт.
|  |  | Сигнал-20 | 1 | шт.
78 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ №8 | ДТЛ | 12 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, п.г.т. Придонской, ул. Придонская 48а
|  |  | Спектрон-204 | 1 | шт.
|  |  | Сигнал-37 | 1 | шт.
79 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №9 СХИ | ИП-103-5/1 | 20 | шт. | г.Воронеж, Центральный р-н, ул. Дарвина, 1а
|  |  | УОТС-1-1 | 2 | шт.
|  |  | ПОН-2 | 2 | шт.
80 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Студенческая | ИП-105 ½ | 20 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-н, Московский пр-т, 179/1
|  |  | ДИП-34А | 6 | шт.
|  |  | ИПР 513-3АМ | 2 | шт.
|  |  | С 2000-СМК | 3 | шт.
|  |  | УОТС-1-1 | 1 | шт.
|  |  | Контроллер С 2000М | 1 | шт.
81 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №15 Семилуки | ИП-212-46 | 34 | шт. | Воронежская обл., Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Курская 106
|  |  | ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Гранит-8 | 1 | шт.
82 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №18 Туббольница | ИП-105-1 | 20 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, с. Малышево, ул. Октябрьская, 581а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
83 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №20 Северная | ИП-212 | 14 | шт. | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а
|  |  | ИП-103 | 4 | шт.
|  |  | С2000М | 1 | шт.
84 | ВУ СПС УВС | РУ 6 кВ №2 ПС 110кВ №45 Калининская | ДИП-34А | 6 | шт. | г. Воронеж, Ленинский район, ул. Свободы, 75б
|  |  | ИПР 513-3АМ | 2 | шт.
|  |  | С 2000-СМК | 3 | шт.
|  |  | Контроллер С 2000М | 1 | шт.
85 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №25 Коммунальная | ИП-212-45 | 14 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а
|  |  | Гранит-5 | 1 | шт.
86 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №27 РЭП | ИП-105-1 | 70 | шт. | г.Воронеж, Железнодорожный р-н, Ленинский пр-т, 156а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
87 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №29 ДСК | ИП-105-1 | 22 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, п.г.т. Придонской, ул. Латненская 23
|  |  | Кварц | 1 | шт.
88 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №30 Подгорное | ИП-105-1 | 30 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-н, ул. Вл.Невского 21а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
89 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ№32 | ИП-105 ½ | 10 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, с. Никольское, ул. Майская 2а
|  |  | Сигнал-3М-1 | 1 | шт.
90 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №36 | ИП-105 ½ | 14 | шт. | Новоусманский р-н, п.с/х "Воронежский", ул. Чапаева 50а
|  |  | Сигнал-3М-1 | 1 | шт.
91 | ВУ СПС УВС | ПС 110 №37 | ИП-105 ½ | 23 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Южная, 60а
|  |  | Сигнал-3М-1 | 1 | шт.
92 | ВУ СПС УВС | ПС 36 кВ №41 | ИП-105-1 | 18 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-н, Московский пр-т, 146а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
93 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №42 Полюс | ИП-105-1 | 48 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-н, ул. Краснодонская, 26а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
94 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2 | ИП-105-1 | 26 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Просторная, 51а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
95 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №47 Сомово | ИП-105-1 | 10 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Куйбышева, 91а
|  |  | Кварц | 1 | шт.
96 | ВУ СПС УВС | ПС 110кВ Новоусманская | ИП 212 | 12 | шт. | Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19б
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
97 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №45 Калининская | ИП212-46 | 92 | шт. | г. Воронеж, Ленинский район, ул. Пирогова, 19а
|  |  | Спектрон-204 | 1 | шт.
|  |  | Сигнал-20 | 1 | шт.
98 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Центральная | ИП212-5СВ | 72 | шт. | г. Воронеж, Ленинский р-н, ул. Никитинская, 37а
|  |  | ИП212-7 | 16 | шт.
|  |  | ИПР | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель «Корбу-2М» | 1 | шт.
|  |  | Пульсар 01-011С | 8 | шт.
|  |  | Оповещатель речевой «Лигард-Сигнал-2» | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Окно-5 | 2 | шт.
|  |  | ИО102-2 | 2 | шт.
|  |  | ИО102-4 | 6 | шт.
|  |  | ИО102-20/А2М | 22 | шт.
|  |  | Оповещатель «Корбу» | 3 | шт.
|  |  | ППК-2М | 1 | шт.
|  |  | ПКУ С2000М | 1 | шт.
|  |  | С2000-КПБ | 7 | шт.
|  |  | ППКиУП С2000-АСПТ | 7 | шт.
|  |  | ППКОП Сигнал-20П SMD | 2 | шт.
|  |  | Прибор прием-ноконтрольный «Нота» | 1 | шт.
99 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №2 | ДИП-5М3 | 39 | шт. | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. С.Перовской, 5а
|  |  | ИПР | 10 | шт.
|  |  | ИОПЛ | 8 | шт.
|  |  | гранит 16 | 1 | шт.
100 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ 16 Юго-Западная | ИП-212 | 14 | шт. | г. Воронеж, Ленинский р-он, ул. Летчика Колесниченко, 61
|  |  | ИП 103 | 12 | шт.
|  |  | С2000М | 1 | шт.
101 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №21 Восточная | ИП-105-1 | 38 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Обручева, 9а
|  |  | Сигнал 3М-1 | 1 | шт.
102 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | ИП-105-1 | 26 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Республиканская, 76а
|  |  | Сигнал 31 | 1 | шт.
103 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | C2000-BG-02 | 28 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Ростовская, 51а
|  |  | ДИП-34А-01-02 | 36 | шт.
|  |  | ИПР 513-3АМ | 8 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 8 | шт.
|  |  | С2000-M | 3 | шт.
104 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Радуга | ИП 212-3СМ | 25 | шт. | Воронежская обл., Новоусманский р-н,с.Н.Усмань ул.Пограничников 2а
|  |  | ИПР-3СУ | 5 | шт.
|  |  | Гранит - 4 | 1 | шт.
105 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Курская | ИП 212-3СМ | 25 | шт. | Воронежская обл. Семилукский р-н. 900м СХА им. Октябрьской революции 1,550 метров Юго-западнее дома №3 по ул. Ленина
|  |  | ИПР-3СУ | 5 | шт.
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
106 | ВУ СПС УВС | ПС 110кВ Спутник | Шкаф управления Шторм-ШУФ | 1 | шт. | г. Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище «Задонское шоссе», квартал 143, южная часть выдела 17, северная часть выдела 29, северная часть выдела 42,
|  |  | Пульт контроля и управления С2000-СП4 | 1 | шт.
|  |  | ИП 212-3СМ | 25 | шт.
|  |  | ИПР-3СУ | 5 | шт.
|  |  | Гранит - 4 | 1 | шт.
|  |  | ППК-2М | 1 | шт.
|  |  | ПКУ С2000М | 1 | шт.
|  |  | С2000-КПБ | 7 | шт.
|  |  | ППКиУП С2000-АСПТ | 7 | шт.
|  |  | ППКОП Сигнал-20П SMD | 2 | шт.
106 | КУ СПС УВС | ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 | Сигнал 20 | 1 | шт. | Воронежская обл., г.Бу-турлиновка, ул. Беговая,2 (Бутурлиновское гор. поселение г.Бутурлиновка)
|  |  | ИП 212 | 6 | шт.
107 | Воронежэнерго | Объекты на территории исполнительного аппарата ф-ла ПАО " МРСК - Центра" - "Воронежэнерго" (ЕЦУС) | Прибор приемно-контрольный Гранит-24 | 2 | шт. | г. Воронеж , Арзамасская 2
|  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц | 4 | шт.
|  |  | Источник питания Скат-1200И7 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания Скат-1200 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-70 | 216 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 | 135 | шт.
|  |  | Оповещатель УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Табло "Выход" | 29 | шт.
|  |  | Речевой оповещатель Рокот | 4 | шт.
|  |  | Извещатель ручной ИР-1 | 24 | шт.
|  |  | Аккумулятор 7А/ч | 6 | шт.
|  |  | Аккумулятор 1.2А/ч | 4 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 1 | шт.
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | 1 | шт.
|  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 | шт.
|  |  | Устройство коммутационное | 5 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 70 | шт.
|  |  | Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок дымовых и тепловых пожарных извещателей | 42 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой табличный адресный | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низкопрофильный | 4 | шт.
|  |  | Базовое основание | 4 | шт.
|  |  | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.54 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный | 1 | шт.
|  |  | Модуль речевого оповещения | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный речевой настенный, 100В, номинальная мощность 6/3/1,5 Вт | 31 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель ПКИ-1 Иволга | 6 | шт.
108 | КУ СПС УВС | ПС 110 кВ Манино | ВЭРС ПК4П | 1 | шт. | Воронежская область Калачеевский район,с.Манино юго-западнее в 50 м. участка N2 по ул.Новая
109 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Дьяченково | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Богучарский р-н, с Дьяченково
110 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Журавка | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Богучарский район, с Журавка, ул.Школьная д.14
111 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Монастырщина | Спектрон-204 | 1 | шт. | Богучарский р-н, с.Монастыр-щина, ул.Школьная д.1
112 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Первомайская | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Богучарский р-н, с.Лебединка
113 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Подколодновка | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Богучарский р-н, с Подколодновка
114 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Радченская | Спектрон-204 | 1 | шт. | Богучарский р-н, с. Липчанка, ул. 50 лет Победы, 32
115 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Россия | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл Богучарский р-н с.Лофицкое
116 | КУ СПС УВС | ПС 110 кВ с-з Радченский | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская область Богучарский район пос.Дубрава севернее ул.Космонавтов
117 | КУ СПС УВС | ПС 35 кВ Южная | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл Богучарский район п.Южный
118 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Московское | ВЭРС ПК4П | 1 | шт. | Воронежская обл, Кашир-ский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44Г
119 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ С. Липяги | ВЭРС ПК4П | 1 | шт. | Воронежская обл., Н.Де-вицкий район, с. С.Липя-ги, ул. Ивана Плохих,1б
120 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ Масловская | ВЭРС ПК4П | 1 | шт. | Воронежская обл., Новоусманский р-н, пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский", ул. Ленина, 2б
121 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Краснолипье | ВЭРС ПК4П | 1 | шт. | Воронежская обл., Репьевский р-н, с/с Краснолипьевский, с. Краснолипье, площадь Ленина, 10а
122 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ №23 | Спектрон-204 | 1 | шт. | г. Воронеж, пгт Сомово, Железнодорожный район, ул. Знаменская, 55а
123 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Рамонь-2 | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Березово, ул. Фабричная, дом 48"а"
124 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ ПТФ Рассвет | Спектрон-204 | 1 | шт. | Воронежская обл., Семи-лукский р-н, Восточная граница ПТФ "Рассвет"
125 | БУ СПС УВС | ПС 35 кВ К. Отделец | Спектрон-204 | 1 | шт. | Терновский р-н, с.Костино Отделец
126 | БУ СПС УВС | ПС 35 кВ Эртиль-город | Спектрон-204 | 1 | шт. | Эртильский р-н, г.Эртиль
127 | БУ СПС УВС | ПС 110 кВ Химмаш | Спектрон-204 | 1 | шт. | 397164, г.Борисоглебск, ул.Проходная
128 | БУ СПС УВС | ПС 110 кВ Терновка | Спектрон-204 | 1 | шт. | п.Терновка, ул.Октябрьская, д.86
129 | БУ СПС УВС | ПС 35 кВ Александровка | Спектрон-204 | 1 | шт. | Таловский р-н, с.Александровка
130 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Ольховатка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Забологовка, ул.Тимошенко, 2
131 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Никоноровка | Спектрон-204 | 1 | шт. | х.Украинский, ул.Колхозная, 23
132 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ ПТФ | Спектрон-204 | 1 | шт. | г.Россошь, ул.Комсомольская, 29
133 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Ст. Калитва | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Ст.Калитва, ул. Степная, 1А
134 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Россошь | Спектрон-204 | 1 | шт. | г.Россошь, ул50-лет СССР, 92
135 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Бугаевка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Бугаевка, улЛомоносова , 86
136 | ЛУ СПС УВС | ПС 110 кВ Подгорное | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Подгоренский, ул. Северная, 1
137 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Андреевка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с Андреевка
138 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Белогорье | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Белогорье
139 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Караяшник | Спектрон-204 | 1 | шт. | х.Ново-Московский, ул.Озерная, 1А
140 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Колодежанское | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Колодежное
141 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Лизиновка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Лизиновка , ул. Пролетарская 350м к северу от дома №45
142 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Сотницкая | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Поповка, ул.Космонавтов, 112
143 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Степановка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Гришевка
144 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Тхоревка | Спектрон-204 | 1 | шт. | с.Тхоревка, ул.Комсомольская, 14-А
145 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Шапошниковка | Спектрон-204 | 1 | шт. | х.Песчаный, ул.Сосновая, 16
Заместитель главного инженера по эксплуатации В. В. Измайлов
Приложение № 2
Перечень объектов оборудованных системой пожаротушения (АУПТ) филиала ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго".
№ п/п | Служба | Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед.изм. | Адрес
1 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №45 Калининская | Ороситель дренчерный | 28 | шт. | Ленинский р-н ул.Пирогова 19а
|  |  | Трубопровод из стальных труб (материал Б20) | 632 | м
|  |  | Отбоды 90 град | 34 | шт.
|  |  | Переход концентрический | 30 | шт.
|  |  | Фильтр тбердых частиц фланцевый Ф 159 (грязеВик) | 2 | шт.
|  |  | Клапан дренчерный с электроприводом Ду 150 с обвязкой | 2 | шт.
|  |  | Затвор дисковый Ду 250 | 2 | шт.
|  |  | Затвор дисковый Ду 150 | 8 | шт.
|  |  | Фланец стальной плоский приборной Ду 150-250 | 33 | шт.
|  |  | Клапан обратный поворотный фланцеВый Ду 150 | 2 | шт.
|  |  | Вентиль пожарный Ду 50 мм | 8 | шт.
|  |  | РукаВ пожарный напорный латексиробанный L=20 м, Ду 50 мм | 8 | шт.
|  |  | Ствол пожарный ручной (спрыск 16 мм | 8 | шт.
|  |  | Шкаф для пожарного крана | 8 | шт.
|  |  | Насос (Н=84 м Bog.cm., Q=180 м. куб/ч., N=75 кВт Д-200-95 | 2 | шт.
|  |  | Насос подкачки (Н=14 бар, 0=3,7 л/мин, N=1,5 кВт) ВКС-1/16 | 1 | шт.
|  |  | Дренажный насос (Н=9 м Вод.cm., Q=14 м. куб/ч., N=0,7 кВт) Unilift КР 350 AV1 | 1 | шт.
|  |  | Прибор управления насосной Поток-3 Н” | 1 | шт.
|  |  | Шкаф контролько-пусковой (силоВой) ” ШКП—75” | 2 | шт.
|  |  | Шкаф контролько-пускоВой (силоВой) ”ШКП-4” | 1 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С 2000М | 1 | шт.
|  |  | Блок индикации С-2000 ПГ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно- контрольный С-2000 4 | 2 | шт.
|  |  | Блок резервированного питания ’Скат 1200И7 | 1 | шт.
|  |  | Манометр электроконтактный (предел - 10 бар, исп. IV) ДМ2010 Сг | 2 | шт.
|  |  | Датчик уровня поплавковый Овен ПДУ-1.1 | 4 | шт.
|  |  | Клапан электромагнитный (соленоидный), НЗ, Ду 100, катушка АС 220В | 2 | шт.
|  |  | Световое табло ’’Насосная станция" | 1 | шт.
2 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Центральная | Прибор приемно-контрольный и управления пожарной С2000-АСПТ | 6 | шт. | Ленинский р-н ул. Никитинская 37а
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD | 2 | шт.
|  |  | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" | 7 | шт.
|  |  | Блок бесперебойного питания типа «БРП 24-01» 12 В, 3 А, 14 А/ч | 8 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок "С2000-СП1 исп. 01" | 12 | шт.
|  |  | Извещатель дымовой пожарный ИП 212-3СУ | 29 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный световой Пульсар 01-011С с кабелем КЭ1/L | 9 | шт.
|  |  | Извещатель ручной пожарный ИР-1 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель магнитноконтактный ИО 102-2 | 13 | шт.
|  |  | Генератор аэрозоля АГС-8/1 | 15 | шт.
|  |  | Модуль газового пожаротушения (электропуск) 99.5 кг Хладон 125 ХП | 26 | шт.
|  |  | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М Рр 0,02-12,0 Мпа | 4 | шт.
|  |  | Манометр Рр=6 МПа | 26 | шт.
|  |  | Модуль газового пожаротушения (пневмопуск) 99.5 кг Хладон 125 ХП | 2 | шт.
3 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №2 | Модуль газового пожаротушения (электропуск) 85.99 кг Хладон 125 ХП | 4 | шт | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. С.Перовской, 5а
|  |  | Модуль газового пожаротушения (электропуск) 85.99 кг Хладон 125 ХП | 14 | шт
|  |  | Насадок струйный 2 НС -2"-180°-1257 | 16 | шт
|  |  | Сигнализатор давления СДУ -М | 1 | шт
|  |  | Коллектор К 2-65-125- М 18-38( ОК ) | 1 | шт
|  |  | Рукав высокого давления РВД 38-65 | 18 | шт
|  |  | Рукав высокого давления для пневмапуска РВД 8-30-650- У 1 | 14 | шт
|  |  | Штуцер приварной ШП -G2" | 16 | шт
|  |  | Переход | 28 | шт
|  |  | Тройник | 14 | шт
|  |  | Отвод | 62 | шт
|  |  | Труба стальная | 145 | м
4 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Спутник | Пульт контроля и управления С 2000М | 1 | шт. | г. Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище «Задонское шоссе», квартал 143, южная часть выдела 17, северная часть выдела 29, северная часть выдела 42,
|  |  | Блок индикации и управления С-2000 ПТ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приёмно-контрольный и управления С2000-АСПТ | 2 | шт.
|  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 6 | шт.
|  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 2 | шт.
|  |  | Источник вторичного электропитания ББП-20 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной УДП 513-10 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой (табло) Молния-24 | 7 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/БЗП | 4 | шт.
|  |  | Кабель огнестойкий | 360 | м
|  |  | Труба гофрированная | 360 | м
|  |  | Модуль газового пожаротушения МПХ 55-180-50 | 16 | шт.
|  |  | Огрнетушащее вещество Хладон 125 | 2384 | кг
|  |  | Насадок 360° А-НВ 002 | 32 | шт.
|  |  | Распределительные устройства РУ-150-80 | 2 | шт.
|  |  | РВД 50-У | 16 | шт.
|  |  | Пневмопуск В04420066 | 12 | шт.
|  |  | Обратный клапан ОК 50-65 | 16 | шт.
|  |  | Сигнализатор давления универсальный СДУ | 2 | шт.
|  |  | Баллон испытательный переносной БИП 40-150 | 1 | шт.
5 | Воронежэнерго Исполнительный аппарат | ЕЦУС | Блок приемно-контрольный и управления автоматическим средством пожаротушения | 1 | шт. | г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 Ач | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низко-профильный | 3 | шт.
|  |  | Базовое основание 1500 Ом | 3 | шт.
|  |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью 24В, 20 мА, IP52 с надписью "ГАЗ УХОДИ" 24В | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью 24В, 20 мА, IP52 с надписью "ГАЗ НЕ ВХОДИ" 24В | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью 24В, 20 мА, IP52 с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛ." 24В | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 20 мА, IP52 | 1 | шт.
|  |  | Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП-55-90-32 | 1 | шт.
|  |  | ЛПТ Уголок РМ-00.01-01 Хомут (для модулей V=70, 90, 120L) | 2 | шт.
|  |  | ЛПТ Опора ОН-00.00-01 Хомут (для модулей V=70, 90, 120L) | 2 | шт.
|  |  | Газовое огнетушащее вещество | 102.5 | кг
|  |  | Насадок газовый внутренняя резьба 3/4" стальной+ | 2 | шт.
|  |  | Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска | 1 | шт.
|  |  | Рукав высокого давления, диаметр 32мм, длина 400мм | 1 | шт.
|  |  | Втулка | 1 | шт.
|  |  | Сигнализатор давления с индикатором | 1 | шт.
|  |  | Муфта насадка приварная с наружней резьбой 3/4" | 2 | шт.
|  |  | Самоспасатель изолирующий (20 мин.) в пластиковом футляре на стену | 2 | шт.
|  |  | Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП-55-90-32 | 1 | шт.
|  |  | Газовое огнетушащее вещество | 102.5 | кг
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низко-профильный | 1 | шт.
|  |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное | 1 | шт.
Заместитель главного инженера по эксплуатации В. В. Измайлов