## Лист1
Приложение №3
Перечень объектов оборудованых инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
№ п/п | РЭС/Служба | Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед.изм. | Адрес
1 | Аннинский РЭС | здание РПБ | Резервный источник питания РИП-12 | 1 | шт. | пгт Анна, ул. Красноармейская, 1
|  |  | Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтактный | 44 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный | 38 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой выносной | 1 | шт.
|  |  | Источник питания "Скат" "Бастион" | 1 | шт.
2 | Бобровский РЭС | админ. здание, гараж, помещение бригады ОВБ | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | г. Бобров, пер Энергетиков, 2а
|  |  | С2000М | 5 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | БЗС | 1 | шт.
|  |  | Астра-621 | 1 | шт.
|  |  | Астра-6 | 1 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 6 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
3 | Бобровский РЭС | здание Юдановской бригады р/с | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | с. Юдановка, ул Советская ,13
|  |  | С2000М | 1 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | БЗС | 1 | шт.
|  |  | Астра-6 | 1 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 4 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
4 | Бобровский РЭС | здание Липовской бригады р/с | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | с. Липовка ,ул Дзержинского, 1
|  |  | С2000М | 1 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | БЗС | 1 | шт.
|  |  | Астра-621 | 5 | шт.
|  |  | Астра-6 | 5 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 12 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
5 | Бобровский РЭС | гараж, дежурное помещение | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | с. Хреновое, ул Некрасова, 70
|  |  | С2000М | 1 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 2 | шт.
|  |  | БЗС | 2 | шт.
|  |  | Астра-621 | 3 | шт.
|  |  | Астра-6 | 6 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 11 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
|  |  | Сигнал 20П | 1 | шт.
6 | Бобровский РЭС | здание бригады диагностики | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | с. Мечетка, пер Западный, 1
|  |  | С2000М | 1 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | БЗС | 1 | шт.
|  |  | Астра-621 | 4 | шт.
|  |  | Астра-6 | 2 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 8 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
7 | Бобровский РЭС | здание Шишовской бригады р/с | ППКОП Сигнал 20М | 1 | шт. | с. Шишовка, ул. Гагарина, 149
|  |  | С2000М | 1 | шт.
|  |  | Бокс 2х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | БП РИП 12 | 1 | шт.
|  |  | БЗС | 1 | шт.
|  |  | Астра-621 | 2 | шт.
|  |  | Астра-6 | 6 | шт.
|  |  | СМК 102-26 | 8 | шт.
|  |  | УСС | 2 | шт.
8 | Богучарский РЭС | Административное здание, гараж | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 5 | шт. | г. Богучар, ул. Кирова,76
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 27 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | 24 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 12 | шт.
9 | Борисоглебский РЭС | Служебное здание, Склад аварийного запаса | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 6 | шт. | Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 31 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный С2000-СМК | 23 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2 | 11 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 11 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 4 | шт.
10 | Борисоглебский РЭС | помещение Губаревского УЭС | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 7 | шт. | Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Макашевка
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 11 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
11 | Борисоглебский РЭС | помещение Чигоракского УЭС | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170 | 4 | шт. | Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Чигорак. Ул Центральная. 28.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26 | 21 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
12 | Бутурлиновский РЭС | административно-производственное здание РЭС | прибор приемно-контрольный "Гранит-5" | 1 | шт. | г. Бутурлиновка,ул.Беговая,2
|  |  | прибор приемно-контрольный "Гранит-4" | 1 | шт.
|  |  | прибор приемно-контрольный "Кварц" | 1 | шт.
|  |  | оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | извещатель "Фотон-9" | 6 | шт.
|  |  | извещатель магнитоконтактный ИО102-20 | 115 | шт.
|  |  | извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-621" | 21 | шт.
|  |  | источник питания резервный "Скат-1200И7" | 3 | шт.
13 | Верхнехавский РЭС | здание РПБ , гаражный бокс | Блок сигнально-пусковой "Гранит-8" | 1 | шт. | с. В.Хава, пер. Энергетиков,7
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 2 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | контроллер четырехшлейфовой линии связи | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 3 | шт.
|  |  | источник питания РИП-12,исп.01 | 1 | шт.
|  |  | приемно-контрольный прибор | 1 | шт.
|  |  | аккумулятор свинцовый 12В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра 5 | 1 | шт.
|  |  | считыватель ключей | 1 | шт.
|  |  | бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | БЛОК контроля индикации | 1 | шт.
14 | Воробьевский РЭС | здание РПБ | Оповещатель свето- звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 6 | шт. | с.Воробьевка ул. Чкалова д.54
|  |  | извещатель ручной ИР-1 | 11 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Молния-Р" | 37 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С 2000-М | 1 | шт.
15 | Хохольский РЭС | админ. здание Воронежского РЭС, Ремонтно-механическая мастерская ЦРО,здание отапливаемого склада. | Извещатель охранный объемный "С2000-ИК" | 77 | шт. | г. Воронеж, ул. 9 января, 205
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 20 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИОЮ2-14 | 272 | шт.
|  |  | Расширитель адресный "С2000-АР8" | 12 | шт.
16 | Грибановский РЭС | здание уч-ка, гараж | ГРАНИТ-5 | 1 | шт. | с.Большие Алабухи ул.Украинская д. 72
|  |  | СМК | 1 | шт.
|  |  | ИО-(ШТОРА) | 1 | шт.
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | СКАТ 1200Б | 1 | шт.
17 | Грибановский РЭС | административное здание, здание диспетчерской. | СМК | 1 | шт. | пгт Грибановский ул. Шолохова д. 2
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | МАЯК 1224-УСС | 1 | шт.
|  |  | СКАТ 1200И7 | 1 | шт.
|  |  | СМК | 1 | шт.
|  |  | Тревожная кнопка | 1 | шт.
|  |  | БИ/БКИ | 1 | шт.
|  |  | КДЛ | 1 | шт.
|  |  | С 2000М | 1 | шт.
|  |  | СМК | 1 | шт.
|  |  | СКАТ 1200И7 | 1 | шт.
|  |  | КДЛ | 1 | шт.
18 | Кантемировский РЭС | здание РПБ, диспетчерская | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | р.п. Кантемировка, ул. Шевченко, 162
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Контроллер двух- проводной линии связи С2000-КДЛ | 2 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12,исп. 05 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12,исп. 01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный стевой БЗС | 3 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 16 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2 | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 15 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 6 | шт.
19 | Каширский РЭС | Здание РБП, гараж 1, гараж 2 | Прибор приемно-контрольный "Гранит" | 2 | шт. | РПБ Каширского РЭС Воронежская обл., Каширский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в
|  |  | Прибор приемно-контрольный "Кварц" | 1 | шт.
|  |  | Источник питания резервный "Скат-1200И7" | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель "Фотон-9" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтактый ИО102-20 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтактый ИО102-16 | 34 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-621" | 92 | шт.
20 | Лискинский РЭС | здание РПБ | Извещатель охранный объемный "С2000-ИК" | 15 | шт. | Воронежская обл., г.Лиски, ул.40 лет Октября
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО-102-14 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО-102-20 | 21 | шт.
|  |  | Источник питания резервированный | 1 | шт.
|  |  | Считыватель электр.ключей Тоuch Memory | 1 | шт.
21 | Новохоперский РЭС | Охранно-пожарная сигнализация админ. здание, ОПУ, гараж 1, гараж 2, | Пульт контроля управления С-2000М | 1 | шт. | г.Новохоперск, ул. Тимирязева, д.16
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ | 4 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С-2000 СП-2 | 5 | шт.
|  |  | Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Адресный расширитель С-2000-АР 8 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12 | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" Молния-12 | 5 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7 | 4 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 12 А/Ч | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 62 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20 | 54 | шт.
|  |  | Считыватель | 1 | шт.
|  |  | Ключи к считывателю | 3 | шт.
|  |  | Извещать охранной объемный адресный С-2000-ИК | 54 | шт.
|  |  | Оповещатель комбинированный Маяк-12 КП | 8 | шт.
|  |  | Радиоповторитель интерфейсов С-2000-РПИ | 4 | шт.
22 | Новохоперский РЭС | здание УЭС, гараж Охранно-пожарная сигнализация | Прибор контроля и управления С-2000-М | 1 | шт. | Новохоперский р-он, с.Е-Колено, ул.Нагорная, д.23 В
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно - контрольный С2000-4 | 2 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2Х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 4 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 14 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 3 | шт.
|  |  | Считыватель ключей Touch Memory | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвукой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс | 3 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 5 | шт.
23 | Новохоперский РЭС | Охранно- пожарная здание УЭС | Прибор контроля и управления С-2000-М | 1 | шт. | Новохоперский р-он, с.Михайловка, ул.Энергетиков д.2
|  |  | Прибор приемно - контрольный Сигнал-20М | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2Х17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач GP 12170 | 3 | шт.
|  |  | Блок защиты сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95 | 8 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | 3 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвукой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс | 3 | шт.
|  |  | Оконечный Резистор МЛТ-0,25 ВТ - 4,7 кОМ +- 10% | 10 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 6 | шт.
24 | Павловский РЭС | здание главного корпуса базы РЭС | Фотон-9 | 9 | шт. | г.Павловск, ул. Донская, 29
|  |  | ИО 102-16 | 15 | шт.
|  |  | ИО-102-20 | 6 | шт.
|  |  | Астра-621 | 11 | шт.
|  |  | РИП-СКАТ 1200ИЭ | 1 | шт.
|  |  | ППКОП-Гранит-8 | 1 | шт.
|  |  | Сирена АС-10 | 2 | шт.
25 | Павловский РЭС | гаражно-бытовое помещение Лосевского участка | Фотон-9 | 3 | шт. | с.Лосево, ул.Охотницкая, 27 а
|  |  | ИО 102 | 6 | шт.
|  |  | УСС | 1 | шт.
26 | Панинский РЭС | здание РПБ | извещатель охраный С2000 ИК | 41 | шт. | р.п. Панино ул Первомайская 79а
|  |  | Извещатель охраный ИО-102-14 | 3 | шт.
|  |  | Блок сигнальный С2000СП | 67 | шт.
|  |  | Расширитель адресный С2000-АР8 | 6 | шт.
27 | Панинский РЭС | Здание диспечерксой | Извещатель охраный ИО 102-20 | 20 | шт. | р.п. Панино ул Первомайская 66
|  |  | Блок сигнальный С2000СП | 20 | шт.
|  |  | Расширитель адресный С2000-АР8 | 3 | шт.
28 | Петропавловский РЭС | Административное здание Петропавловского РЭС | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. Петропавловка, ул. Восточная, 21а
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | 2 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12,исп. 01 | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ 2-17А/ч | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач | 3 | шт.
|  |  | Блок защитный стевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" ЛБО "Люкс" | 6 | шт.
|  |  | Распределительная коробка УК-2П | 8 | шт.
|  |  | Конечный резистор МЛТ-0,25 | 22 | шт.
29 | Подгоренский РЭС | здание РПБ Подгоренского РЭС, | ARK Расширитель адресный "С2000-APB" | 26 | шт. | Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Северная,1
|  |  | BGL Извещатель охранный адресный "С2000-ИК" | 33 | шт.
|  |  | BGB Извещатель охранный магнитный "ИО102-20" "ИО102-14" | 68 | шт.
|  |  | BGL Извещатель охранный объемный адресный "Астра-9" | 18 | шт.
30 | Рамонский РЭС | админ. здание РЭС | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл. Рамонский р-н, р.п. Рамонь, ул. Юлиуса Фучика, д. 8
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 5 | шт.
|  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 2 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 63 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет | 6 | шт.
|  |  | Извещатель акустический поверхностный адресный С2000-СТ | 65 | шт.
|  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электрон. адресный С2000-ШИК | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный оптико-электрон. адресный С2000-ИК (исп. 03) | 21 | шт.
|  |  | Звуковой оповещатель Свирель | 10 | шт.
31 | Репьевский РЭС | админ. здание, производственное здание, гараж, склад | ПК ПОП Гранд-магистр | 1 | шт. | с.Репьевка ул. Мамкина д.104,106
|  |  | УСС 12 | 3 | шт.
|  |  | С 2000-4 | 3 | шт.
|  |  | РИП 12 | 3 | шт.
|  |  | Датчик Стекло-9 | 4 | шт.
|  |  | Датчик Фотон-9 | 5 | шт.
|  |  | СМК ИО 102 | 10 | шт.
|  |  | СМК ИО 102-20 | 1 | шт.
|  |  | СМК ИО 102-26 | 9 | шт.
32 | Репьевский РЭС | гараж | Извещатель | 1 | шт. | Репьевский район с.Краснолипье пл.Ленина,10А
|  |  | Датчик движения | 1 | шт.
33 | Россошанский РЭС | админ. здание, склад, гараж, старое здание РЭС | Извещатель охранный объемный "С2000-ИК исп.02" | 19 | шт. | г.Россошь,пер.Краснознаменный 1д.
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный "С2000-СМК" | 86 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный "С2000-СТИК" | 84 | шт.
|  |  | Источник питания резервированный | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | 4 | шт.
34 | Семилукский РЭС | админ. здание | Гранит-24 | 1 | шт. | с . Нижняя Ведуга ул. Ленеина д. 40
|  |  | Табло Выход | 6 | шт.
|  |  | Ручной извещатель ИПР-1 | 3 | шт.
|  |  | Сирена АС-10 12 V | 2 | шт.
|  |  | ИП 212-76 | 56 | шт.
35 | Таловский РЭС | здание РПБ | Прибор приёмно-контрольный "Гранит-8" | 2 | шт. | Воронежская обл. Таловский р-н, п. Васильевка
|  |  | Извещатель "Фотон-9" | 8 | шт.
|  |  | Прибор приёмно-контрольный "Кварц" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтрольный ИО 102-16 | 86 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтрольный ИО 102-20 | 21 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный совмещённый Астра-621 | 23 | шт.
|  |  | Источник питания резервный "Скат-1200И7" | 2 | шт.
|  |  | Стационарный приёмник RR-701 | 1 | шт.
|  |  | Стационарный передатчик RR-701-TS | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12 | 2 | шт.
36 | Таловский РЭС | здание Абрамовского участка | Прибор приёмно-контрольный "Гранит-5" | 1 | шт. | Таловский РЭС, Абрамовский УЭС, ст. Абрамовка, ул. Горького, 71
37 | Хохольский РЭС | админ. здание РЭС | Извещатель LX-802N | 2 | шт. | Воронежская обл. р.п. Хохольский, пер. Есенина 7
|  |  | Извещатель "Астра-531 СМ" | 6 | шт.
|  |  | Извещатель "Астра-8" | 47 | шт.
|  |  | Извещатель "Астра-531ИК" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель магнитноконтактный ИО-102-16/2 | 37 | шт.
|  |  | Извещатель магнитноконтактный ИО-102-20/А211, ИО-102-26 | 28 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 18А/ч | 5 | шт.
|  |  | Карточка PROXIMITY | 200 | шт.
38 | Каменский РЭС | РПБ Каменского РЭС склад | ППК "Кварц" | 1 | шт. | п.г.т. Каменка, ул. Советская, 45
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20 | 1 | шт.
39 | Нижнедевицкий РЭС | РПБ Нижнедевицкого РЭС | Прибор приёмно- контрольный охранно-пожарный Сигнал - 20 | 1 | шт. | с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а,
|  |  | Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Аккомулятор 17А/ч | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель Маяк -12К | 1 | шт.
40 | Ольховатский РЭС | РПБ Ольховатского РЭС | ОС совмещена с пожарной сигн. |  | шт. | Ольховатский р-н, п. Заболотовка, ул. Тимошенко, 4
41 | Острогожский РЭС | Коротоярский УЭС | АКБ 7А | 1 | шт. | с. Коротояк, ул. Кр. Партизан, 27
|  |  | извещатель охранный СМК | 2 | шт.
|  |  | извещатель охранный Фотон | 4 | шт.
|  |  | Датчик движения | 6 | шт.
|  |  | Датчик открывания дверей | 7 | шт.
|  |  | Датчик открывания окон | 8 | шт.
42 | Калачеевский РЭС | здание Н.Меловатского участока | Извещатель охранный Астра 621 | 7 | шт. | Калачеевский р-н, с. Н. Меловатка, ул. Кирова, д. 97
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 2 | шт.
43 | Калачеевский РЭС | здание Криушанского участка | Извещатель Астра-5 | 1 | шт. | Калачеевский р-н, с. Н. Криуша, севернее в 300 м от участка № 70 по ул. Советской
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 1 | шт.
44 | Калачеевский РЭС | здание Манинского участка, | Извещатель Астра-5 | 3 | шт. | Калачеевский р-н, с. Манино, юго-западнее в 50 м от участка № 2 по ул. Новая
|  |  | Извещатель охранный Астра 621 | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 5 | шт.
45 | Калачеевский РЭС | здание Калачеевского участка | Извещатель охранный С2000-ИК | 7 | шт. | Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Подстанция "Калач-1", д .1
|  |  | Извещатель охранный С2000-СМК | 18 | шт.
46 | Калачеевский РЭС | админ. здание РЭС , гастиница, гараж 1, гараж 2, склад, ЦРМ, здание метрологии, столярная мастерская, пилорама, аккумуляторная. | Извещатель охранный Астра 621 | 16 | шт. | Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, д. 61,63
|  |  | Извещатель охранный ИО 102 | 51 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-7 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-8 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель Астра-9 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-ИК | 47 | шт.
|  |  | Извещатель охранный С2000-СМК | 95 | шт.
|  |  | Извещатель С2000-СТИК | 83 | шт.
47 | Поворинский РЭС | ОС совмещена с ПС здание РПБ | Пульт контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская обл., Поворинский район, с Пески , ул. Пролетарская , дом №51
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 | шт.
|  |  | Адресный расширитель | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 2 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея | 3 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 24 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный адресный | 15 | шт.
|  |  | Считыватель электронных ключей | 1 | шт.
|  |  | Ключи 'ktrnhjyyst к считывателю | 3 | шт.
|  |  | Коробка универсальная | 40 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 24 | шт.
48 | Поворинский РЭС | ОС совмещена с ПС здание Поворинской городской бригады | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская обл., г. Поворино, ул. Ленина, 57
|  |  | Блок контроля индикации | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 4 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 22 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный | 9 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 10 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 11 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 25 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 26 | шт.
49 | Поворинский РЭС | ОС совмещена с ПС здание дежурного персонала, | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт. | Поворинский район, ул. Народная 1
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 1 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 1 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 4 | шт.
50 | Поворинский РЭС | ОС совмещена с ПС здание Байчуровской бригады | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Поворинский район,с. Байчурово, ул. Народная 1
|  |  | Блок контроля индикации | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Блок защитный линии | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 3 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 3 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 5 | шт.
|  |  | Оконечный резистор | 14 | шт.
51 | Отсрогожский РЭС | админ. здание РЭС | БП Скат И7 | 1 | шт. | г. Острогожск ул. 50 лет Октября д.184
|  |  | АКБ 7А | 2 | шт.
|  |  | извещатель охранный СМК | 24 | шт.
|  |  | извещатель охранный Фотон | 18 | шт.
|  |  | Датчик движения | 15 | шт.
|  |  | Датчик открывания дверей | 10 | шт.
|  |  | Датчик открывания окон | 3 | шт.
52 | Терновский РЭС | ОС совместно с Пож. Сигн .админ. здание РЭС | Извещатель дымовой опт. ИП-212-66 | 24 | шт. | Терновский р-он с. Терновка ул. Октябрьская, д.86
|  |  | Оповещатель "Выход" | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12" | 8 | шт.
|  |  | Пульт котроля и управления "С 2000-М" | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИПР 513-3А | 12 | шт.
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А | 28 | шт.
|  |  | извещатель звуковой "Свирель" | 15 | шт.
53 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. РПБ Эртильского РЭС | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса 38
|  |  | Исполнительный релейный блок | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 1 | шт.
|  |  | Источник питания | 4 | шт.
|  |  | прибор контроля и управления | 1 | шт.
|  |  | прибор приемно-контрольный | 3 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии | 2 | шт.
|  |  | Бокс для АКБ | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля индикации | 2 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач | 3 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 6 | шт.
|  |  | Распределительная коробка | 2 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный | 24 | шт.
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный | 14 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный | 5 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 13 | шт.
|  |  | Извещатель магнитоконтактный | 18 | шт.
|  |  | Извещатель охранный | 9 | шт.
54 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Щучинский УЭС | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, Эртильский район с. Щучье
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 В | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 | шт.
|  |  | Блок вынноснной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антена штыревая | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Коробка коммутационная | 5 | шт.
55 | Эртильский РЭС | ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Здания ЗРУ | прибор контроля и управления | 1 | шт. | Воронежская область, г.Эртиль, ул.Энергетиков 1
|  |  | Прибор приемно-контрольный | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | Блок питания | 1 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 В | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный совмещенный | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 | шт.
|  |  | Блок вынноснной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антена штыревая | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой | 3 | шт.
|  |  | Коробка коммутационная | 5 | шт.
56 | В.Мамонский РЭС | База Н.Мамонского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. Н.Мамон ул. Калинина ( уч-ок)
|  |  | Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20М | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 6 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 1 | шт.
57 | В.Мамонский РЭС | База Р.Журавского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. Р.Журавка ул. 50 Лет Победы ( уч-ок)
|  |  | Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12, исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 8 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 | 6 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 4 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 4 | шт.
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приёмр-контрольный С2000-4 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты линии БЗЛ исп.01 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объёмный Астра-5 | 2 | шт.
58 | В.Мамонский РЭС | База В.Мамонского участка р/с | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | с. В. Мамон ул. Строительная 4
|  |  | Блок контроля индикации С2000-БКИ | 2 | шт.
|  |  | Контроллер двух-проводной линии связи С2000-КДЛ | 2 | шт.
|  |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12 исп.05 | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | 13 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | 13 | шт.
|  |  | Оповещатель звуковой АС-10 | 7 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС-1-12 | 2 | шт.
|  |  | Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс" | 9 | шт.
59 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ № 3 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодо-рожный район, пр. Рационализаторов 18а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
60 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 6 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
|  |  | Система охранного освещения | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 6 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея DTM 1207 | 2 | шт.
|  |  | Считыватель KTM-Нк | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24-2/7м4-р-RS | 1 | шт.
61 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ № 8 | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский район, пгт Придонской, ул. Придонская, 48а
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
62 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 9 СХИ | Прибор приемно-контрольный "Нота-М" | 1 | шт. | г. Воронеж, Центральный район, ул. Дарвина, 1а
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 2 | шт.
63 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Студенческая | Пулът контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, 179/1
|  |  | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Извещателъ охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещателъ охраннъш магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещателъ охраннъш магнитоконтактный ИО 102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
64 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 15 Семилуки | Пулът контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл., Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Курская, д.106
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
65 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 18 Туббольница | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | г. Воронеж, с. Малышево, Советский р-он, ул. Октябрьская, 581а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
66 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 20 Северная | Прибор приемно-контролъный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
67 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а
|  |  | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 | 3 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В7Ач | 2 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель КТМ-Нк | 1 | шт.
68 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 27 РЭП | Прибор приемно-контрольный "Нота-М" | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-он, Ленинский проспект, 156а
|  |  | Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 2 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт.
|  |  | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 | 3 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В7Ач | 2 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель КТМ-Нк | 1 | шт.
69 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 29 ДСК | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский район, пгт. Придонской, ул. Латненская, 23
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
|  |  | Система охранного освещения | 1 | к-т
|  |  | Система охранного видеонаблюдения | 1 | к-т
|  |  | Система периметральной сигнализации | 1 | к-т
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 | 3 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В7Ач | 2 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель КТМ-Нк | 1 | шт.
70 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 30 Подгорное | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Вл. Невского, 21в
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 12 | шт.
71 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 32 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | г. Воронеж, с. Никольское, Левобережный район, ул. Майская, 2а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 2 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт.
|  |  | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 | 3 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В7Ач | 2 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель КТМ-Нк | 1 | шт.
72 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 36 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | Воронежская обл, Но-воусманский р-он, п.сов-хоза "Воронежский", ул.Чапаева 50а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
73 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 37 ОРУ Отрожка | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Южная, 60а
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 2 | шт.
|  |  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт.
|  |  | Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 17 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный сетевой БЗС | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 | 3 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В7Ач | 2 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель КТМ-Нк | 1 | шт.
74 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ № 41 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, 146а
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | 1 | шт.
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 6 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея DTM 1207 | 2 | шт.
|  |  | Считыватель KTM-Нк | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24-2/7м4-р-RS | 1 | шт.
75 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 42 Полюс | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Краснодонская, 26а
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 12 | шт.
76 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 44 ВШЗ-2 | Устройство грозозащиты Rvi-PS | 14 | шт. | г. Воронеж, Левобережный район, ул. Просторная, 51а
|  |  | Блок питания переменого тока БП-24-2 | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания INNOVA RT 2000 | 1 | шт.
|  |  | Дополнительный батарейный модуль INNOVA RT 2000 | 2 | шт.
|  |  | Датчик вскрытия шкафа ИО 102-29 | 1 | шт.
|  |  | Щит питания ЩП-1 | 1 | комп.
|  |  | Щит автоматического ввода резерва ЩАП-23 | 1 | шт.
|  |  | Импульсное реле РИО-1М АС 230В | 1 | шт.
|  |  | Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574 | 2 | шт.
|  |  | Cветодиодный светильник 33Вт L-street | 41 | шт.
|  |  | Прибор приёмно-контрольный "Рубеж-20П " | 1 | шт.
|  |  | Програматор адресных устройств ПКУ-1 | 1 | шт.
|  |  | Адресная метка охранная АМ-4 | 6 | шт.
|  |  | Релейный модульРМ-1С,РМ04 | 2 | шт.
|  |  | Извеещатель охранный ДПМГР2 | 3 | шт.
|  |  | ИК извещатель AX-2000TN,LX-802N | 11 | шт.
|  |  | Источник вторичного электропитания ИВЭП 12/5 | 2 | шт.
|  |  | Аккумуляторная батарея РТК Battary | 4 | шт.
|  |  | Датчик магнитноконтактный ИО102-29 | 1 | шт.
|  |  | Резистор 120Ом | 1 | шт.
77 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 47 Сомово | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-ЗМ-1" | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Куйбышева, 91а
|  |  | Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4 | 10 | шт.
|  |  | Датчик магнитный Д9-Р17 | 17 | шт.
78 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Новоусманская | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | Воронежская обл., Новоусманский р-н,с.Н.Усмань ул.Промышленная 19а
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 15 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт.
79 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 45 Калининская | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | 1 | шт. | г. Воронеж, Ленинский район, ул. Пирогова, 19а
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 9 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 17 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 12 | шт.
80 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Курская | ИП 212-3СМ | 25 | шт. | Семилукский р-н, 900 м. СХА им.Октябрьской революции 1, 550 метров Юго-западее дома №3 по ул. Ленина поселка Латная, участок №1 ВЛ-110 кВ Латная-Курская
|  |  | ИПР-3СУ | 5 | шт.
|  |  | Гранит-4 | 1 | шт.
81 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Спутник | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище «Задонское шоссе», квартал 143, южная часть выдела 17, северная часть выдела 29, северная часть выдела 42,
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 | 8 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | 25 | шт.
82 | Исполнительный аппарат Воронежэнерго | Объекты на территории ИА Воронежэнерго | Прибор приемно-контрольный Гранит-24 | 2 | шт. | г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2
|  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-4 | 1 | шт.
|  |  | Источник питания Скат-1200М | 2 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 4 | шт.
|  |  | Извещатель «Рокот» | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал- 20 М | 1 | шт.
|  |  | Источник питания РИП-12 | 1 | шт.
|  |  | Табло "Выход" | 2 | шт.
|  |  | Пультовое оборудование Альтоника | 1 | шт.
|  |  | Оповещатель светозвуковой УСС | 5 | шт.
|  |  | Аккумулятор 7А/ч | 3 | шт.
|  |  | Аккумулятор 1.2А/ч | 1 | шт.
|  |  | Колонка АС-2 | 5 | шт.
|  |  | Извещатель охранный «Астра-5» | 10 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитно-контактный СМК | 8 | шт.
|  |  | Сирена | 3 | шт.
Заместитель главного инженера по эксплуатации В. В. Измайлов