|  | «УТВЕРЖДАЮ»: И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» _____________________ В.П. Гипич «27» февраля 2018г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем в зданиях и сооружениях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

1. Общие требования:

1.1 Перечень объектов

Обслуживание кондиционеров необходимо производить по адресам, указанным в таблице №1.

Таблица №1.

| Объекты | Количество |
| --- | --- |
| Административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | 140 |
| СГ РЭС: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77-а | 22 |
| ЗАПАДНАЯ ЗОНА | 16 |
| Смоленский РЭС: г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | 11 |
| Велижский РЭС: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 1 | 1 |
| Демидовский РЭС: Смоленская обл., г. Демидов, ул. Хренова, д. 13 | 1 |
| Руднянский РЭС: Смоленская обл., г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 2 | 1 |
| Краснинский РЭС: Смоленская обл., пгт. Красный, ул. Ленина, д. 28 | 1 |
| Кардымовский РЭС: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Марьинская, 3в | 1 |
| ВОСТОЧНАЯ ЗОНА | 20 |
| Вяземский РЭС: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 113 | 6 |
| Вяземский РЭС, аппаратная связи: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 4а | 2 |
| Вяземский РЭС: Смоленская обл. п. Семлево ПС Семлево | 1 |
| Вяземский РЭС: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Панина, ПС Вязьма-1 | 1 |
| Угранский РЭС: Смоленская обл., п.Угра, ул. Ленина, д. 66 | 2 |
| Угранский РЭС: Смоленская обл., п. Угра, ПС Знаменка | 1 |
| Темкинский РЭС: Смоленская обл., п. Темкино, ул. Энергетиков, д.10 | 1 |
| Гагаринский РЭС: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Первомайская, д. 14а | 2 |
| Гагаринский РЭС, аппаратная связи ПС Гагарин: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Молодежная | 1 |
| Гагаринский РЭС, ПС Светотехника: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Красноармейская | 1 |
| Сычевский РЭС: Смоленская обл., п. Сычевка, д. М. Яковцево | 1 |
| Новодугинский РЭС: Смоленская обл., п. Новодугино, ул. Энергетиков, д. 1 | 1 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА | 27 |
| Сафоновский РЭС: г. Сафоново, ул. Районная подстанция | 14 |
| Ярцевский РЭС: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 3 | 4 |
| Ярцевский РЭС: Смоленская обл., г. Ярцево, ПС Ярцево-1 ул. М. Горького, д. 1 | 1 |
| Глинковский РЭС: Смоленская обл., п. Глинка, ул. Мира, д. 1а | 1 |
| Ельнинский РЭС: Смоленская обл., г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 3 | 1 |
| Холм-Жирковский РЭС: Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Садовая, д. 67 | 1 |
| Дорогобужский РЭС: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 33а | 2 |
| Духовщинский РЭС: Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Горького, д. 2 | 2 |
| Пречистенский участок Духовщинского РЭС: Смоленская обл., Духовщинский р-н, с. Пречистое, Верешковичи, д. 1 | 1 |
| ЮЖНАЯ ЗОНА | 21 |
| Рославльский РЭС: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18а | 14 |
| Починковский РЭС: Смоленская обл., г. Починок, пер. Терешковой, д. 19 | 1 |
| Стодолищенский участок Починковского РЭС: Смоленская обл., пос. Стодолище, ул. Советская | 1 |
| Хиславичи РЭС: Смоленская обл., пос. Хиславичи, ул. Энергетиков, д. 5 | 2 |
| Шумячи РЭС: Смоленская обл., п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 23 | 1 |
| Монастырщинский РЭС: Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1 Северная, д. 1б | 1 |
| Ершичский РЭС: Смоленская обл., п. Ершичи, ул. Подстанция | 1 |
| ИТОГО | 246 |

1.2. Типы кондиционеров:

- General Climate S30HRINI – 5 шт.

- General Climate GU918HR – 15 шт.

- Ballu BSR-24H – 28 шт.

- Ballu BSR-18H – 31 шт.

- Ballu BSR-12H – 64 шт.

- Ballu BSC-09H – 42 шт.

- Panasonic CU-A9HKD – 4 шт.

- Panasonic CU-A24HKD – 7 шт.

- LG S24LHP – 5 шт.

- LG S07LHP – 2 шт.

- LG T36LH – 3 шт.

- LG T48LH – 4 шт.

- Fujitsu General ASH12RSE – 3 шт.

- Fujitsu General ASG30ABA – 4 шт.

- Fujitsu General ASH20ANB – 3 шт.

- Rode RS-18H55B – 14 шт.

- Rode RS-24H55B – 12 шт.

2. Техническое обслуживание включает в себя:

2.1. Внутренний и наружный блоки:

- Измерение производительности системы

- Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций

- Проверка параметров линии питания

- Измерение сопротивления электрической изоляции

- Тестирование электронной части устройства

- Очистка теплообменников от грязи и удаление посторонних предметов (наружный блок), препятствующих нормальному теплообмену

- Удаление загрязнения корпуса прибора.

2.2. Внутренний блок:

- Чистка (замена) воздушных фильтров

- Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне

- Прочистка дренажной системы

- Промывка вентилятора внутреннего блока

- Промывка передней панели

- Промывка вертикальных и горизонтальных жалюзи регулировки направления воздушного потока

- Промывка фильтров

- Проверка крепления внутреннего блока

- Проверка электрических соединений

- Замена источников питания в пульте

- Проверка работы электроники.

2.3. Наружный блок:

- Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора

- Измерение токов в цепи компрессора и напряжений на его клеммах при запуске и в работе

- Проверка четырехходового клапана

- Проверка состояний фильтров в контуре хладагента

- Измерение параметров заземления

- Промывка испарителя (радиатора)

- Промывка конденсатора (радиатора)

- Промывка вентилятора наружного блока

- Проверка уровня хладагента в системе и дозаправка в случае необходимости

- Проверка пускового конденсатора компрессора

- Проверка гидравлических соединений

- Проверка крепления наружного блока.

2.4. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг Исполнитель восстанавливает поврежденную сеть за свой счет.

3. Сроки оказания услуг: 2 раза в год:

1-е ТО с 01.06.2018 по 29.06.2018

2-е ТО с 01.10.2018 по 31.10.2018

Перед выездом специалистов на объекты размещения оборудования Заказчика, Исполнитель согласовывает с представителями Заказчика на местах время своего прибытия для выполнения работ.

4. Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счет – фактуры.

5. Подтверждение оказания услуг: акты оказанных услуг.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем должны быть аттестованы по группе промышленной безопасности А1 «Основы промышленной безопасности» с приложением соответствующего удостоверения;

6.2. При выполнении работ по обслуживанию кондиционеров, с применением для этих целей подъемных сооружений (автоподъемник (вышка)) ответственные за безопасное производство работ (руководители, специалисты) должны иметь:

- удостоверение (протокол) об аттестации по промышленной безопасности по группе Б9.32 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей»;

- группу по электробезопасности не ниже IV с приложением соответствующего удостоверения;

6.3. Монтажники должны иметь:

- группу по электробезопасности не ниже III с приложением соответствующего удостоверения;

- удостоверение об обучении и допуске к работам в качестве рабочего люльки в соответствии с установленными участником требованиям по порядку обучения и аттестации, руководствами (инструкциями) по эксплуатации подъёмников, требованиями правил по охране труда и других отраслевых правил или стандартов.

6.4. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям пунктов 6.1 – 6.3 настоящего технического задания должны быть заверены Исполнителем и приложены в составе заявки на участие в закупке.

7. В стоимость услуг по техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем в зданиях и сооружениях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» должны быть включены:

7.1 Расходные материалы: технические жидкости, смазки, фильтры, хладогенты и т.п., необходимые для оказания услуг;

7.2 Транспортные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг;

7.3 Инструменты и измерительные инструменты для оказания услуг.

7.4. Исполнитель должен использовать при техническом обслуживании и ремонте кондиционеров Заказчика только запасные части, детали и материалы, разрешенные (рекомендованные) заводом-изготовителем.

Начальник АХО

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»                               В.И. Захаренков

«Согласовано»

Начальник управления делами - руководитель аппарата

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»                               Н.Н. Метальникова