“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401М_015 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2119209 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

__________________ В.В. Мордыкин

«25» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Смесь газовая поверочная многокомпонентная в аргоне)

Лот 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики смеси газовой поверочной многокомпонентной в аргоне должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице №1:

Смесь газовая поверочная многокомпонентная в аргоне

| Определяемый компонент | Объемная доля, % | Абсолютная погрешность± |
| --- | --- | --- |
| Водород (Н2) | 0,0100 | 0,0010 |
| Окись углерода (СО) | 0,0199 | 0,0015 |
| Метан (СН4) | 0,0049 | 0,0003 |
| Двуокись углерода (СО2) | 0,0498 | 0,0028 |
| Этилен (С2Н4) | 0,0050 | 0,0003 |
| Этан (С2Н6) | 0,0052 | 0,0004 |
| Ацетилен (С2Н2) | 0,0019 | 0,0002 |
| Аргон | остальное |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - Смесь газовая поверочная многокомпонентная в аргоне.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Предоставляемая Поставщиком эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики		_______________________		А. Н. Егоров