“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401М_023 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2250937 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

__________________ В.В. Мордыкин

«25» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Реактив ГСО 10220-2013 массовой доли фурана в ТМ)

Лот 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики реактива ГСО 10220-2013 массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле (комплект Ф-Тр-КН) соответствовать в таблице №1:

Таблица №1

| Индекс СО в комплекте | Аттестованная характеристика | Наименование фуранового производного | Аттестованное значение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-Тр-КН-1 | Массовая доля фуранового производного, Ppm, (мг/кг) | фурфурол | 10,3 | 3± |
|  |  | ацетилфуран | 10,0 | 3± |
|  |  | 5-метилфурфурол | 10,1 |  |
|  |  | Фурфуриловый спирт | 10,3 |  |
| Ф-Тр-КН-2 |  | фурфурол | 20,6 |  |
|  |  | ацетилфуран | 20,0 |  |
|  |  | 5-метилфурфурол | 20,2 |  |
|  |  | Фурфуриловый спирт | 20,5 |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики		_______________________		А. Н. Егоров