## Тех.обслед. 2020
Приложение № 1 к ТЗ на техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений электросетевых бъектов.
Проведение технического обследования строительных конструкций зданий и сооружений электросетевых объектов
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" подрядным способом в 2020 году
№ п/п | Наименование РЭС / Службы | Наименование объекта | обследуемые конструкции | Месторасположение (структурного подразделения / объекта) | Объем работ* | Примечание: объемы/размеры кол-во / h(высота), м / l (длина), м / b(ширина), м | Примечание (техническое место объекта)
[8 empty] | инв.№ | № ОС | в эксплуатации с
1 | уч.СПС Торжокской ПБ | П/СТ ОСТАШКОВ (инв.№ 017868) уч.СПС Торжокской ПБ | 1. сооружения под трансформаторами Т1, Т2 2. сооружения под 3-мя маслянными выключателями 110 кВ 3. сооружения под ОРУ 110 кВ (3 ЕО) 4. сооружения под ОРУ 35 кВ (4 ЕО) 5. сооружения под КРУН 10 кВ 6. сооружения каб.каналов | 172009, г. Торжок, ул.Энергетиков, д.5 (172764, Тверская обл., р-н Осташковский, г. Осташков, Пеновское шоссе) | Проведение внешнего и внутреннего осмотров; - обследование фундамента; - обследование аварийных маслостоков и маслоприемника; - обследование внутренних отдельно стоящих опор; - обследование стен; - обследование перекрытия; Оценка технического состояния; Формирование технического отчета - выдача рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. | 2 трансформатора (ТДТН-25000/110/35/10) - по 9*12м 3 маслянных выключателя (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) - по 5*8м 2 портала (Портал ж/б ПЖ-110Ш) - по 2 стойки / 10,75м / 6,00м Ж/Б стойки оборудования ОРУ 110кВ - 122 стойки 3 портала (Портал ж/б ПЖ-35Я1) - по 2 стойки / 7,85м / 6,00м Ж/Б стойки оборудования ОРУ 35кВ - 52 стойки Ж/Б стойки КУРН-10 - 50 шт./ 20 шт. / 3,5*44м Кабельный канал/лоток - общ.l - 675м | PS110-000784 PS110-000784-01-30 PS110-000784-02-30 PS110-000784-12-01-001-30-01 PS110-000784-12-01-002-30-01 PS110-000784-12-02-001-30-01 PS110-000784-12-33-001 PS110-000784-12-33-002 PS110-000784-12-33-003 PS110-000784-13-33-001 PS110-000784-13-33-002 PS110-000784-13-33-003 PS110-000784-13-33-004 PS110-000784-14-33-001 PS110-000784-33-04 | 17868 | 13014446 | 25.05.1978 | Маслоприемное устр-во силового тр-ра №1 Маслоприемное устр-во силового тр-ра №2 МП устр-во ВМ-110 прис.Н.Рожок МП устр-во ВМ-110 прис.Селижарово 2 МП устр-во ВМ-110 прис.Селижарово 1 Портал 110 прис Селижарово1, Селижарово2 Портал 110 прис. Н.Рожок Ж/Б стойки оборудования ОРУ 110кВ Портал 35 прис Светлица1, Светлица2 Портал 35 прис Крапивня1, Крапивня2 Портал 35 прис Т-1, Т-2 Ж/Б стойки оборудования ОРУ 35кВ Ж/Б стойки КУРН-10 Кабельный канал/лоток
* - подробный перечень работ приведен в Приложении № 4 к ТЗ