ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

Начат: « ____ » ____________ 20       г.

Окончен: « ____ » ____________ 20       г.

| ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Наименование средства защиты, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентарный № | Дата испытания | Дата следующего испытания | Дата периодического осмотра | Результат периодического осмотра | Подпись лица, производившего осмотр | Место нахождения | Дата выдачи в индивидуальное пользование | Подпись лица, получившего СИЗ в индивидуальное пользование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания:

- Распоряжением по подразделению назначается работник из числа ИТР, ответственный за учет, содержание, проверку и испытание, сохранность и исправность электрозащитных средств.

- Наличие и состояние электрозащитных средств проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений и противогазов - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнале.

- При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале.

- Электрозащитные средств, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.

5. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе «Примечание».

6. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.