ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

Филиал ПАО МРСК «Центра - «Орелэнерго»

(наименование организации)

ЖУРНАЛ УЧЕТА, ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

_______________________________________________________________

(наименование подразделения)

Начат: « ____ » _____________ 20___ г.

Окончен: « ____ » _____________ 20___г.

| Наименование электроинструмента | Инвентарный номер | Дата последнего освидетельст-вования | Причина испытания, проверки |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Проверка исправности цепи заземления |  |  | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу |  | Дата следующего испытания, проверки | Лицо, производившее проверку, испытание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | После ремонта | Перио- дическая | Дата | Результат | Дата | Результат | Дата |  | Результат | Дата |  | Результат |  | Фамилия И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечания:

1. Распоряжением по подразделению назначается работник из числа ИТР, ответственный за учет, проверку и испытание, сохранность и исправность электроинструмента и вспомогательного оборудования  к нему.

2. Разрешение на ввод в работу электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему, сварочных трансформаторов и преобразователей тока выдается инженерно-техническим работником, ответственным за содержание их в исправном состоянии, с записью в журнале.

3. Периодические осмотры электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему (понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств, кабелей и т.п.), сварочных трансформаторов и преобразователей тока проводятся не реже одного раза в 6 мес.

4. На корпусе сварочного трансформатора или преобразователя тока должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность цеху (участку и т. п.). На корпусах электроинструмента должны быть указаны инвентарные номера и даты следующих проверок, а на понижающих и разделительных трансформаторах, преобразователях частоты и защитно-отключающих устройствах - инвентарные номера и даты следующих измерений сопротивления изоляции.

5. Результаты измерений сопротивления изоляции и испытаний изоляции сварочных трансформаторов и преобразователей тока, электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему  лицо, проводившее измерения или испытания, должно заносить в “Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему”.

6. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан печатью отдела кадров.