ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

_____________________________________________________________________

(наименование подразделения)

Начат: « ____ » _____________ 20       г.

Окончен: « ____ » _____________ 20        г.

| Номер распоря-жения | Номер наряда | Место и наименование работы | Производитель работы, наблюдающий (фамилия, инициалы, группа по электро-безопасности) | Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электро-безопасности) | Работник, отдавший распоряжение (фамилия, инициалы, группа по электро-безопасности) | Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений, мест установки заземлений и т.д. | Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи | К работе приступили (дата, время) | Работа закончена (дата, время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания:

- При работах по нарядам-допускам в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках оформляется только первичный допуск к работам, и указываются номер наряда, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы (графы 2, 3, 9 и 10).

- При работах по распоряжению должны быть оформлены все графы журнала, за исключением графы 2 (номер наряда).

- При работах по распоряжению в графе 8 Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках проведение целевых инструктажей регистрируется подписями работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, их получивших. Если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух Журналах учета работ по нарядам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах.

- Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном журнале.

- Страницы журнала должны быть защищены от изъятия и вложений, журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

6. Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению.