|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель  директора – главный инженер  филиала ПАО «МРСК Центра»-  «Костромаэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Мелузов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |
| Техническое задание | |
| **на оказание услуг по проведению производственного экологического контроля на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»** | |

1. **Описание и цель получения услуги.**
   1. В целях выполнения Программы обеспечения экологической безопасности на 2021 год филиал ПАО «МРСК Центра» проводит закупку на проведение производственного экологического контроля (ПЭК) в соответствии с:

- утвержденным Планом-графиком контроля выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 2021 год (приложение № 1 к техническому заданию);

- утвержденным Планом-графиком контроля загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) (приложение № 2 к техническому заданию);

- утвержденным Планом-графиком контроля уровней шума от подстанций (ПС) (приложение № 3 к техническому заданию).

**Цель исследований:**

- выполнить мероприятия в рамках программы производственного экологического контроля;

- натурные инструментальные исследования атмосферного воздуха;

- измерения уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровни давления звука от постоянных источников).

1. **Требования к исполнителю.**

2.1 Все исследования, измерения должны проводиться собственной, аккредитованной в соответствии с действующим законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, испытательной лаборатории, аккредитованной в области отбора проб и лабораторных исследований атмосферного воздуха и промышленных выбросов на источниках выброса и атмосферного воздуха, измерений уровня шума на территории жилой застройки (по всем веществам, указанным в приложениях к техническому заданию).

2.2 На дату заключения Договора должно быть не менее 6 (шести) месяцев до очередной плановой даты подтверждения компетенции лаборатории Исполнителя.

2.3 Обладание Исполнителем положительным опытом оказания аналогичных услуг на менее 3х лет. При этом под аналогичными услугами понимается оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб воздуха на источниках выброса, атмосферного воздуха на границе СЗЗ, контроля уровня шумового воздействия на границе СЗЗ.

2.4. Для оказания услуг Исполнитель обязан иметь в наличии оборудование и средства измерений для отбора проб атмосферного воздуха и от источников выброса, замеров уровней шумового воздействия, и выполнения физико-химических исследований в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя.

2.5 Средства измерений (СИ), применяемые Исполнителем при отборе проб, замеров уровней шумового воздействия и проведении лабораторных исследований, должны:

- быть внесены в государственный реестр СИ и иметь сертификат об утверждении СИ;

- подвергаться периодической поверке органами государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц;

- соответствовать требованиям обеспечения единства измерений (результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах величин и погрешности не должны выходить за установленные границы с заданной вероятностью).

2.6 В связи с удаленностью объектов Исполнитель должен иметь собственный автотранспорт не менее 2 единиц, для недопущения срывов исполнения обязательств по договору.

2.7 В связи с большим объемом работ Исполнитель должен иметь не менее 4-х штатных специалистов, имеющих соответствующее образование, подтвержденное документально, трудовой стаж и опыт выполнения аналогичных работ.

1. **Общие требования к оказанию услуг.**

3.1. У слуги по проведению лабораторных исследований проб воздуха для контроля на источниках выброса, атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны, контроля уровня шумового воздействия должны оказываться в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных документов в области охраны окружающей среды и санитарного благополучия населения.

3.2. Исполнитель принимает на себя все издержки и затраты, связанные с оказанием услуг и необходимые для проведения отбора проб и лабораторных исследований, в том числе транспортные расходы.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить услуги в полном объеме собственными силами, без привлечения третьих лиц.

3.4. Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.

3.5. Услуги должны оказываться с соблюдением требований охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности.

3.6. Услуги должны оказываться в соответствии с режимом работы предприятия (при осуществлении работ на территории Филиала) и с соблюдением сроков и качества оказания услуг.

1. **Иные требования к услугам и условиям их оказания.**

4.1 Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком календарный график выездов для отбора проб воздуха.

4.2 Исполнитель обязан каждый месяц не позднее 01 числа текущего месяца подтверждать график выездов, на предстоящий период мониторинга (месяц). Исполнитель обязан придерживаться графика выездов. В случае отклонения от графика выездов по каким-либо причинам Исполнитель обязан предварительно сообщить и согласовать с Заказчиком перенос даты отбора путем направления письменного уведомления о причине переноса.

1. **Стадийность проведения работ.**
   1. В соответствии с графиком выполнения работ, согласованным между Исполнителем и Заказчиком в рамках договора на оказание услуг:
   2. Работа считается выполненной в случае предоставления исполнителем полного комплекта документов:

- протоколов химического анализа отобранных проб выбросов на источниках выбросов;

- протоколов химического анализа отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ;

- протоколов измерения уровней шума.

1. **Оплата и финансирование.**

* Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями заключенного договора.

1. **Исполнитель в праве.**

* запрашивать необходимые дополнительные исходные данные по объектам, для которых проводятся измерения.

1. **Сроки выполнения работ.**

С момента заключения договора до 01.11.2021 года, в соответствии с планами – графиками.

1. **Оформленные протоколы результатов контроля атмосферного воздуха является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.А. Карпачев |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | |
| дата, месяц, год | |