|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» ________________ М.В. Яшин «___»__________________2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры на право заключения договора на  выполнение работ по техническому обслуживанию и строительству сетей наружного освещения, в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на территории Липецкой области

Начальник департамента развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами                                               __________ Е.С. Нестерова

2022

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и строительству сетей наружного освещения.

Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

Таблица №1

| № п.п | Наименование услуги |  | Предельная стоимость закупки услуг подрядчика, руб. без НДС | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подробное техническое описание мероприятия |  |  |
| 1 | Монтаж и подключение светильника светодиодного - 1 шт. без материала | Установка светодиодного светильника | 2 026,00 | 9 |
| 2 | Монтаж и подключение светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 40 Вт) |  | 7 905,00 | 9 |
| 3 | Монтаж и подключение светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 50 Вт) |  | 9 473,00 | 9 |
| 4 | Монтаж и подключение светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 90 Вт) |  | 15 274,00 | 9 |
| 5 | Замена светильника светодиодного - 1 шт. без материала | Замена существующих светильников на светодиодные светильники | 3 576,00 | 9 |
| 6 | Замена светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 40 Вт) |  | 8 841,00 | 9 |
| 7 | Замена светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 50 Вт) |  | 10 357,00 | 9 |
| 8 | Замена светильника светодиодного - 1 шт. с материалом (светильник не менее 90 Вт) |  | 15 990,00 | 9 |
| 9 | Монтаж ШУНО - 1 шт. без материала | Монтаж шкафа управления наружным освещением (ШУНО), выполнение его заземления и подключение ШУНО к питающей линии | 1 956,00 | 9 |
| 10 | Монтаж ШУНО - 1 шт. с материалом |  | 14 952,00 | 9 |
| 11 | Замена ШУНО - 1 шт. без материала | Замена шкафа управления наружным освещением (ШУНО), выполнение его заземления и подключение ШУНО к питающей линии | 2 461,00 | 9 |
| 12 | Замена ШУНО - 1 шт. с материалом |  | 15 070,00 | 9 |
| 13 | Монтаж провода СИП ( трехфаз.) – 1 км без материала | Монтаж провода СИП по существующим опорам линий электропередач | 44 790,00 | 9 |
| 14 | Монтаж провода СИП ( трехфаз.) – 1 км с материалом |  | 270 120,00 | 9 |
| 15 | Монтаж провода СИП (однофаз.) – 1 км без материала |  | 47 016,00 | 9 |
| 16 | Монтаж провода СИП (однофаз.) – 1 км с материалом |  | 153 022,00 | 9 |
| 17 | Монтаж 1-стоечной железобетонной опоры (с материалом исполнителя) | Монтаж железобетонной опоры (Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3) | 13 197,00 | 9 |
| 18 | Монтаж 1-стоечной железобетонной опоры (с материалом заказчика) |  | 3 173,00 | 9 |
| 19 | Монтаж 2-стоечной железобетонной опоры (с материалом исполнителя) |  | 32 492,00 | 9 |
| 20 | Монтаж 2-стоечной железобетонной опоры (с материалом заказчика) |  | 6 052,00 | 9 |
| 21 | Монтаж 3-стоечной железобетонной опоры (с материалом исполнителя) |  | 50 524,00 | 9 |
| 22 | Монтаж 3-стоечной железобетонной опоры (с материалом заказчика) |  | 9 844,00 | 9 |
| 23 | Устройство повторного заземления ВЛ-0,4 кВ с применением автовышки на железобетонной одностоечной опоре - 1 шт. (с материалом) | Устройство повторного заземления ВЛ-0,4 кВ | 4 466,00 | 9 |
| 24 | Устройство повторного заземления ВЛ-0,4 кВ с применением автовышки на железобетонной одностоечной опоре - 1 шт. (без материала) |  | 2 498,00 | 9 |
| 25 | Замена одностоечной ж/б опоры - 1 опора (без материала) | Замена существующей опоры на железобетонную (Стойка ж/б вибрированная СВ 95-3) | 14 393,00 | 9 |
| 26 | Замена одностоечной ж/б опоры - 1 опора (с материалом) |  | 23 967,00 | 9 |
| 27 | Замена двухстоечной ж/б опоры до 1 кВ - 1 опора (без материала) |  | 18 856,00 | 9 |
| 28 | Замена двухстоечной ж/б опоры до 1 кВ - 1 опора (с материалом) |  | 37 919,00 | 9 |
| 29 | Замена трехстоечной ж/б опоры до 1 кВ - 1 опора (без материала) |  | 14 393,00 | 9 |
| 30 | Замена трехстоечной ж/б опоры до 1 кВ - 1 опора (с материалом) |  | 23 347,00 | 9 |
| 31 | Замена реле времени -1 шт. (без материала) | Замена реле времени | 1 486,00 | 9 |
| 32 | Замена реле времени -1 шт. (с материалом) |  | 10 250,00 | 9 |
| 33 | Замена фотореле - 1 шт. (без материала) | Замена фотореле | 1 443,00 | 9 |
| 34 | Замена фотореле - 1 шт. (с материалом ) |  | 2 703,00 | 9 |
| 35 | Подключение (отключение) систем наружного освещения, 1 светильник | Подключение существующих, не подлежащих замене, светильников на смонтированный провод СИП | 2 001,00 | 9 |

Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуг.

- Сроки выполнения работ:

с момента заключения до 31.12.2023г. или до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

Закупка производится  на основании  плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

Зона обслуживания: Липецкая область.

Для подтверждения выполнения работ участником предоставляется пакет документов по каждому объекту:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации), (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

- сопроводительную техническую документацию на используемое при  выполнении работ оборудование и материалы (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

-  цветные фото материалы, отображающие выполненные работы, состав смонтированного оборудования в пункте учета,

Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицей №1 (не более 9 календарных дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Изд 7 с дополнениями и изменениями;

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

- Постановление правительства Российской Федерации  №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

- Требования к Участнику

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

Участник торгов должен иметь свидетельство саморегулируемой организации на выполнение работ, иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории, персонал участника должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг/выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет.

Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг/выполнения работ, в соответствии со спецификацией (п. 1.1 настоящего Технического задания).

Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

Победитель должен согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» привлечение к исполнению договора субподрядчиков, с предоставлением копии договора субподряда.  При этом, субподрядчик должен иметь достаточные производственные мощности для выполнения работы по договору.

- Материалы

При выполнении работ используются  материалы Участника, либо материалы, приобретенные конечным заказчиком услуг.

При использовании материала Участника материалы и оборудование, требующиеся для оказания услуг, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

  - Требования к материалам Участника:

Технические требования и характеристики светильников (и комплектующих к ним) должны быть не ниже приведенных значений:

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Светильник светодиодный тип 1 | Уличное освещение дорог, скверов, парков |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника, Вт – не менее 40 |
|  | Световой поток, Лм, – не менее 6600 |
|  | Гарантийный срок - не менее 60 мес. |
|  | Страна производитель Россия |
| Светильник светодиодный тип 2 | Уличное освещение дорог, скверов, парков |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника, Вт – не менее 50 |
|  | Световой поток, Лм, – не менее 7650 |
|  | Гарантийный срок - не менее 60 мес. |
|  | Страна производитель Россия |
| Светильник светодиодный тип 3 | Уличное освещение дорог, скверов, парков |
|  | Тип светильника – светодиодный |
|  | Номинальная мощность светильника, Вт – не менее 90 |
|  | Световой поток, Лм, – не менее 13260 |
|  | Гарантийный срок - не менее 60 мес. |
|  | Страна производитель Россия |
| Самонесущий изолированный провод (СИП) - 4 | Номинальное напряжение, неизменный показатель – до 0,6/1 кВ |
|  | Номинальное сечение основных токопроводящих жил - 25 мм2 |
|  | Номинальная толщина изоляции основных жил - 1,3 мм |
|  | Шаг скрутки жил – не более 80 см |
|  | ГОСТ 31946-2012 |

Кронштейн для крепления светильников должен быть длиной не менее 500мм.

Система учета потребляемой электрической энергии и система управления режимами работы в зависимости от времени суток и освещенности должна располагаться в едином шкафу и должна содержать, но, не ограничиваясь, следующие компоненты:

- Вводной, отходящие автоматы, обеспечивающие работу системы освещения в нормальном режиме;

- Прибор учета электрической энергии прямого включения, класса точности не ниже 1,0, с профилем хранения данных и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета электроэнергии;

- Ограничитель импульсных напряжений;

- Фотореле, реле времени;

- Отходящие  коммутационные аппараты на каждую линию освещения.

Шкаф должен иметь имеет климатическое исполнение «У», категория размещения «1» по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе, значение рабочих температур: верхнее +40 °С нижнее -45 °С). Степень защиты оболочки в установленном положении с закрытой дверью IP54 по ГОСТ 14254.

Номенклатура материалов должна быть согласована с Заказчиком.

Для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «Россети Центр» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет.

Оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования».

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

Предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП.

Участник должен обеспечить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в объеме, гарантирующем выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 календарных дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.