## 20 2015-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект
| кост |  | с | 1039-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886642 | Кошелева Татьяна Евгеньевна | садовый дом, Костромской р-он, п. Караваево, НСТ "Шувалово", уч-к №5 | 7 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.45 | 1310 | 589.5 | 589.5 | 47.16 | 542.34 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | р | 3423-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40972415 | Колдаев Михаил Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, пос Караваево, ул. Заречная, д.2 | 15 | 2015-04-13 | Замена существующих проводов А-35 и А-16 на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 (инв. № 13449) района ТП №369 ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Караваево» на СИП 3*70 +1*70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП №369 в пролетах опор №№1-9, 4/1-4/8, 11/1-11/2 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.76 | 730 | 554.8 | 554.8 | 44.384 | 510.416 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | с | 3461-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40978255 | Гаршина Лариса Владимировна | садовый дом, Костромской р-н., Караваевская с. а., СТ "Сендега", уч. 74а | 5 | 2015-04-15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3320-Ц/1(3)-ТП(2014)И Воробьев И.В., ТЗ № 43/2014-П(Ц) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инв. № 12851) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1310 | 78.6 | 78.6 | 6.288 | 72.312 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | р | 1404-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40902129 | Фертов Александр Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, с. Саметь (кад.№44:07:141407:71) | 15 | 2014-11-28 | Замена существующего провода А-35 на СИП 4х95 от РУ-0,4 кВ ТП № 429 ПС 35/6 кВ «Саметь», ф. 604 до опоры № 107 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.86 | 730 | 627.8 | 627.8 | 50.224 | 577.576 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| волг |  | с | 3305-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40927264 | Никишов Ксенофонт Федорович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.374 | 5 | 2015-04-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.18 | 1310 | 235.8 | 235.8 | 18.864 | 216.936 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| волг |  | с | 3341-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40962603 | Филиппова Ксения Евгеньевна | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.26 | 10 | 2015-04-07 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)
| волг |  | с | 3497-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40935840 | Харитонов Евгений Иванович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.219 | 10 | 2015-04-19 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)
| волг |  | с | 3499-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40974025 | Черемохина Галина Павловна | садовый дом, СТ Строитель-1 уч.532 | 7 | 2015-04-19 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)
| волг |  | с | 3500-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40979457 | Чистякова Елена Ильинична | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1 уч.207 | 10 | 2015-04-19 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)
| крас |  | с | 3293-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40950689 | Сорокин Алексей Павлович | жилой дом, п.Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга", участок № 250 | 6 | 2015-04-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009304-00) ТП № 326 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-11 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.09 | 1310 | 117.9 | 117.9 | 9.432 | 108.468 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | с | 2866-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40954194 | Лазарев Михаил Львович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д Становщиково, примерно в 50 м по направлению на восток от д. № 68 | 15 | 2015-03-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13481)ф.2 ТП № 693 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-04 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1310 | 262 | 262 | 20.96 | 241.04 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | с | 3308-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40969232 | Черепенин Юрий Александрович | хозяйственная постройка, Костромской р-н, Чернопенское с. п., д. Наумово, кад. № 44:07:130801:28 | 5 | 2015-04-02 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25104) ф.1 ТП № 114 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-02 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1310 | 104.8 | 104.8 | 8.384 | 96.416 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| кост |  | с | 3458-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40980160 | Борисов Михаил Витальевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Калинино, ул. Шестковская, в 25 м на юго-восток от д.№16 | 15 | 2015-04-15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25111) ф.1 ТП № 52 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1310 | 262 | 262 | 20.96 | 241.04 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| к |  | с | 1622-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908551 | Виноградова Елена Валерьевна, Виноградова Мария Валерьевна | садовый дом, г. Костома, пос. Козелино, СТ "Рассвет", уч-к №17 | 15 | 2014-12-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 761 ПС-110/6 кВ «Кострома 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Учесть трассу линии чере участки № 16 Чехов, № 15 Пищаева | км. | 0.16 | 1310 | 209.6 | 209.6 | 16.768 | 192.832 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
| к |  | с | 3449-Ц/5(3)-ТП(2014)И | 40934402 | ООО "КФК Энерго" | ТП для энергоснабжения производственных зданий, г. Кострома Базовая, 8г | 400 | 2015-10-15 | Реконструкция ячейки №16 на второй секции РУ-6 кВ РП №19 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2. с доукомплектованием (шинным разъединителем, линейным разъединителем, произвести ошиновку, Вакуумный выключатель и др.) | шт. | 1 | 713 | 713 | 713 | 8 | 92 | 613 |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 4455-Г/1(3)-ТП(2014)И | 41017581 | Тихомирова Алена Александровна | гараж, Галичский р-н, г. Галич, ул.Лермонтова | 10 | 2015-06-28 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №737 (инвентарный номер 17533) ф. 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1310 | 78.6 | 78.6 | 6.288 | 72.312 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 4455-Г/1(3)-ТП(2014)И Тихомирова Алена Александровна
|  |  |  | 4466-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41020781 | Смирнова Ирина Викторовна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Новинки, в 30 м на северо-восток от д. №1 | 15 | 2015-06-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009837-00) ТП № 784 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Минское» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1310 | 78.6 | 78.6 | 6.288 | 72.312 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 4466-Ц/1(3)-ТП(2014)И Смирнова Ирина Викторовна
|  |  |  | 4469-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41014791 | Рябинин Николай Васильевич | садовый дом, Сусанинский р-н, п. Сусанино, в 140 м. от Северного угла дома № 67 по ул. Карла Маркса на С-З | 3 | 2015-06-29 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 60 (инв. № 19881) ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино»до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1310 | 78.6 | 78.6 | 6.288 | 72.312 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 4469-Ц/1(3)-ТП(2014)И Рябинин Николай Васильевич
|  |  |  | 51-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41020720 | Шакирова Антонина Алексеевна | жилой дом, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. К.Цеткин, д.7 | 15 | 2015-07-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 4 (инв. № 26216) ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 601 от ЦРП-6кВ до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1310 | 157.2 | 157.2 | 12.576 | 144.624 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 51-Ц/1(3)-ТП(2015)И Шакирова Антонина Алексеевна
|  |  |  | 120-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41016985 | Алфимова Галина Валентиновна | садовый домик, Буйский район, д. Большое Молочное, д.1а | 10 | 2015-07-21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13002) ф. Малое Молочное ТП № 115 ф. 10-11 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | 1310 | 91.7 | 91.7 | 7.336 | 84.364 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 120-Г/1(3)-ТП(2015)И Алфимова Галина Валентиновна
|  |  |  | 91-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41024934 | Муравьева Надежда Николаевна | садовый дом, Красносельский р-н, Боровиковское с/п, СНТ "Разлив", уч. № 34 | 15 | 2015-07-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 283 (инв. № 26812) ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.28 | 1310 | 366.8 | 373.8 | 29.344 | 337.456 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 91-Ц/1(3)-ТП(2015)И Муравьева Надежда Николаевна
[10 empty] | Установка дополнительного коммуационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 283 | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 4227-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41008734 | Закутилина Анастасия Юрьевна | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.334 | 10 | 2015-06-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 (инв. № 13014808-00) ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.07 | 1310 | 91.7 | 253.34 | 7.336 | 84.364 |  | Работы выполнить комплексно |  | 20/2015-П(Ц) |  | 4227-Ц/1(3)-ТП(2014)И Закутилина Анастасия Юрьевна
|  |  |  | 130-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41023456 | Киселева Анастасия Леонидовна | садовый дом, г.Волгореченск, ст "Строитель-1" уч.86 | 10 | 2015-07-25 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц) |  | 130-Ц/1(3)-ТП(2015)И Киселева Анастасия Леонидовна
|  |  |  | 136-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41023640 | Нетужилова Марина Борисовна | садовый дом, г.Волгореченск, ст "Строитель-1" уч.377 | 10 | 2015-07-25 | Замена в СТП № 140 (инв. № 13014808-00) ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 существующего трансформатора мощностью 25 кВа на силовой трансформатор номинальной мощностью 100 кВа. | шт. | 1 | 161.64 | 161.64 |  | 5.2 | 59.8 | 96.64 |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 136-Ц/1(3)-ТП(2015)И Нетужилова Марина Борисовна
|  |  |  | 172-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41026683 | Шитов Андрей Борисович | гаражный бокс №7, г.Волгореченск, квартал № 26 | 10 | 2015-07-28 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц) |  | 172-Ц/1(3)-ТП(2015)И Шитов Андрей Борисович
|  |  |  | 3886-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40985237 | ООО "ДРИМ-Центр" | рекламная конструкция, г. Кострома, пересечение улиц Профсоюзная и Центральня (поз. 1) | 1 | 2015-05-13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ жилого дома, по адресу: г. Кострома, м. р-н. Юбилейный д. 27 (инв.№12052) от ТП №83 ПС 110/6 кВ «Восточная-1», до земельного участка рекламной конструкции с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1310 | 131 | 131 | 10.48 | 120.52 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 3886-Ц/2(3)-ТП(2014)И ООО "ДРИМ-Центр"
|  |  |  | 2912-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40952217 | Достова Ульяна Анатольевна | жилой дом, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Октябрьская, д.9 | 10 | 2015-03-07 | Заамена существующей деревянной опоры № 125 ВЛ-0,4 кВ ТП № 45 на ж/б опору. | шт. | 1 | 20 | 20 | 166 | 1.6 | 18.4 |  |  |  | 20/2015-П(Ц) |  | 2912-Ш/1(3)-ТП(2014)И Достова Ульяна Анатольевна
[10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ ф.612 ПС-110/35/6 кВ «Шарья (Р)» в пролетах опор №№45/6-45/5-45/4-45/3, с заменой двух проводов (сечение 10 мм²) в пролете опор №45/3(ВЛ-6 кВ) - №125(ВЛ-0,4 кВ ТП№45) на СИП сечением по рассчету с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 730 | 146 |  | 11.68 | 134.32 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3391-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40970307 | Валихова Ирина Юрьевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н., д. Спас-Бураки, в 40 м от д. №14 на с-з. | 15 | 2015-04-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 20169) ТП № 184 10-01 ПС 35/10 кВ «Горьковская» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.2 | 1310 | 262 | 486 | 20.96 | 241.04 |  | Работы выполнить комплексно |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3504-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40970349 | Валихов Андрей Алексеевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н., д. Спас-Бураки, прим. в 34 м на север от д. №14 | 15 | 2015-04-19 | Монтаж дополнительно цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП сечением не менее 4х35 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 184 10-01 ПС 35/10 кВ «Горьковская» в пролетах опор №№ 1-10 ВЛ-0,4 кВ. | км. | 0.4 | 560 | 224 |  | 17.92 | 206.08 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3507-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40979985 | Молодцова Галина Алексеевна | садовый дом, Костромской р-н, Никольская с.а. "Надежда-92", уч. 30 | 5 | 2015-04-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010000-00) ТП № 829 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 1310 | 314.4 | 314.4 | 25.152 | 289.248 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3509-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40981188 | Евхаристский Андрей Александрович | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н, д. Марфино, д. 47, Кад № 44:08:072601:290 | 15 | 2015-04-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 13491) ТП № 101 ПС-35/10 кВ «Чапаево», ф. 10-02 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1310 | 262 | 262 | 20.96 | 241.04 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3546-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40984481 | Филатов Андрей Юрьевич | садовый дом, Костромской р-н, Бакшеевское с.п., СТ "Ладья", уч. 3 | 8 | 2015-04-21 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения ВЛ-10 кВ (инв. № 12861) ф. 10-04 ПС 35/10 кВ «Борщино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.1 | 1680 | 168 | 1297.08 | 13.44 | 154.56 |  | Работы выполнить комплексно |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3583-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40984516 | Скворцова Анна Валентиновна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Ладья", участок №25 | 5 | 2015-04-23 | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 408.58 | 408.58 |  | 10.4 | 119.6 | 278.58 |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3637-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40984970 | Соловьева Галина Максимовна | садовый дом, Костромской р-он, СТ ""Ладья", уч-к №66 | 7 | 2015-04-27 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3631-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40985167 | Долгобородова Лариса Александровна | садовый дом, Костромской р-н, д Коряково, СТ "Ладья", уч.28 | 7 | 2015-04-26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.55 | 1310 | 720.5 |  | 57.64 | 662.86 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3547-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40983045 | Виноградова Алемпиада Потаповна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Садко", уч. 171 | 5 | 2015-04-21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3040-Ц/1(3)-ТП(2014)И Векошкина Ж.В., ТЗ № 37/2014-П(Ц)) ТП № 832 (инв. № 13015106-00) ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1310 | 393 | 393 | 31.44 | 361.56 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3560-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40989466 | Баронова Валентина Николаевна | баня, Костромской р-н, д. Лунёво на с-в. от д. 1 | 15 | 2015-04-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 151 ВЛ-10 кВ (инв. № 12005808) ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1310 | 104.8 | 104.8 | 8.384 | 96.416 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3540-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40951456 | Ершов Игорь Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Шарьинский р-н, д.Сафоново, д.48 | 8 | 2015-04-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №38 ВЛИ-0,4 кВ ТП-100 кВА №43 (12007325) ф.629 ПС 110/6/6 кВ «Промузел» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1310 | 65.5 | 65.5 | 5.24 | 60.26 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 839-Ц/1(3)-ТП(2011)С | 40309646 | Сукисян Карен Хачикович | Нежилое помещение (склад, кабинет, мебельный цех), Кострома, ул.Мелиоративная, дом 4, пом.5 | 15 | 2015-02-11 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 709 ПС 110/6 кВ «ТЭЦ-2» до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения без разрыва. | км. | 0.25 | 1740 | 435 | 435 | 34.8 | 400.2 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 2888-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40961660 | ООО "Фабрика "Судисласть" | Пекарня (строительство), г. Волгореченск, в кадастровом квартале 44:32:020210 | 80 | 2015-03-04 | Установка РЩ-0,4 кВ с подключением от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2636-Ц/2(3)-ТП(2014)И ЗАО "ДО МЖК БУТОВО", ТЗ № 33/2014-П(Ц)) ТП № 35 (инвентарный номер 12493) ф. 625 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС». | шт. | 1 | 90 | 90 | 236 | 7.2 | 82.8 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
[10 empty] | Замена существующего провода А-35 мм2 на ВЛ-0,4 кВ ТП № 35 в пролетах опор №№ 5-9 на СИП (сечением соответсвующим мощности) | км. | 0.2 | 730 | 146 |  | 11.68 | 134.32 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 3388-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40968148 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы | Здание дошкольной образовательной организации на 280 м (строительство), г.Кострома, ул. Профсоюзная д. 12 В | 225 | 2015-10-09 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 240 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 809 ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2»до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя. | км. | 0.2 | 1820 | 364 | 1488.33 | 29.12 | 334.88 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
[10 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 240 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 809 ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2»до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя. | км. | 0.2 | 1820 | 364 |  | 29.12 | 334.88 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
[10 empty] | Замена на 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ ТП №809 рубильников РПС 2 – 250 А на РПС-4 (400 А) | шт. | 2 | 11 | 22 |  | 1.76 | 20.24 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
[10 empty] | Замена существующих силовых трансформаторов мощностью по 250 кВА в ТП № 809 на силовые трансформаторы мощностью 630 кВА. | шт. | 2 | 369.165 | 738.33 |  | 8 | 92 | 638.33 |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 159-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41022992 | Курилова Галина Ивановна | Хозяйственная постройка, Костромской р-н. д. Середняя, ул.Центральная, прим в 70 м по напр на север от ориентира д. 24 | 5 | 2015-07-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-1 ВЛИ-0,4 кВ, (инв. № 13481) ф.1 ТП № 789 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино»до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1310 | 131 | 131 | 10.48 | 120.52 |  |  |  | 20/2015-П(Ц)
|  |  |  | 216-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41027504 | Майнугина Елена Федоровна | гаражный бокс, Костромской р-н, д. Середняя, ул. Центральная, примерно в 75 м по направлению на север от ориентира дом № 24 | 7 | 2015-08-01 | [11 empty] | 20/2015-П(Ц)

## Лист1
00 | 40886642 | 0040886642 | " | " | ; | "0040886642";
00 | 40972415 | 0040972415 | " | " | ; | "0040972415";
00 | 40978255 | 0040978255 | " | " | ; | "0040978255";
00 | 40902129 | 0040902129 | " | " | ; | "0040902129";
00 | 40927264 | 0040927264 | " | " | ; | "0040927264";
00 | 40962603 | 0040962603 | " | " | ; | "0040962603";
00 | 40935840 | 0040935840 | " | " | ; | "0040935840";
00 | 40974025 | 0040974025 | " | " | ; | "0040974025";
00 | 40979457 | 0040979457 | " | " | ; | "0040979457";
00 | 40950689 | 0040950689 | " | " | ; | "0040950689";
00 | 40954194 | 0040954194 | " | " | ; | "0040954194";
00 | 40969232 | 0040969232 | " | " | ; | "0040969232";
00 | 40980160 | 0040980160 | " | " | ; | "0040980160";
00 | 40908551 | 0040908551 | " | " | ; | "0040908551";
00 | 40934402 | 0040934402 | " | " | ; | "0040934402";
00 | 41017581 | 0041017581 | " | " | ; | "0041017581";
00 | 41020781 | 0041020781 | " | " | ; | "0041020781";
00 | 41014791 | 0041014791 | " | " | ; | "0041014791";
00 | 41020720 | 0041020720 | " | " | ; | "0041020720";
00 | 41016985 | 0041016985 | " | " | ; | "0041016985";
00 | 41024934 | 0041024934 | " | " | ; | "0041024934";
00 | 41008734 | 0041008734 | " | " | ; | "0041008734";
00 | 41023456 | 0041023456 | " | " | ; | "0041023456";
00 | 41023640 | 0041023640 | " | " | ; | "0041023640";
00 | 41026683 | 0041026683 | " | " | ; | "0041026683";
00 | 40985237 | 0040985237 | " | " | ; | "0040985237";
00 | 40952217 | 0040952217 | " | " | ; | "0040952217";
00 | 40970307 | 0040970307 | " | " | ; | "0040970307";
00 | 40970349 | 0040970349 | " | " | ; | "0040970349";
00 | 40979985 | 0040979985 | " | " | ; | "0040979985";
00 | 40981188 | 0040981188 | " | " | ; | "0040981188";
00 | 40984481 | 0040984481 | " | " | ; | "0040984481";
00 | 40984516 | 0040984516 | " | " | ; | "0040984516";
00 | 40984970 | 0040984970 | " | " | ; | "0040984970";
00 | 40985167 | 0040985167 | " | " | ; | "0040985167";
00 | 40983045 | 0040983045 | " | " | ; | "0040983045";
00 | 40989466 | 0040989466 | " | " | ; | "0040989466";
00 | 40951456 | 0040951456 | " | " | ; | "0040951456";
00 | 40309646 | 0040309646 | " | " | ; | "0040309646";
00 | 40961660 | 0040961660 | " | " | ; | "0040961660";
00 | 40968148 | 0040968148 | " | " | ; | "0040968148";
00 | 41022992 | 0041022992 | " | " | ; | "0041022992";
00 | 41027504 | 0041027504 | " | " | ; | "0041027504";