| «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» __________________________ А.И. Киселев « ____ » ___________________ 202__г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«СМР Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы

обеспечения управления эвакуацией при пожаре на объектах филиала

«Нижновэнерго»

(NNE-00121-016, NNE-00121-017, NNE-00121-027, NNE-00121-036, NNE-00121-037,

NNE-00121-046,   NNE-00121-047, NNE-00121-056, NNE-00121-057, NNE-00121-066,

NNE-00121-067, NNE-00121-076, NNE-00121-077, NNE-00121-087)

г. Н. Новгород, 2022 г.

1. Общие требования

  - Предлагается выполнить работы монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее АПС и СОУЭ) на действующих энергообъектах филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с разработанными проектами.

1.2 Основанием для выполнения работ является предписание УНД и ПР ГУ МЧС Нижегородской области от 10.06.2021г. № 91\1\42, Акт-предписание РУТН Волги от 25.08.2021г. № АП-Вг-267-КПП п. 96.

1.3. Подрядчиком подписывается соглашение о соблюдении режима информационной безопасности.

2. Объем работ и место расположения объектов.

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы АПС и СОУЭ действующих энергообъектах филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье должны быть выполнены в соответствии с разработанными проектами:

522014173-ШхнРЭС/ДП.АЗ.ГБМ-АПС.СОУЭ

522014173-ШхнРЭС/СЦ.ГСМ.АС-АПС.СОУЭ

522014173-ШхнРЭС/ГБ-АПС.СОУЭ"

522014173-ШткРЭС/ЛУ-АПС.СОУЭ

522014173-ШткРЭС/ШУ-АПС.СОУЭ"

522014173-КстВРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-ВчРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-ДкнРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-КлбРЭС/АЗ.Г-АПС.СОУЭ

522014173-КрбРЭС/АЗ.Г.ОПУ110.10-АПС.СОУЭ

522014173-ВзнРЭС/АЗ.Г-АПС.СОУЭ

522014173-СмнРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-БрсРЭС/МУ-АПС.СОУЭ

522014173-УрнВРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-ВксРЭС/АЗ.Г.ОВБ.ГБ-АПС.СОУЭ

522014173-ПчнРЭС/АЗ-АПС.СОУЭ

522014173-БлхВРЭС/КЗЦБ-АПС.СОУЭ

522014173-БлхВРЭС/КЗП-АПС.СОУЭ

Объёмы работ определяются решением Заказчика и проектными решениями.

Место расположения объектов определено проектами.

3. Требования к подрядной организации.

Требования к подрядной организации учтены в документации на закупку.

4.  Основание для проведения строительно-монтажных работ.

4.1. Инвестиционная программа 2022 года.

4.2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.06.2008).

4.3. СП 5.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки  пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

4.4. СП 3.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

4.5. Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования».

4.6. Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети». Общие технические требования» (Приложение 3).

4.7. Правилами  противопожарного режима в РФ (ППР), утвержденных постановлением Правительства   Российской  Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

4.8. Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (ВППБ 27-14)

5. Основные характеристики сооружаемого объекта

5.1.  Характеристики объектов определены соответствующими проектами.

6. Требования по составу проектирования АПС и СОУЭ

6.1. Строительно-монтажные работы производятся по утвержденной проектной документации, приложенной в состав закупочной документации.

7. Состав строительно-монтажных работ

7.1. Подготовка защищаемых системой АПС СОУЭ зданий и помещений к выполнению СМР

7.2. Монтаж системы АПС и СОУЭ в объёме проектов.

7.3. Пуско-наладочные работы в объеме проекта и согласно СТО;

7.4. Сдача системы АПС и СОУЭ Заказчику.

7.5. Выполнение и передача Заказчику сдаточной технической документации по системе АПС и СОУЭ - согласно Стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 29-14) «Установки противопожарной защиты».

8. Требования по выделению пусковых комплексов

8.1. Выделение пусковых комплексов не требуется.

9. Дополнительные условия.

9.1. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ, получает Подрядчик в установленном порядке.

9.2. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ производит Подрядчик.

9.3. Сметная документация предоставляется Победителем и должна быть составлена с учетом "Требований по составлению сметной документации при формировании коммерческих предложений для участия в торгах по объектам инвестиционной программы с целью заключения договора", действующих для объектов инвестиционной программы ПАО "Россети Центр и Приволжье".

10. Контроль качества и приемка выполненных работ

10.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ на любом этапе.

10.2. Заказчик совместно с Подрядчиком имеет право определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.

10.3. Заказчик совместно с Подрядчиком определяет объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

- Гарантии подрядной организации - исполнителя работ

Подрядная организация обеспечивает:

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям действующих нормативно-технических документов на момент сдачи работ;

- соблюдение сроков сдачи работ Заказчику;

- устранение за свой счет ошибок, допущенных Подрядчиком, и выявленных при приёмке работ Заказчиком.

12. Сроки выполнения работ.

10.1. Монтаж АПС и СОУЭ: декабрь 2022 г.

Заместитель главного инженера

- начальник УПБ и ПК филиала 		                                                                Е.Е. Шишов