## Детализация
Приложение к ТЗ на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" на 2023 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" | Восточный участок СПС | ПС 110/10кВ Вязьма-2 | ТДН-16000/110/10 | 16000 | 110 | PS110-000660 | 300000688302 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расшиновка и ошиновка трансформатора. Мощность до 25000 кВА . Стоимость в руб. за один цикл: 2082.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | июнь | июнь
Ремонт и замена силовых масляных трансформаторов. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, регулируемыее под нагрузкой. Мощность 16000 кВА. Стоимость в руб. за штуку по группам работ (II группа сложности): 70565.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 5145.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов. Термосифонные фильтры. Тип ТФ-100, ТФ-160. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 2327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла. Диаметр расширителя свыше 1000 мм. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 12332.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами Расстояние между центрами патрубков до 1200 мм Стоимость в руб.за радиатор (двухрядный): 2410.00 С К поправочным к базовым ценам, ОП п 17. К=1,2
Ремонт и замена узлов трансформаторов Избиратели переключающих устройств Тип РС-3-110; РС-4-110. Стоимость в руб. за штуку: 21275.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение)
Ремонт и замена узлов трансформаторов Вентилятор охлаждения. Стоимость в руб. за штуку (замена): 1184.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение)
Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше 219 мм до 325 мм
Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше до 60 мм: 167,00
Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 10000 кВА до 16000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 9801.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ ГОСТ 3956-76
СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8984-75
ЭМАЛЬ АУ-1518 RAL 7040 СЕРАЯ
ПЛАСТИНА 1Ф-I-МБС-С-5
ЭД АБ63А4ВУ1 С КРЫЛЬЧАТКОЙ КМ4.400.014
ВЕТОШЬ
НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УАЙТ-СПИРИТ
МАСЛО ВАКУУМНОЕ ВМ-1С
КЛЕЙ 88-СА
ИЗОЛЕНТА ПВХ
Расходы, связанные с выездом ремонтного пересонала.
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" | Центральный участок СПС | ПС 110/35/6 кВ Горная | ТДТН-25000/110/35/10 | 25000 | 110 | PS110-000573 | 300000686762 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | июнь | июнь
Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Масло вакуумное
ВЕТОШЬ
ПРИСАДКА АГИДОЛ-1
УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200)
Расходы, связанные с выездом ремонтного пересонала.
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" | Центральный участок СПС | ПС 110/35/6 кВ Горная | ТДТН-25000/110/35/10 | 25000 | 110 | PS110-000573 | 300000686765 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | июнь | июнь
Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2
Масло вакуумное
ВЕТОШЬ
ПРИСАДКА АГИДОЛ-1
УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200)
Расходы, связанные с выездом ремонтного пересонала.
| И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации |  |  |  |  | А.Н. Егоров