## 83_лот_(Не_льготники)
Лот № 83 Не льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41229951 (ЮЭС-3116/2016) | 41229951 | 3756130 | 375613 | 610 | ООО "Пристенская зерновая компания" | Су.РЭС | Суджанский район, с.Казачья Локня | строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7611 (инв. № 00001911) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом строенной ВЛИ-0,4 кВ (3хСИП 2А 3х120+1х95) протяженностью 0,015 км от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж на границе земельного участка заявителя опоры с конструкцией со сборными шинами 0,4 кВ (тип опоры, технические характеристики конструкции и шин уточнить при проектировании). строительство КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 1000 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 7611 (инв. № 00001911) |  |  | 2975.205 | 0 | 111.9444 | 624.5377 | 2201.48 | 37.2429 | 2975.205 | [10 empty] | 0.37 | 552.04 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 1000 кВА | 2346.13 | [8 empty] | 0,015 (3хСИП 2А 3х120+1х95) с монтажом на границе земельного участка заявителя опоры с конструкцией со сборными шинами 0,4 кВ | 16.515 | [8 empty] | 2975.205 | 2016-12-02
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.37 | 552.04 |  | 44.1632 | 480.2748 | 0 | 27.602 | 552.04
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 1000 кВА | 2346.13 |  | 61.98 | 121.3 | 2156.3 | 6.55 | 2346.13
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,015 (3хСИП 2А 3х120+1х95) с монтажом на границе земельного участка заявителя опоры с конструкцией со сборными шинами 0,4 кВ | 16.515 |  | 1.3212 | 14.2029 | 0 | 0.9909 | 16.515
[11 empty] | ИТОГО: |  | 2975.205 | 0 | 111.9444 | 624.5377 | 2201.48 | 37.2429 | 2975.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 552.04 | 0 | 0 | 1 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП 1000 кВА | 2346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 (3хСИП 2А 3х120+1х95) с монтажом на границе земельного участка заявителя опоры с конструкцией со сборными шинами 0,4 кВ | 16.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975.205