## к ТЗ СПС
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
401H | 2393235 | Блок замены ВА АВМ4С-ВА55-41-334730-400А | ПУЭ, ГОСТ Р 50030.2-201. Артикул: 289880. Ретрофит на базе выключателя ВА55-41-334730-400А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3.Количество полюсов: 3. Номинальный ток In (А): 400. Частота тока (Гц): 50/60. Род тока: AC. | ШТ | 3 | cпс
401H | 2301108 | ВА T5 N 400А 3P FF PR221DS-LS/I | ПУЭ, Артикул: 1SDA054317R1 Производитель: ABB Серия: Tmax T5 Номинальный ток, In: 400А Номинальная отключающая способность, Icn: 36кА Количество полюсов: 3P Тип расцепителя: Электронный расцепитель Ширина изделия: 140мм Высота изделия: 205мм Толщина изделия: 104мм Вес изделия: 5,1кг Коммутационная износостойкость: 7000цикл Механическая износостойкость: 20000цикл | ШТ | 1 | cпс
401H | 2301102 | ВА Т5 N 630А 3P FF PR221DS-LS/I | ПУЭ, Артикул: 1SDA054317R1 Производитель: ABB Серия: Tmax T5 Номинальный ток, In: 630А Номинальная отключающая способность, Icn: 36кА Количество полюсов: 3P Тип расцепителя: Электронный расцепитель Ширина изделия: 140мм Высота изделия: 205мм Толщина изделия: 104мм Вес изделия: 5,1кг Коммутационная износостойкость: 7000цикл Механическая износостойкость: 20000цикл | ШТ | 2 | cпс