Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _________________ Михайленко К.C. «___» ______________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» ______________ А.А. Колдунов «___» ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 5э_67_100

на выполнение работ по ремонту оборудования комплексов регистрации информации

«Дозор-77» для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

на 9 листах

| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника департамента информационных технологий ПАО «Россети Центр» ______________ В.Н. Коровин «___» __________ 2022г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» ______________А.В. Зеров «___» ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

2022

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

5.	Требования к содержанию работ	3

6.	Сроки выполнение работ	4

7.	Правила контроля и приёмки работ	4

8.	Гарантийные обязательства	4

9.	Стоимость и оплата работ	4

Приложение № 1	6

Приложение № 2	7

# Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту носимых устройств регистрации информации и терминалов регистрации и хранения данных «Дозор 77» (далее - Оборудование) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение работ по ремонту Оборудования (Приложение № 1) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Для принятия решения о выборе Подрядчика участники торговой процедуры представляют прейскурантную стоимость единицы работы и материалов по ремонту оборудования (Приложение № 2).

# Сроки начала и окончания работ

- Начало выполнения работ: 10.01.2023

- Окончание выполнения работ: 29.12.2023.

# Финансирование работ

Выполняется на основании статьи ПЗ 2022, закупка № 12009794.

# Требования к Подрядчику

Требования к исполнителю учтены в закупочной документации

# Требования к содержанию работ

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих выполнить ремонт Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 1.

Ремонт Оборудования Заказчика производится в Сервисном центре Подрядчика или по заявке Заказчика на его территории.

Накопление и хранение Оборудования Заказчика для последующего ремонта производится в Сервисном центре Подрядчика или на его складских площадях.

Доставка Оборудования для проведения ремонтных работ в Сервисном центре, а также его возврат после ремонта осуществляется Подрядчиком и за счёт Подрядчика в рамках подписанного договора. Стоимость доставки должна учитываться в стоимости ремонта Оборудования.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик по результатам диагностики производит обязательное оформление и письменное согласование с Заказчиком объемов, стоимости работ и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику Оборудования производится Заказчиком только в случае нецелесообразности выполнения ремонта по результатам диагностики.

При передаче Оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется Акт передачи Оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием количества, наименования, типа, технического состояния и серийного номера Оборудования.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного Оборудования.

# Сроки выполнение работ

Срок выполнения работ по ремонту Оборудования определяется Подрядчиком по результатам диагностики Оборудования и не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

# Правила контроля и приёмки работ

Все Оборудование по факту завершения работ в рамках выполнения работ по ремонту Оборудования проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика при получении Оборудования с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ по ремонту.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Дополнительные условия приемки работ устанавливаются Договором.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы в рамках договора на ремонт Оборудования должна распространяться не менее чем на 6 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока на Оборудование, отремонтированное Подрядчиком, исчисляется с момента подписания Сторонами акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов, при условии получения Заказчиком отремонтированного Оборудования.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в Оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

# Стоимость и оплата работ

Стоимость ремонта Оборудования складывается из прейскурантной стоимости единицы работ по ремонту и стоимости комплектующих изделий, узлов и блоков, использованных при ремонте.

Сумма единиц расценок составляет: 207 625,00 (двести семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 41 525,00 (сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек РФ; 249 150,00 (двести сорок девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

Оплата ремонта оборудования производится Заказчиком на условиях, указанных в документации к торговой процедуре.

Стоимость ремонта Оборудования определяет Подрядчик после диагностики Оборудования, на основании стоимости единицы работы, материалов при проведении ремонта (Приложения № 2).

РАЗРАБОТАЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник отдела КИТиТК | А.В. Худшев |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУи ИТ | А.М. Ласьков |  |  |

# Приложение № 1

к техническому заданию № 5э_67_100

Перечень оборудования к выполнению работ по ремонту Оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, модель (модификация) |
| --- | --- |
| 1 | Персональное носимое устройство регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012345.001 |
| 2 | Настольный терминал регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012306.001 4ТБ |

# Приложение № 2

к техническому заданию № 5э_67_100

Стоимость единицы работы/услуги/материалов при проведении ремонта персонального

носимого устройства регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012345.001

| № | Наименование работы/услуги/материалов | Стоимость детали (руб.) с учетом НДС 20% | Стоимость работы по замене детали (руб.) с учетом НДС 20% | Общая стоимость (руб.) с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 2 | Замена стекла объектива | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 |
| 3 | Замена стекла подсветки (1 шт.) | 850,00 | 650,00 | 1 500,00 |
| 4 | Замена стекла подсветки (2 шт.) | 1 600,00 | 800,00 | 2 400,00 |
| 5 | Замена лицевой части корпуса | 1 550,00 | 520,00 | 2 070,00 |
| 6 | Замена нижней части корпуса | 2 100,00 | 550,00 | 2 650,00 |
| 7 | Замена корпуса целиком | 3 600,00 | 700,00 | 4 300,00 |
| 8 | Замена универсального крепления | 1 600,00 | 250,00 | 1 850,00 |
| 9 | Замена заглушки разъема USB | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| 10 | Замена аккумуляторной батареи | 2 950,00 | 1 550,00 | 4 500,00 |
| 11 | Замена соединительного шлейфа | 1 100,00 | 950,00 | 2 050,00 |
| 12 | Замена разъема шлейфа | 870,00 | 850,00 | 1 720,00 |
| 13 | Замена разъема мини-USB | 880,00 | 1 450,00 | 2 330,00 |
| 14 | Замена объектива | 1 600,00 | 1 100,00 | 2 700,00 |
| 15 | Замена рычажка включения подсветки | 250,00 | 700,00 | 950,00 |
| 16 | Замена кнопки включения подсветки | 120,00 | 2 100,00 | 2 220,00 |
| 17 | Замена ИК-фильтра | 780,00 | 1 100,00 | 1 880,00 |
| 18 | Замена ПЗУ (32Гб) | 1 800,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| 19 | Замена ПЗУ (64ГБ) | 2 100,00 | 1 200,00 | 3 300,00 |
| 20 | Замена платы стабилизатора зарядки аккумулятора | 1 800,00 | 2 700,00 | 4 500,00 |
| 21 | Замена элементов на плате стабилизатора зарядки аккумулятора | 2 400,00 | 1 750,00 | 4 150,00 |
| 22 | Замена платы USB (PD77S_U) | 3 200,00 | 1 400,00 | 4 600,00 |
| 23 | Замена элементов на плате USB (PD77S_U) | 1 200,00 | 1 250,00 | 2 450,00 |
| 24 | Замена платы POWER/SENSOR (V.13.1 - POWER / DOZOR PD77S_S) | 6 800,00 | 2 190,00 | 8 990,00 |
| 25 | Замена элементов на плате POWER/SENSOR (V.13.1 - POWER / DOZOR PD77S_S) | 3 750,00 | 2 100,00 | 5 850,00 |
| 26 | Замена платы V.13.1 - MAIN DOZOR PD77S_М | 12 000,00 | 3 200,00 | 15 200,00 |
| 27 | Замена элементов на плате V.13.1 - MAIN DOZOR PD77S_М | 6 700,00 | 3 350,00 | 10 050,00 |
| 28 | Замена холдера | 550,00 | 780,00 | 1 330,00 |
| 29 | Чистка | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 30 | Промывка плат от окислений | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 31 | Замена адаптера питания:- от сети переменного тока; | 750,00 | 300,00 | 1 050,00 |
| 32 | Замена адаптера питания:- от бортовой сети постоянного тока; | 680,00 | 380,00 | 1 060,00 |
| 33 | Замена мультисервисного соединительного кабеля | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 34 | Замена одной кнопки | 650,00 | 1 500,00 | 2 150,00 |
| 35 | Замена двух кнопок | 950,00 | 1 750,00 | 2 700,00 |
| 36 | Замена трех кнопок | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 37 | Замена светодиода подсветки | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 |
| 38 | Замена светодиода подсветки (2 шт.) | 750,00 | 1 400,00 | 2 150,00 |
| 39 | Замена динамика | 350,00 | 500,00 | 850,00 |
| 40 | Замена микрофона | 350,00 | 800,00 | 1 150,00 |
| 41 | Замена ПО | 0,00 | 450,00 | 450,00 |

Стоимость единицы работы/услуги/материалов по ремонту настольного терминала регистрации информации «ДОЗОР 77» БРУА.012306.001 4ТБ

| № | Наименование работы/услуги/материалов | Стоимость детали (руб.) с учетом НДС 20% | Стоимость работы по замене детали (руб.) с учетом НДС 20% | Общая стоимость (руб.) с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 2 | Замена оперативной памяти | 4 800,00 | 3 100,00 | 7 900,00 |
| 3 | Замена системного жесткого диска (SSD) | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| 4 | Замена материнской платы с процессором | 15 000,00 | 4 500,00 | 19 500,00 |
| 5 | Замена соединительного кабеля «пружинка» | 1 500,00 | 1 950,00 | 3 450,00 |
| 6 | Замена жёсткого диска | 22 500,00 | 900,00 | 23 400,00 |
| 7 | Замена платы hub8pwr_ibutton | 13 800,00 | 7 500,00 | 21 300,00 |
| 8 | Замена монитора | 13 000,00 | 1 500,00 | 14 500,00 |
| 9 | Замена блока питания ATX-400PNR 400W | 2 800,00 | 1 200,00 | 4 000,00 |
| 10 | Замена кабеля с кнопкой БРУА.685691.077 | 2 100,00 | 500,00 | 2 600,00 |
| 11 | Замена кабеля питания терминала БРУА.685691.078 | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 |
| 12 | Замена беспроводного комплекта (манипулятор «мышь» и клавиатура) | 3 100,00 | 500,00 | 3 600,00 |
| 13 | Замена считывателя с кабелем БРУА.685691.063-01 | 3 200,00 | 700,00 | 3 900,00 |
| 14 | Замена PW-Брелока EM-Mar | 100,00 | 350,00 | 450,00 |
| 15 | Замена кабеля питания (углового) | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| 16 | Замена планки в системном блоке 2x USB 3.0 | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| 17 | Замена планки портов в корпусе-2 порта USB2.0 | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 |
| 18 | Замена кабеля VGA | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 |
| 19 | Замена кабеля Audio | 500,00 | 250,00 | 750,00 |
| 20 | Восстановление или обновление программного обеспечения на одном Терминале | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

ИТОГО сумма единичных расценок без НДС: 207 625 руб. 00 коп.

НДС 20%: 41 525 руб. 00 коп.

ИТОГО сумма единичных расценок с НДС: 249 150 руб. 00 коп.