“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401V9 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2123979 |

Первый заместитель директора-

главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Ярэнерго»

_________________ / Р.В. Трубин

“_______” ______________ 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лебедки СT116.7 натяжения проводов.  Лот № 401V

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные лебедки СT116.7 натяжения проводов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Параметры |
| --- | --- |
| Вид конструкции | Лебедка СT116.7 |
| Код EAN | 6418677414165 |
| Высота подъема без/с блоком, м | 6.6/3.3 |
| Грузоподъемность без/с блоком, кг | 680/1360 |
| Масса, г | 7000 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются лебедки СT116.7, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- Качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующему товару;

- Продукция должна быть сертифицирована, должна иметь технические условия производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами. Обязательно наличие сертификата СЭМ (сертификат экологического менеджмента)

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- лебедка СT116.7,  впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку лебедки СT116.7 для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Лебедки СT116.7 должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 (с Изменениями № 1,2,3,4,5) «Машины, приборы и другие технические изделия».

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую лебедку СT116.7:

- Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции основным техническим характеристикам.

- гарантийный срок хранения – не менее одного года с момента изготовления лебедки.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. В случае выхода лебедки СT116.7 из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки лебедки СT116.7 должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую лебедку СT116.7 на русском языке.

- Правила приемки продукции.

Каждая лебедка СT116.7 должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник службы Мит | А.Л. Клейн |
| --- | --- |