| Номер ТЗ | 401L |
| --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО
«Россети Центр»-«Воронежэнерго»

А.А.Бурков 20^5 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов
Лот № 401L

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку строительных материалов - для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании программы приведения ЗиС ПАО «Россети Центр» в нормативное состояние.

- Предмет ТЗП.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку строительных материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя - филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта Авто/жд | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто,ж/д | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 30 |

*в календарных днях, с момента заключения договора 3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические данные строительных материалов должны соответствовать параметрам

и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Номер материал a SAP | Наименование / марка | Кол- во | Ед. изм. | ГОСТ/ ТУ | Цвет / характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2388259 | БЛОК ОКОННЫЙ ПВХ 1750X1050 | 1 | шт | ГОСТ 30674 99 | Ширина 1050мм, высота 1750мм, 2 фрамуги, одна глухая, одна открывающаяся (правая) |

| 2302618 | ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНА Я 300x300 | 39 | М2 | ГОСТ 6787 2001 | Размеры, мм 300x300x8 Длина, мм 300 Ширина, мм 300 Толщина, мм 8 Цвет Серый Поверхность Матовая Тип товара Керамогранит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2412371 | Дверной блок двухстворчатый с замком металлическая 1480 х 2130 мм | 1 | Шт | ГОСТ 475 2016 | Двухстворчатый, металлический Ширина рабочего правого полотна 900мм Высота-2130мм Ширина - 1480мм Цвет - темный шоколад. В компоекте - петли универсальные, замок врезной, порог, наличники. |
| 2412362 | Дверной блок двухстворчаты й деревянный 1480 х 2130 мм | 1 | шт | ГОСТ 475 2016 | Двухстворчатый, деревянный. Ширина рабочего правого полотна 900мм Высота-2130мм Ширина - 1480мм Цвет - темный шоколад. В компоекте - петли универсальные, замок врезной, шпингалеты, порог, наличники. |
| 2412269 | Дверной блок деревянный 900x2050 мм | 7 | шт | ГОСТ 475 2016 | Высота - 2050мм Ширина - 900мм Цвет - темный шоколад. В компоекте - петли универсальные, замок врезной, шпингалеты, порог, наличники. |
| 2302999 | ДСП 3500X1500X16 | 11 | лист | ГОСТ 10632 2007 | Шлифованная с двух сторон Ширина 1500мм Длина 3500мм Толщина 16мм |
| 2345949 | ДЮБЕЛЬ 12X72 ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ЫЙ С ШУРУПОМ | 160 | шт | гост 30245 94 | Длина:72 мм Диаметр: 12 мм |
| 2343026 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ MAKROFLEX 500МЛ | 23 | шт | гост- 21424 93 | Объем: 500 мл., Сезонность: Всесезонная , Основа: Полиуретан, Выход пены: 25-50 л, |

| 2364761 | ЛИНОЛЕУМ TARKETT ФАВОРИТ 3,5М | 72 | М2 | гост 592019 | КЛАСС - 23 класс КОЛЛЕКЦИЯ - Фаворит НАЗНАЧЕНИЕ - Для жилых помещений ОСОБЕННОСТИ - Усиленный СПОСОБ УКЛАДКИ - На клей СРОК СЛУЖБЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - 15 лет ТИП ОСНОВЫ - Дублированная основа ТОЛЩИНА - 3,3 мм ТОЛЩИНА РАБОЧЕГО СЛОЯ, 0,30 мм ФОРМАТ - Рулоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2380534 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ НАСТЕННАЯ 200X300 | 28 | М2 | гост 6141-91 | Цвет Бежевый Длина, мм 300 Ширина, мм 200 Квадратных метров в упаковке 1.2 Размер, мм 300 х 200 |
| 2356132 | СВЕТИЛЬНИК LED PPL595/U PRISMA 36W 6500К | 7 | шт | гост 31311 2005 | Тип светильника Светильник офисный Стиль современный Форма светового прибора квадрат Материал плафона Пластик Цвет плафона Белый Тип рассеивателя Призматический Материал корпуса Металл Цвет корпуса белый Длина 595 мм Ширина устройства 595 мм _ Высота/глубина 38 мм Тип источника света LED Номин. Напряжение 180...265 В Мощность источника света 36 Вт |
| 2375871 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ. О/П ЭТЮД 10А ВА10-002В | 2 | ШТ | ГОСТ 19761-81 | Выклбчатель 2 клавишный открытой проводки |
| 2052927 | РОЗЕТКА 2 О/П ПРИМА РАЮ-403 | 5 | шт | ГОСТР 51325.2.2 -99 | Розетка двухпостовая, открытой проводки |

|  |  |  |  |  | Время отверждения до отлипа: 20-40 мин, Область применения: Универсальная, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2271866 | АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8X112 | 34 | шт | ГОСТР 57787 2017 | Диаметр установки:8 мм Длина анкера:112 мм Покрытиеюцинкованный Материал:С1008 Шлиц:Рг2 |
| 2384309 | ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ЕК VH30 20КГ | 14 | шт | ГОСТ 33 699-2015 | Упаковка: 20 кг. Цвет: серый. Расход: 0,86 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Вяжущая основа: цемент. |
| 2390067 | КРАСКА ВД-АК-124 ФАСАД.КАЬ7004 СИГ-СЕРАЯ | 120 | кг | ГОСТ 28196 89 | Для наружных и внутренних работ Цвет - серый Внешний вид после высыхания - однородная матовая поверхность |
| 2386486 | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ CERESIT СМ 17 SUPER FLEX | 224 | кг | ГОСТ Р 56387 2015 | Основа цементная Цвет серый однокомпонентный |
| 2390566 | ДОСКА АНТИСЕПТ. ОБРЕЗНАЯ ХВ. 50X150X6000 | 2 | м3 | ГОСТу 2 4454-80 | Сортность 1-2 Длина, м 6 Ширина, мм 150 Толщина, мм 50 антисептированная |
| 2029728 | ФАНЕРА 1525X1525X15 | 16 | лист | ГОСТ 30 427-96 | Размеры, мм 1525x1525x15 Марка ФК Длина, мм 1525 Сортность 4/4 Ширина, мм 1525 Порода дерева Береза Толщина, мм 15 Влагостойкая Многослойная |
| 2076223 | ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ 2500ММ | 20 | шт | ГОСТ 8242-88. | Длина:2500 мм Ширина:32 мм Высота: 12 мм Материал: сосна |
| 2381108 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ. О/П 10А 220В ОЛИМП | 1 | шт | ГОСТ 19761-81 | Выклбчатель 1 клавишный открытой проводки |

| 2391258 | КАБЕЛЬ СИЛ.ВВГ- nHr(A)-LS 3X2,5OK(N)-0,66 | 100 | м | гост 33673 2015 | Количество жил, шт 3 Материал изоляции ПВХ Материал оболочки ПВХ. Наружный диаметр, DH, мм 6.8. Номинальное сечение жил S, мм2 2.5. Рабочая температура °С - 50...+50. Рабочее напряжение, В 660АС. Расчетная масса 1 км, кг 116. Средний срок эксплуатации, лет 15 Тип изоляции нг (AILS Типоразмер 3x1.5 Цвет Черный. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2403414 | КАБЕЛЬ СИЛ.ВВГ- nHr(A)-LS 3Xl,5OK(N)-0,66 | 100 | м | гост 33673 2015 | Количество жил, шт 3 Материал изоляции ПВХ Материал оболочки ПВХ. Наружный диаметр, DH, мм 6.8. Номинальное сечение жил S, мм2 1.5. Рабоча'я температура °С - 50...+50. Рабочее напряжение, В 660АС. Расчетная масса 1 км, кг 116. Средний срок эксплуатации, лет 15 Тип изоляции нг (A)-LS Типоразмер 3x1.5 Цвет Черный. |

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается строительные материалы, отвечающие следующим

требованиям:

- строительные материалы должны быть новыми, ранее не использованными;

- для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие

техническим требованиям;	'

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих строительные материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим v отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- строительные материалы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр» должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- строительные материалы, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- строительные материалы должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- строительные материалы должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

1

I

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку стройматериалов для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Строительные материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения строительных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки строительных материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ

23216.

Способ укладки и транспортировки строительных материалов должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка строительных материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы строительных материалов.

Строительные материалы должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-76 и ГОСТ 5959-80. В один ящик со строительными материалами должен быть вложен упаковочный лист.

- Каждая партия строительных материалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 23216-78.

- Срок изготовления строительных материалов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода строительных материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки строительных материалов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском

языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка строительных материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 - 96 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка строительных материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на строительные материалы конкретных типов.

Маркировка строительных материалов производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для строительных материалов, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам строительных материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия строительных материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЭЗиС УОП /

Кузнецов В. А.

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Фамилия И.О.