|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ Д.Ю. Фёдоров «___» __________________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на оказание услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения» в целях оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальник ОМ и ДС	        ______________          Д.В. Ткаченко

2019

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по сопровождению технологического присоединения клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

Таблица №1

| № п/п | № системный | Наименование услуг | Ед. изм. | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 Подготовка документации |  |  |  |  |
| 2 | 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола | 1 Измерение | 1 250,00 | 20 |
| 3 | 02 Приборы учета для ТП |  |  |  |  |
| 4 | 1002133 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 4 020,00 | 20 |
| 5 | 1002137 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 4 020,00 | 20 |
| 6 | 1002139 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 7 030,00 | 20 |
| 7 | 1002143 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 7 030,00 | 20 |
| 8 | 1002145 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком на опоре, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 9 740,00 | 20 |
| 9 | 1002146 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком на фасаде, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с учетом стоимости материала | 1 шт. | 9 740,00 | 20 |
| 10 | 03 Проектирование |  |  |  |  |
| 11 | 1001774 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1 проект | 2 660,00 | 20 |
| 12 | 1001775 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1 проект | 3 330,00 | 20 |
| 13 | 04 Комплекс работ ТУ на ТП |  |  |  |  |
| 14 | 1002153 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | 1 энергопринимающее устройство | 16 570,00 | 20 |
| 15 | 1002155 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | 1 энергопринимающее устройство | 16 570,00 | 20 |
| 16 | 1002159 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | 1 энергопринимающее устройство | 14 510,00 | 20 |
| 17 | 1002161 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | 1 энергопринимающее устройство | 14 510,00 | 20 |
| 18 | 1002165 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | 1 энергопринимающее устройство | 21 320,00 | 20 |
| 19 | 1002166 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | 1 энергопринимающее устройство | 21 320,00 | 20 |
| 20 | 1002168 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | 1 энергопринимающее устройство | 24 540,00 | 20 |
| 21 | 1002169 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | 1 энергопринимающее устройство | 24 540,00 | 20 |
| 22 | 05 Строительно-монтажные работы ТП до 15 кВт |  |  |  |  |
| 23 | 1001792 | Монтаж контура заземления, без материала | 1 шт. | 2 200,00 | 20 |
| 24 | 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , с учетом материала | 1 энергопринимающее устройство | 1 679,58 | 20 |
| 25 | 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м | 1 энергопринимающее устройство | 2 400,00 | 20 |
| 26 | 1001795 | Монтаж ограничителя перенапряжения, без материала | 1 шт. | 1 450,00 | 20 |
| 27 | 1001793 | Монтаж устройства защитного отключения, без материала | 1 шт. | 1 450,00 | 20 |
| 28 | 1002179 | Монтаж шкафа управления наружным освещением, с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 15 590,00 | 20 |
| 29 | 1001194 | Установка розетки, без материала | 1 шт. | 207,00 | 20 |
| 30 | 07 Строительно-монтажные работы ТП свыше 15 кВт |  |  |  |  |
| 31 | 1002202 | Монтаж выносного разъединителя 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач без материалов | 1 шт. | 46 000,00 | 20 |
| 32 | 1001843 | Строительство секционного (отпаечного) разъединителя 6-10 кВ типа РЛК с учетом материалов | 1 шт. | 57 000,00 | 20 |
| 33 | 1002204 | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач (без материалов, без ПКУ) | 1 шт. | 70 000,00 | 20 |
| 34 | 1001806 | Проектирование строительства BЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) | 1 км | 89 920,00 | 20 |
| 35 | 1001808 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 | 1 км | 93 920,00 | 20 |
| 36 | 1001807 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 | 1 км | 97 920,00 | 20 |
| 37 | 1001811 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 1 км | 84 000,00 | 20 |
| 38 | 1001810 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 1 км | 88 000,00 | 20 |
| 39 | 1001809 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 1 км | 102 080,00 | 20 |
| 40 | 1001812 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1 КТП | 30 000,00 | 20 |
| 41 | 1001816 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1 КТП | 35 000,00 | 20 |
| 42 | 1001813 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1 КТП | 30 000,00 | 20 |
| 43 | 1001817 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1 КТП | 30 000,00 | 20 |
| 44 | 1001821 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1 КТП | 35 000,00 | 20 |
| 45 | 1001818 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1 КТП | 30 000,00 | 20 |
| 46 | 1001824 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом материалов | 1 км | 1 126 080,00 | 20 |
| 47 | 1001823 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом материалов | 1 км | 1 080 080,00 | 20 |
| 48 | 1001826 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) с учетом материалов | 1 км | 1 012 000,00 | 20 |
| 49 | 1001825 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) с учетом материалов | 1 км | 1 173 920,00 | 20 |
| 50 | 1001858 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x120 мм2 с учетом материалов | 1 км | 1 650 000,00 | 20 |
| 51 | 1001859 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x150 мм2 с учетом материалов | 1 км | 1 774 000,00 | 20 |
| 52 | 1001860 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x185 мм2 с учетом материалов | 1 км | 1 850 000,00 | 20 |
| 53 | 1001857 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x95 мм2 с учетом материалов | 1 км | 1 500 000,00 | 20 |
| 54 | 1001863 | Строительство КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена (3 кабеля в траншее) АПвП 150 мм2 с учетом материалов | 1 км | 2 280 000,00 | 20 |
| 55 | 1001869 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом материалов | 1 КТП | 491 301,00 | 20 |
| 56 | 1001870 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом материалов | 1 КТП | 577 800,00 | 20 |
| 57 | 1001874 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом материалов | 1 КТП | 470 301,00 | 20 |
| 58 | 1001878 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1 КТП | 990 280,00 | 20 |
| 59 | 1001875 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом материалов | 1 КТП | 557 800,00 | 20 |
| 60 | 1001853 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 100 А с учетом материалов | 1 шт. | 3 520,00 | 20 |
| 61 | 1001854 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 250 А с учетом материалов | 1 шт. | 5 300,00 | 20 |
| 62 | 1001881 | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА с учетом материалов | 1 шт. | 181 470,00 | 20 |
| 63 | 1001882 | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА с учетом материалов | 1 шт. | 237 750,00 | 20 |
| 64 | 1001828 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) с учетом материалов | 1 опора | 18 055,00 | 20 |
| 65 | 1001829 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95) с учетом материалов | 1 опора | 22 312,00 | 20 |
| 66 | 1001830 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95) с учетом материалов | 1 опора | 32 107,00 | 20 |
| 67 | 1001836 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсой без приставок с двумя подкосами с учетом материалов для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) с учетом материалов | 1 опора | 58 379,00 | 20 |
| 68 | 1001833 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1 опора | 56 379,00 | 20 |
| 69 | 1001835 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверса с учетом материалов без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) с учетом материалов | 1 опора | 43 327,00 | 20 |
| 70 | 1001832 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1 опора | 42 827,00 | 20 |
| 71 | 1001864 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА с учетом материалов | 1 ТП | 272 125,00 | 20 |
| 72 | 1001865 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА с учетом материалов | 1 ТП | 282 556,00 | 20 |
| 73 | 10. Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 74 | СТП65 | Монтаж контура заземления, с учетом материалов | 1 шт. | 6 400,00 | 20 |
| 75 | СТП74 | Монтаж ограничителя перенапряжения 1ф, с учетом материалов | 1 шт. | 2 190,00 | 20 |
| 76 | СТП75 | Монтаж ограничителя перенапряжения, 3ф с учетом материалов | 1 шт. | 7 400,00 | 20 |
| 77 | СТП76 | Монтаж устройства защитного отключения 1ф, с учетом материалов | 1 шт. | 1 600,00 | 20 |
| 78 | СТП77 | Монтаж устройства защитного отключения 3ф, с учетом материалов | 1 шт. | 2 400,00 | 20 |
| 79 | СТП79 | Установка металлического щита учета 1ф, с учетом материалов | 1 шт. | 6 260,00 | 20 |
| 80 | СТП80 | Установка металлического щита учета 3ф, с учетом материалов | 1 шт. | 8 100,00 | 20 |
| 81 | СТП83 | Монтаж СИП 2*16 (1ф) (1м) с учетом материалов | 1 м. | 79,00 | 20 |
| 82 | СТП84 | Монтаж СИП 4*16 (3ф) (1м) с учетом материалов | 1 м. | 96,00 | 20 |

- Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

1.2. В выполнение комплекса услуг п. 14 (1002153) – п.21 (1002169), относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения входят следующие работы (услуги):

| № системный | Наименование услуг | № системный услуг входящих в комплекс |
| --- | --- | --- |
| Комплекс СТП 1 ф |  |  |
| 14 (1002153) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения , установка выносного шкафа учета (биз) с однофазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала , монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 15 (1002155) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения , установка выносного шкафа учета (биз) с однофазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала, монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 16 (1002159) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | Установка выносного шкафа учета (биз) с однофазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала , монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 17 (1002161) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | Установка выносного шкафа учета (биз) с однофазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала , монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| Комплекс СТП 3 ф |  |  |
| 18 (1002165) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | Установка выносного шкафа учета (биз) с трехфазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала , монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 19 (1002166) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | Установка выносного шкафа учета (биз) с трехфазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала, монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 20 (1002168) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на фасаде | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения, установка выносного шкафа учета (биз) с трехфазным электросчетчиком на фасаде, с учетом стоимости материала , монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |
| 21 (1002169) | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения, установка выносного шкафа учета (биз) с трехфазным электросчетчиком на опоре, с учетом стоимости материала, монтаж контура заземления с учетом материалов, монтаж устройства защитного отключения без материала, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки, подготовка протокола, строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материалов |

По услуге Монтаж СИП 2*16 (1ф) (1м)  (4*16 (3ф) (1м)) п. 91,92 производится расчет дополнительного подвеса СИП совместно с услугой  Строительство ВЛ от ГБП (п. 24, 25).

  - По итогам проведения открытого запроса предложений с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2019 г. В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

  - Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1 (20 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник закупки должен иметь права допуска, свидетельства СРО по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.1. настоящего Технического задания).

  - Участник закупки должен иметь сертификат соответствия на право проведения работ по испытаниям оборудования. Персонал, выполняющий испытания должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке.

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.1 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.