## Лист1
Приложение №1
к договору на оказание услуг по поверке средств измерений
№ _________________________ от "___" ___________ 2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРЯЕМЫХ СИ
№ этапа | Наименование услуги | Срок оказания услуг | Стоимость поверки СИ с НДС 18%, рублей | Стоимость доставки повероч-ного оборудования и специали-стов к месту проведения работ на базе легкового автомобиля в пределах городской черты 300 рублей (за пределы город-ской черты - 21 рублей за 1 км) с НДС 18%, рублей
1 | Поверка ампервольтметров | февраль-декабрь | 4461.34 | 0
2 | Поверка амперметров | февраль-декабрь | 44078.38 | 6000
3 | Поверка анализаторов загрязнения жидкости | февраль-декабрь | 48040.16 | 0
4 | Поверка анализаторов растворенных газов | февраль-декабрь | 11896.76 | 0
5 | Поверка анемометров | февраль-декабрь | 22833 | 0
6 | Поверка аппаратов высоковольтных испытаний | февраль-декабрь | 114400.17 | 5130
7 | Поверка аппаратов испытания диэлектриков | февраль-декабрь | 48410.68 | 4000
8 | Поверка аппаратов испытания масла | февраль-декабрь | 29500 | 0
9 | Поверка ваттметров - счетчиков | февраль-декабрь | 25141.2 | 0
10 | Поверка весов | февраль-декабрь | 67639.64 | 27257.87
11 | Поверка вольтметров | февраль-декабрь | 44257.32 | 0
12 | Поверка вольтамперфазометров | февраль-декабрь | 50666.96 | 0
13 | Поверка вычислителей количества теплоты | февраль-декабрь | 19583.94 | 0
14 | Поверка генераторов | февраль-декабрь | 12956.67 | 0
15 | Поверка гигрометров психрометрических | февраль-декабрь | 116.97 | 0
16 | Поверка гирь | февраль-декабрь | 4732.98 | 0
17 | Поверка дальномера лазерного | февраль-декабрь | 28560.24 | 0
18 | Поверка динамометров | февраль-декабрь | 24064.92 | 0
19 | Поверка измерителей сопротивления заземлений | февраль-декабрь | 260157.6 | 0
20 | Поверка измерителя комплексного | февраль-декабрь | 18275.25 | 0
21 | Поверка измерителя мощности | февраль-декабрь | 2085.06 | 0
22 | Поверка измерителя нелинейных искажений | февраль-декабрь | 3203.7 | 0
23 | Поверка измерителей параметров трансформаторов | февраль-декабрь | 21664.8 | 0
24 | Поверка измерителей параметров цепей Ф-0 | февраль-декабрь | 87271.62 | 0
25 | Поверка измерителей разности фаз | февраль-декабрь | 3836.12 | 0
26 | Поверка измерителя сопротивления изоляции цифрового | февраль-декабрь | 2247.9 | 0
27 | Поверка измерителя сопротивления изоляции цифрового | февраль-декабрь | 2912 | 0
28 | Поверка калибратора | февраль-декабрь | 89130.47 | 0
29 | Поверка катушек | февраль-декабрь | 20012.76 | 0
30 | Поверка клещей-ваттметров электроизмерительных | февраль-декабрь | 115749.5 | 0
31 | Поверка клещей токовых многофункциональных | февраль-декабрь | 194912.75 | 0
32 | Поверка клещей электроизмерительных | февраль-декабрь | 11404.46 | 0
33 | Поверка ключа манометрического | февраль-декабрь | 585.28 | 0
34 | Поверка конденсатора | февраль-декабрь | 2071.03 | 0
35 | Поверка линеек манометрических | февраль-декабрь | 101.72 | 0
36 | Поверка люксметров | февраль-декабрь | 29682.93 | 0
37 | Поверка магазинов | февраль-декабрь | 25849.87 | 0
38 | Поверка манометров | февраль-декабрь | 10242.21 | 0
39 | Поверка мегаомметров | февраль-декабрь | 285581.95 | 0
40 | Поверка микроомметров | февраль-декабрь | 8907.94 | 0
41 | Поверка микрошприцов | февраль-декабрь | 5101.79 | 0
42 | Поверка миллиомметров | февраль-декабрь | 946.36 | 0
43 | Поверка моста постоянного тока | февраль-декабрь | 8432.42 | 0
44 | Поверка омметра | февраль-декабрь | 9323.42 | 0
45 | Поверка приборов для измерения расстояния | февраль-декабрь | 99644.63 | 0
46 | Поверка прибора контроля ВВ | февраль-декабрь | 22679.6 | 0
47 | Поверка приборов механических для измерения АД | февраль-декабрь | 2251.44 | 0
48 | Поверка рулетки | февраль-декабрь | 86.14 | 0
49 | Поверка секундомеров | февраль-декабрь | 52206.74 | 0
50 | Поверка сигнализаторов взрывоопасных газоы | февраль-декабрь | 1124.01 | 0
51 | Поверка стандарта частоты | февраль-декабрь | 15782.56 | 0
52 | Поверка тепловизоров | февраль-декабрь | 389400 | 0
53 | Поверка термогигрометров | февраль-декабрь | 25476.2 | 0
54 | Поверка термометров | февраль-декабрь | 10350.96 | 0
55 | Поверка установок | февраль-декабрь | 25619.45 | 330
56 | Поверка устройств для проверки счетчиков | февраль-декабрь | 19071.77 | 0
57 | Поверка хроматографов | февраль-декабрь | 10841.65 | 0
58 | Поверка цифрового мультиметра | февраль-декабрь | 13461.89 | 0
59 | Поверка частотомера | февраль-декабрь | 9337.34 | 0
60 | Поверка штангенциркулей | февраль-декабрь | 240.72 | 0
61 | Поверка счетчиков э/э | февраль-декабрь | 102329.6 | 0
62 | Поверка трансформаторов напряжения | февраль-декабрь | 359300.56 | 119347
63 | Поверка трансформаторов тока | февраль-декабрь | 992725.74 | 223536
64 | Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ | февраль-декабрь | 1321696.76 | 135675
| ВСЕГО: |  | 5294660
| Итого без НДС, руб.: |  | 4487000
| НДС 18%, руб.: |  | 807660
| Итого с НДС 18%, руб.: |  | 5294660
| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  | От ЗАКАЗЧИКА:
| Директор ФБУ "Белгородский ЦСМ" |  | Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
| ______________________________ Ю.П. Чефранов |  | _________________________ С.Н. Демидов
| М.П. "__"____________ 2017г. |  | М.П. "__"____________ 2017г.