|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Начальник департамента развития услуг и сервисов  филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Маленков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на  
оказание услуги «Внутридомовые электрические сети» в целях оказания  
дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго»

2021

И.о. начальника ОСУиС С.В. Жиляев

1. Общие сведения
   1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит торгово- закупочную процедуру на право заключения договора на оказание услуг на выполнение работ в внутрених электросетях.
   2. Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Ед.изм | Стоимость услуги, руб. (С НДС) |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | до 70 кв.м. | 962,98 |
| Проверка контактных соединений розеток | (не более 10 шт) | 238,16 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | (не более 1 шт) | 78,07 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | (не более 10 шт) | 238,16 |
| Замена выключателя (до 32 А) | (не более 1 шт) | 96,78 |
| Замена осветительного оборудования | (не более 1 шт) | 122,65 |
| Замена вилки электротехнической | (не более 1 шт) | 52,05 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | от 70 до 100 кв.м. | 1 206,72 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 14 шт. | 310,35 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 2 шт. | 97,58 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 14 шт. | 310,35 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 2 шт. | 120,97 |
| Замена осветительного оборудования | не более 2 шт. | 158,81 |
| Замена вилки электротехнической | не более 2 шт. | 71,56 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | от 100 до 130 кв.м. | 1 530,24 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 17 шт | 404,26 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 3 шт. | 130,10 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 17 шт | 404,26 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 3 шт. | 161,29 |
| Замена осветительного оборудования | не более 3 шт. | 202,13 |
| Замена вилки электротехнической | не более 3 шт. | 91,07 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | свыше 130 кв.м. | 1 788,17 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 20 шт | 483,59 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 4 шт. | 149,63 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 20 шт | 483,59 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 4 шт. | 185,48 |
| Замена осветительного оборудования | не более 4 шт. | 238,16 |
| Замена вилки электротехнической | не более 4 шт. | 110,60 |
| Испытаний и измерений контура заземления электрооборудования\* | 1 раз в 3 года | 1 897,97 |
| Монтаж контура заземления (материал исполнителя)\*\* | 1 шт | 4 179,95 |
| Монтаж контура заземления (материал Заказчика)\*\* | 1 шт | 2 132,76 |
| Проверка соротивления изоляции электропроводки\*\*\* | | 1 581,65 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | от 70 до 100 кв.м. | 1206,72 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 14 шт. | 310,35 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 2 шт. | 97,58 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 14 шт. | 310,35 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 2 шт. | 120,97 |
| Замена осветительного оборудования | не более 2 шт. | 158,81 |
| Замена вилки электротехнической | не более 2 шт. | 71,56 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | от 100 до 130 кв.м. | 1530,24 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 17 шт | 404,26 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 3 шт. | 130,10 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 17 шт | 404,26 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 3 шт. | 161,29 |
| Замена осветительного оборудования | не более 3 шт. | 202,13 |
| Замена вилки электротехнической | не более 3 шт. | 91,07 |
| Комплекс основных услуг на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей | свыше 130 кв.м. | 1788,17 |
| Проверка контактных соединений розеток | не более 20 шт | 483,59 |
| Проверка контактов ввода в жилое здание | 1 шт | 137,09 |
| Замена розетки | не более 4 шт. | 149,63 |
| Проверка контактов выключателя (до 32А) | не более 20 шт | 483,59 |
| Замена выключателя (до 32 А) | не более 4 шт. | 185,48 |
| Замена осветительного оборудования | не более 4 шт. | 238,16 |
| Замена вилки электротехнической | не более 4 шт. | 110,60 |
| Испытаний и измерений контура заземления электрооборудования\* | 1 раз в 3 года | 197,97 |
| Монтаж контура заземления (материал исполнителя)\*\* . | 1 шт | 4179,95 |
| Монтаж контура заземления (материал Заказчика)\*\* | 1 шт | 2132,76 |
| Проверка сопротивления изоляции электропроводки\*\* \* | | 731,65 |
| Прокладка кабеля трехпроводного | пог. м | 100 |
| Прокладка кабеля пятипроводного | пог. м | 180 |
| Прокладка провода | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала | пог. м | 60 |
| Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 133 |
| Протяжка гофры с кабелем в стяжке | пог. м | 280 |
| Протяжка кабеля в трубах (в стяжке) | пог. м | 336 |
| Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 84 |
| Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 126 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 168 |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ/ кирпичу | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 154 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 168 |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 154 |
| Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | пог. м | 70 |
| Прокладка короба под кабель по кирпичу | пог. м | 105 |
| Прокладка короба под кабель по бетону | пог. м | 126 |
| Прокладка короба под кабель по потолку | пог. м | 182 |
| Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 518 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 20 |
| Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 120 |
| Замена проводки в квартире | пог. м | 300 |

-транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

В целях поддержания конкурентоспособности и привлечения клиентов, Заказчик вправе расширить перечень работ/ услуг и запросись у Исполнителя расчет стоимости работ /услуг (в соответствии с действующим ТЕР, ВУЕР Воронежской области) с последующим требованием их выполнения с учетом действующей нормы рентабельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

По итогам проведения закупочной торгово-процедуры с победителем будет заключён договор сроком действия на 1 год с момента заключения договора. В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

1А Зона обслуживания: Воронежская область.

1.5. Предельный срок оказания услуг (10 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

1. Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры

1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

* Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

* Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711. 080.ПЗ ПИК.

1. Требования к Участнику
2. Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).
3. Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ. Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.
4. Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться

неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

1. Участнику необходимо представить коммерческое предложение,

содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

1. Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.
2. Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 25 % от оказываемых услуг.
3. Материалы 5.1 При оказании услуг используется материал Заказчика и материал Участника.
4. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ - Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.