## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по ремонту приборов и оборудования РЗА филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на 2023 год.
Филиал | Наименование ПС | Тип/марка | № ТМ в SAP | Заводской № | Класс U, кВ | Завод изготовитель | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия | Орион-2 | RZ110-000752-213-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" | 1. Проверка сопротивления изоляции; 2. Проверка работоспособности блока питания; 3. Проверка заряда элемента питания; 4. Проверка работоспособности и правильности функционирования аппаратной части и программного обеспечения терминала; 5. Проверка работоспособности портов связи; 6. Проверка работоспособности цепей тока и напряжения; 7. Проверка работоспособности входных цепей устройства; 8. Проверка работоспособности выходных реле. | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия | Орион-2 | RZ110-000752-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-204-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-207-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-208-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-209-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-210-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Рамешки | Орион-2 | RZ110-001302-211-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Воскресенское | Орион-РТЗ | RZ035-001666-270-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Воскресенское | Орион-РТЗ | RZ035-001666-271-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Воскресенское | Орион-РТЗ | RZ035-001666-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Ст.Торопа | Орион-РТЗ | RZ035-001649-210-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Стеклозавод | Орион-РТЗ | RZ035-001857-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Южная | Сириус-2В | RZ110-001299-270-012 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10/6кВ Безбородово | Сириус-2МЛ | RZ110-001231-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10/6кВ Безбородово | Сириус-2МЛ | RZ110-001231-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Август
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" - 20шт.