“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора-

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.А. Седанов

“_25__” __07_______ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку котла электрического.  Лот № 401А

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку котлов в объемах, установленных данным Техническим заданием.

| Филиал | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во. | Срок поставки | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Котел электрический ZOTA-48 LUX | шт | 4 | В течение 45 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад Тамбовэнерго, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электрического котла должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел электрический ZOTA-48 LUX | Номинальная мощность: 48 кВт |
|  |  | Напряжение сети: 380В |
|  |  | Защита от перегрева: есть |
|  |  | Защита ТЭНов от перегрева (датчик уровня воды): есть |
|  |  | Ступенчатое изменение мощности: 16/32/48кВт |
|  |  | Объём(площадь) отапливаемого помещения: 500м2 |
|  |  | Циркуляционный насос (потр.мощность не менее 110Вт; напор 6м; Напряжение сети: 220-240В/50Гц,производительность не менее 3,3м3; температура жидкости 110°C) |
|  |  | Диапазон регулирования температуры теплоносителя/воздуха в помещении: 30-90°C/ 5-35°C |
|  |  | Максимальная температура: 90+5°C |
|  |  | Макс. производительность при нагреве воды до 40°C: 1,07м3/ч |
|  |  | датчика t°C воздуха: есть, в комплекте 2шт |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих котлы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- электрические котлы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки конвекторов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Котлы электрические должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ТУ 25-7301.0034-88

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки электрических котлов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка электрических котлов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка электрических котлов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип электрического котла.

Электрические котлы и их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Дата изготовления электрических котлов производителем должна быть не более полугода до момента поставки.

  - Каждая партия электрических котлов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50030.2-99.

  - В комплект поставки электрического котла должно входить:

- электрический котёл конкретного типа в сборе;

- крепёжный материал;

- датчик температуры воздуха (2шт);

- прокладка резиновая для блок-ТЭНа;

- циркуляционный насос;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые электрические котлы, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электрические котлы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода электрического котла из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Электрические котлы   должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка электрического котла должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка электрического котла, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на электрические котлы конкретных типов.

Маркировка электрического котла производится непосредственно на изделии.

Маркировка электрических котлов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении электрического котла в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на электрические котлы конкретных серий и типов.

По всем видам электрических котлов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых конвекторов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия электрических котлов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела энергосбережения

и повышения энергоэффективности                                                                           С.Н. Первушин

Исп.: Мачнев Р.В.

Тел.: (4752) 57-81-98,

25-07