Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту зданий и сооружений

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы учета тепла. Здание служ.произв. (Пл.Мира2)); (ZDRPB-0000059-01); Здание 1 этаж пл.529,56 кв.м (Советская 15)); (ZDRPB-0000061); Административное здание, литер Г, общая площадь 39, ул. Московская, 155а; (ZDRPB-0000067); Служебно-бытовое здание (ул.Энергетиков, 6) (в аренде). (ZDRPB-0000063) | Ревизия тепловычислителей | шт. | 4 |
|  | Очистка коммутационных соединений | шт. | 4 |
|  | Проверка ресурса литиевой батареи, и ее замена при необходимости | шт. | 4 |
|  | Проверка базы данных и архивной памяти | шт. | 4 |
|  | Ревизия водомерных узлов | шт. | 4 |
|  | Проверка соответствия цены импульса водосчетчика показанию электронного блока | шт. | 4 |
|  | Ревизия датчиков температуры | шт. | 8 |
|  | Проверка омического сопротивления датчиков | шт. | 8 |
|  | Ревизия фильтров | шт. | 4 |
|  | Ревизия регуляторов температуры | шт. | 3 |
|  | Проверка коммутационных соединений | шт. | 4 |
|  | Проверка температуры срабатывания клапана и зоны нечувствительности | шт. | 4 |
|  | Проверка конечных выключателей клапана | шт. | 8 |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана | шт. | 4 |
|  | Проверка датчика регулятора температуры | шт. | 4 |
|  | Ревизия регулятора давления | шт. | 1 |
|  | Очистка импульсных трубок регулятора | шт. | 1 |
|  | Проверка настройки перепада давления | шт. | 1 |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана | шт. | 1 |
|  | Ревизия циркуляционных насосов «Grundfoss» | шт. | 2 |
|  | Поверка приборов учета тепла в специализированной организации | шт. | по необходимости |
|  | Приобретение и установка приборов, вышедших из строя | шт. | по необходимости |
| База Кромского РЭС. Административное здание с сист.пож.сигнализации (ZDRPB-0000079) | Ремонт лестничной клетки с заменой пролетов | куб.м. | 146.7 |
|  | Ремонт ворот внутреннего гаража (замена) | кв.м. | 32 |
|  | Утепление проемов и откосов, гидроизоляция, ветрозащита | кв.м. | 30 |
|  | Обрамление проемов и откосов панелями вент.фасада | кв.м. | 30 |
|  | Штукатурка откосов (окон и дверей) гаража | кв.м. | 21 |
|  | Покраска стен и потолка | кв.м. | 684.16 |
|  | Устройство стяжки на пол смотровой ямы | кв.м. | 5.4 |
|  | Демонтаж / монтаж кафельной плитки на стены и пол смотровой ямы | кв.м. | 27.5 |
|  | Демонтаж / монтаж лестницы смотровой ямы |  |  |
|  | Ремонт системы вентиляции (устройство воздуховодов) | кв.м. | 14.6 |
|  | Ремонт системы кондиционирования 2 этажа адм.здания | м | 50 |
|  | Монтаж металлической лестницы с площадками и высотой 6,5м | т | 0.212 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Стяжка | кв.м. | 219 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд.. Укладка кафельной плитки | кв.м. | 95.5 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Укладка линолеума | кв.м. | 123.5 |
|  | Ремонт диспетчерской с переносом и заменой схемы-макета распределительной сети и ПС Кромского РЭС | кв.м. | 20.4 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Выравнивание стен | кв.м. | 465.98 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Облицовка стен ГКЛ | кв.м. | 121.7 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Оклейка обоями под покраску | кв.м. | 588 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Покраска стен | кв.м. | 588 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Прокладка воздуховодов, монтаж вентиляторов 2 шт | кв.м. | 11.8 |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Демонтаж / монтаж подвесных потолков | кв.м. | 219 |
|  | Ремонт и окраска фасада административного здания | кв.м. | 655 |
|  | Ремонт и облицовка профлистом цоколя административного здания | кв.м. | 51.5 |
|  | Монтаж козырька запасного входа | кв.м. | 4.7 |
|  | Ремонт въездных ворот (высота 2 м.) с заменой опорных стоек | кв.м. | 12 |
|  | Монтаж барьера безопасности Егоза | м | 7 |
|  | Ремонт системы видеонаблюдения | шт. | 1 |
|  | Окраска металлоконструкций на территории базы РЭС | кв.м. | 1300,8 |
|  | Работы в гараже |  |  |
|  | Ремонт и окраска фасада отдельного гаража и склада | кв.м. | 334.5 |
|  | Ремонт пола отдельного гаража и склада | кв.м. | 68 |
|  | Замена светильников отдельного гаража и склада | шт | 4 |
|  | Перенос кабелей, монтаж эл. оборудования | м | 65 |
|  | Перепланировка, ремонт стен, потолков, окраска отдельного гаража и склада | кв.м. | 325.5 |
| Ремонт систем видеонаблюдения. Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео –база Орловского РЭС; Система контроля доступа в административном здании –база Мценского РЭС; Ремонтно-производственная база при Болховской ПС –база Болховского РЭС; Система видеонаблюдения на базе Урицкого РЭС. | база Орловского РЭС (ZDRPB-0000357) |  |  |
|  | Замена видеокамер аналоговых | шт. | 23 |
|  | Замена видеорегистратора аналогового | шт. | 1 |
|  | Замена кабеля витая пара | м | 500 |
|  | Замена охранной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Замена источника бесперебойного питания | шт. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | сист. | 1 |
|  | база Мценкого РЭС (ZDRPB-0000087-03-35-02) | шт. |  |
|  | Замена видеокамер аналоговых | шт. | 10 |
|  | Замена кабеля витая пара | м | 300 |
|  | Замена источника бесперебойного питания | шт. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | сист. | 1 |
|  | база Болховского РЭС (ZDRPB-0000518) | шт. |  |
|  | Замена монитора на монитор для системы видеонаблюдения 19 с разъемом VGA | шт. | 1 |
|  | Замена источника бесперебойного питания | шт. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | сист. | 1 |
|  | база Урицкого РЭС (ZDRPB-0000756-35-02) |  |  |
|  | Замена жесткого диска HDD в видеорегистратор | шт. | 1 |
|  | Замена источника бесперебойного питания | шт. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | сист. | 1 |
| Ремонт систем пожарной сигнализации. Произв.помещение 2х этаж. здание Мценского РЭС; Административно-производственное здание НРЭС – база Новосильского РЭС; Гараж – база Малоархангельского РЭС | Мценский РЭС (ZDRPB-0000087-04-35-01) |  |  |
|  | Демонтаж неработающего оборудования |  |  |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 4 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 4 |
|  | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный с монтажной панелью | шт. | 4 |
|  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 81 |
|  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 38 |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. | 86 |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 1900 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 1900 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 100 |
|  | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 100 |
|  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 40 |
|  | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего | шт. | 1 |
|  | Новосильский РЭС (ZDRPB-0000797-35-03) |  |  |
|  | Демонтаж неработающего оборудования |  |  |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20М) | шт. | 2 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 2 |
|  | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный с монтажной панелью | шт. | 1 |
|  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 25 |
|  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 23 |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. | 28 |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 850 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 850 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 110 |
|  | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 110 |
|  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 14 |
|  | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего | шт. | 1 |
|  | Малоархангельский РЭС (ZDRPB-0000943) |  |  |
|  | Демонтаж неработающего оборудования |  |  |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 2 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 2 |
|  | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов | шт. | 1 |
|  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 32 |
|  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 21 |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт. | 19 |
|  | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 10 |
|  | Щит распределительный | шт. | 1 |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 750 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 750 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 60 |
|  | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 60 |
|  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 14 |
|  | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего | шт. | 1 |
| Подстанция Советская 110/35/10/6, ОПУ (ZD110-001133-02) | Демонтаж старого покрытия крыши | кв.м. | 344 |
|  | Монтаж плоской крыши с утеплителем | кв.м. | 344 |
|  | Обшивка парапетов оцинкованной сталью | кв.м. | 11 |
|  | Монтаж водосточной системы | м | 106 |
|  | Демонтаж / монтаж окон с заделкой откосов, отливов | кв.м. | 28.3 |
|  | Замена дверного блока на металлический в аккумуляторную (с усилением конструкции перегородки) | шт. | 1 |
|  | Ремонт входной двери с организацией тамбура | кв.м. | 2.5 |
|  | Ремонт пола в релейном зале с заменой крышек каб.каналов (49 шт.) | кв.м. | 86 |
|  | Демонтаж кладовки в релейном зале | кв.м. | 6 |
|  | Окраска стен в релейном зале | кв.м. | 218.2 |
|  | Побелка потолка в релейном зале | кв.м. | 148.7 |
|  | Ремонт отопления аккумуляторной | м | 50 |
|  | Ремонт бетонной отмостки с армированием, гидроизоляцией (полностью, толщиной 0,2 м) | кв.м. | 79 |
|  | Ремонт системы обогрева (демонтаж/монтаж ) | шт. | 16 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей водоотбойной лентой с зачеканкой швов | п.м. | 192 |
|  | Ремонт санузла с заменой трубопроводов и санприборов (ш*г*в, м.) 1.4*2*3 | шт. | 1 |
|  | Ремонт санузла. Замена дверного блока | шт. | 1 |
|  | Восстановление подводящего трубопровода водоснабжения | м | 30 |
|  | Ремонт бытовых помещений. Выравнивание пола | кв.м. | 41 |
|  | Ремонт бытовых помещений. Ремонт штукатурки стен (локально) | кв.м. | 10 |
|  | Ремонт бытовых помещений. Замена дверных блоков (внутренних) | шт. | 4 |
|  | Ремонт бытовых помещений. Покраска стен | кв.м. | 141 |
|  | Ремонт бытовых помещений. Монтаж светильников | шт. | 7 |
| Шкафы КРУH 6-10, Советская п/с, ЗРУ (ZD110-001133-01) | Демонтаж старого покрытия крыши | кв.м. | 252 |
|  | Монтаж армопояса | м | 100 |
|  | Монтаж скатной кровли с утеплителем | кв.м. | 252 |
|  | Монтаж водосточной системы | м | 172 |
|  | Ремонт деревянного пола с заменой досок до 50% | кв.м. | 70.9 |
|  | Ремонт пола из плитки | кв.м. | 5.3 |
|  | Демонтаж / монтаж окон с заделкой откосов, отливов | кв.м. | 30 |
|  | Ремонт системы обогрева (демонтаж/монтаж) | шт. | 10 |
|  | Замена дверных блоков (внутренних) | шт. | 5 |
|  | Монтаж металлической противопожарной двери с доводчиком | шт. | 1 |
|  | Штукатурка обвалившегося фасада | кв.м. | 107 |
|  | Ремонт кирпичной кладки фасодв стен (локально) | куб.м. | 3 |
|  | Монтаж металлических крышек кабельных каналов | кв.м. | 20 |
|  | Выравнивание пола помещений №1, 2 в плане | кв.м. | 37.5 |
|  | Покраска стен | кв.м. | 378 |
|  | Побелка потолков | кв.м. | 83.3 |
|  | Замена входной двери ТСН | шт. | 1 |
|  | Ремонт входной двери (утепление и окраска) | шт. | 2 |