| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления защиты объектов и информационной безопасности ПАО «МРСК Центра» |  | Заместитель директора филиала по безопасности |
| _____________ М.А. Хлопцев |  | ______________Г.В. Ширшаков |
| «____»_____________2021 г |  | « 15 » февраля 2021года |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции:

Ограждение ПС 110/35/6кВ Павловская (инв. № 2000204) (Ограждение территории ПС 110/35/6кВ Павловская)

Код ИПР ЯР-3594 «Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/6 кВ Павловская»

Ярославль

- Общие положения.

  - Выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) на объектах реконструкции филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», указанных в Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта строительства | Местоположение объекта строительства | Наименование объекта инвестиционной программы | Код ИПР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6кВ Павловская (инв. № 2000204) (Ограждение территории ПС 110/35/6кВ Павловская) | Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 52а | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/6 кВ Павловская | ЯР-3594 |

  - Источник финансирования - инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» на 2021 г.

  - Сроки исполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021.

  - Исполнитель работ (далее – Подрядчик) определяется на основании проведения торгово-закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Подрядчиком – победителем торгово-закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым работам:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458;

- Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства утвержденные Распоряжением №71р от 12.02.2015;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 2001г. №197-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТы и ТУ производителей на используемое оборудование и материалы;

- Правила по охране труда в строительстве, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 №336н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 г. №552н;

- проектная документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику;

- иные нормативно-технические и нормативно-правовые документы, действующие на территории Российской Федерации, соблюдение требований которых необходимо для организации и безопасного проведения работ в соответствии с предметом закупки.

- Описание основных объемов работ.

  - СМР выполнить в соответствии с проектной документацией, указанной в таблице 2:

Таблица 2.

| № | Наименование объекта строительства | № СПП-элемента | Проектная документация (шифр, титул, наименование) | Исполнитель, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6кВ Павловская (инв. № 2000204) (Ограждение территории ПС 110/35/6кВ Павловская) | Z76-KS00001507.01 | П-2020 Проектирование реконструкции: ограждение ПС 110/35/6кВ Павловская (инв. № 2000204) (Ограждение территории ПС 110/35/6кВ Павловская) | ООО «Электрогарант», 2020 |

Проектной документация, указанная в таблице 2, утверждена Приказом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» №542-ЯР от 11.09.2020 «Об утверждении проектной документации».

  - Основные объемы работы по объектам строительства представлены в проектной документации, указанной в Таблице 2.

- Требования к оформлению допуска на объекты филиала

  - Информация о квалификации персонала Подрядчика, а также информация о предоставленных ему правах, должна быть отражена в письме на допуск персонала Подрядчика к выполнению работ на объектах филиала.

Оформление и организация процедуры допуска персонала Подрядчика на объекты филиала осуществляется в соответствии с требованиями Регламента РГ БП 18-ЯР/39-07/2017 «Организация допуска к работам командированного персонала и персонала строительно-монтажных организаций на объекты электросетевого хозяйства».

  - Документы, подтверждающие квалификацию персонала Подрядчика должны быть представлены Заказчику  при проведении процедуры допуска персонала Подрядчика к выполнению работ на объектах филиала.

- Требования к организации и выполнению работ

  - Подрядчик обязан выполнить работы в один пусковой комплекс, в полном соответствии с локально-сметными расчётами, разработанными Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

  - Работы на каждом объекте строительства выполняются в соответствии с графиком, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью договора.

  - Работы выполняются по следующим трем этапам:

- подготовительные работы (допуск персонала, доставка оборудования и материалов, проверка готовности объекта к выполнению работ);

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы (настройка оборудования).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- нормативных документов, указанных в п.2 настоящего технического задания;

- проектной документацией, предоставленной Заказчиком Подрядчику.

  - Работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком проектом производства работ, с учетом всех требований, предъявляемых к выполняемым работам. Проекты производства работ должны быть согласованы с Заказчиком.

Работы, указанные в п.5.5 выполняются по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Оборудование и материалы, требуемые для выполнения работ, поставляются Подрядчиком, согласно спецификациям к предоставленной проектной документации.

Изменение номенклатуры поставляемых для выполнения работ оборудования и материалов, должно быть согласовано с Заказчиком и организацией – исполнителем проектной документации.

  - Применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Все необходимые согласования, процедуры организации и проведения работ с шефмонтажными и сторонними организациями, возникающими в процессе выполнения работ, Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Вывоз строительного и бытового мусора с объекта строительства выполняет Подрядчик.

  - При необходимости привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – плане распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядных организаций и распределения объема выполняемых работ.

  - Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки оказания услуг, наименование и адрес субподрядчика.

  - В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядной организации, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводит контроль качества выполняемых строительных работ, контролирует соответствие выполняемых работ требованиям нормативной и проектной документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители организации, по проекту которой осуществляются работы на объектах филиала, указанных в Таблице 1 технического задания, вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - По завершению работ на объекте строительства, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком сроки проведения приемки выполненных работ. Согласование осуществляется в письменной форме.

  - Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п.2 настоящего технического задания.

  - При выполнении работ, Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением следующих контрольных мероприятий:

- проверка качества материалов и оборудования, поставленных для выполнения работ;

- проверка соблюдения установленных норм хранения материалов и оборудования, поставленных для выполнения работ;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении работ;

- освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), промежуточная приемка, и приемка законченных этапов работ, совместно с Заказчиком;

- проверка соответствия законченных работ требованиям нормативной и проектно-сметной документации.

  - Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации, в период выполнения СМР и ПНР систем АУПС, ОПС и СОУЭ на объектах филиала, обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда (см. п.2 настоящего ТЗ), а также правила и нормы санитарии и пожарной безопасности, действующие на территории Российской Федерации.

- Требования охраны труда и трудового режима

  - Подрядчик несет персональную ответственность за:

- обеспечение персонала своей организации и персонала субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком к выполнению работ, исправными и соответствующими требованиям нормативной документации (п.2 технического задания) средствами защиты, инструментами и приспособлениями;

- обеспечение персонала своей организации и персонала субподрядных организаций спецодеждой, соответствующей характеру выполняемых работ, учитывая требования Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. Приказом Минтруда России от 09.12.2014 №997н;

- безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, в соответствии с действующими правилами и нормами охраны труда (п.2 технического задания).

  - Выполнение работ во время, установленное трудовым режимом на объекте строительства. Разрешение на продление рабочего дня, выполнение работ в выходные дни должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме.

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Порядок оплаты работ.

  - Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании оформленных актов выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) составленных по утвержденным сметам, стоимость работ оплачивается по смете с использованием индексов пересчета из базовой цены в текущую, действующим на дату заключения договора, стоимость материалов оплачивается по фактической цене, подтвержденной копиями счетов-фактур.

Приложение: Проектная документация.

| Ведущий специалист отдела безопасности | Р.О. Шабров |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО в части сроков |  |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности | А.В. Бугров |