| Утверждаю: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» _________________ /Суромкин А.С./ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2022 г. | Утверждаю: Первый заместитель директора - Главный инженер филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» _________________ /Барков А.С./ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (двухтрансформаторные), напряжением 10/0,4кВ мощностью 3200кВА в рамках реализации мероприятий по договору технологического присоединения объекта: Комплекс производственных, логистических, складских, административных зданий, расположенных по адресу : «Владимирская область. р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), примерно в 50м по направлению на юг от с. Суходол, кадастровый номер земельного участка 33:05:124102:946.

Наружные сети. Система электроснабжения.

г. Владимир 2022

Техническое задание и требования к поставщикам

1.1. Общая часть

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку технических материалов.

К участию в процедуре закупки допускаются производители, официальные дилеры, официально уполномоченные представители.

1.2. Технические требования, номенклатура и количество

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

|  | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Наименование материала | ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Владимирэнерго | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (двухтрансформаторная), напряжением 10/0,4кВ мощностью 1600кВА | шт. | 2 |

Доставка товара осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество КТП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | Авто, ж/д | Владимирская обл., село Суходол, (кад. номер 33:05:124102:1970) | 60 календарных дней с даты поступления от Покупателя авансового платежа в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости продукции. | 2 |

Способ и условия транспортировки материалов должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические, функциональные и качественные характеристики товара.

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц и ранее не использованным. Сведения о дате выпуска Товара должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемых к сопроводительным документам. Изготовитель гарантирует соответствие Товара требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Требования к закупаемому оборудованию.

2КТП П К/К 1600/10/0,4 в металлическом корпусе – 2 шт. (цвет корпуса КТП Вlaugrau nach RAL 7031)

- Доставка товара осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | автотранспорт | Владимирская обл., село Суходол, (кад. номер 33:05:124102:1970) | 60 календарных дней с даты поступления от Покупателя авансового платежа в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости продукции |

Способ и условия транспортировки материалов должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

4. Общие требования.

К поставке допускается товар, отвечающий следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться на срок не менее 24 месяцев и не более 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – со дня передачи оборудования Покупателю. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока (за исключением случаев, на которые гарантия Поставщика (производителя) не распространяется), при условии, что выявленный дефект признан Поставщиком гарантийным случаем. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.

6. Требования к материалу.

Комплектные трансформаторные подстанция тупикового типа, напряжением 10/0,4кВ изготавливается климатического исполнения «У», категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в соответствии со сроком, утвержденным сторонами в договоре и спецификации. Срок поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и итоговым протоколом.

8. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного материала (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

Аналоги не предусмотрены в связи с требованиями Заказчика и условиями заключенного договора от 27.10.2022г. № 331051635

9. Правила приемки оборудования.

Устанавливаются Договором. Весь поставляемый материал проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении материала на склад.

В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты в поставленной продукции.

10. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Ведущий инженер УРС                                                                                    А.М.Макаровский