|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ____________Е.А. Смирнов «____» _____________2015 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по калибровке средств измерений

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в 2016 г.

Лот № 3000417

- Общая часть

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», во исполнение требований п. 1.9.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ для СИ, подлежащих калибровке, производит закупку услуг по калибровке средств измерений.

  - Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса

  - Оказание услуг в объеме приложения к техническому заданию «График калибровки средств измерений в 2016 г.».

- Требования к Исполнителю

3.1. Исполнитель должен представить:

3.1.1 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3.1.2 Копию аттестата аккредитации на право оказания услуг (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов средств измерений передаваемых на метрологический контроль);

3.1.3 Организационную структуру, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для оказания услуг (производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д.);

3.1.4 Документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для оказания услуг (зданий и помещений с указанием их адресов), а также о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

3.2 Исполнитель должен иметь:

3.2.1 Нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;

3.2.2 Опыт работ по калибровке данных типов средств измерений не менее последних 3-х лет;

3.2.3 Помещения и необходимое оборудование для осуществления данного вида деятельности;

3.2.4 Достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

3.3 Требования к финансовому состоянию Исполнителя:

3.3.1 Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

3.3.2 Безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал;

3.3.3 Оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.

3.4 Требования к порядку оказания услуг:

3.4.1 Доставка средств измерений на калибровку в пределах Костромской области, осуществляется за счёт Заказчика (за пределами Костромской области – за счёт Исполнителя).

3.4.2 Калибровка крупногабаритных средств измерений (установок) по месту их эксплуатации.

- Требования к оказанию услуг

  - Услуги оказываются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме и сроки, предусмотренные в п. 2.1. настоящего технического задания.

- Правила контроля и приемки услуг

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка оказанных услуг производится на основании актов об оказании услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке оказанных услуг замечания, Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки оказания услуг

  - Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с графиками, являющимися неотъемлемой частью договора оказания услуг. Начало оказания услуг - с момента заключения договора, окончание – 31 декабря 2016 г.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов метрологического контроля средств измерений.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в калибровку и выданных из калибровки средств измерений.

  - Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

| Начальник ОМиКЭ – главный метролог | А.В. Киреев |
| --- | --- |

Приложение

к ТЗ на оказание услуг

по калибровке средств измерений

График калибровки средств измерений в 2016 г.

| № п/п | Код вида измерений | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность калибровки (месяцы) | Сроки проведения калибровки (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности | Предел (диапазон) измерений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 35 | АНАЛИЗАТОР | An Com A-7 | 9,1857 | 3 | 0,04000 - 4096,00000 кГц | 24 | Февраль 2016 |
| 2 | 34 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | ПКВ | 20 | 1 | 350,00000 В; 400,000 А; 2.500,000 Ом | 24 | Февраль 2016 |
| 3 | 35 | АНАЛИЗАТОР | An Com A-7 | 9,1856 | 3 | 0,04000 - 4096,00000 кГц | 24 | Февраль 2016 |
| 4 | 35 | АНАЛИЗАТОР | An Com A-7 | 9,1858 | 3 | 0,04000 - 4096,00000 кГц | 24 | Февраль 2016 |
| 5 | 27 | рефлектометр РИ-10М1 | РИ-10М1 | 105850 | 0,4 | 50.000,00 м | 24 | Март 2016 |
| 6 | 27 | рефлектометр РИ-10М1 | РИ-10М1 | 105847 | 0,4 | 50.000,00 м | 24 | Март 2016 |
| 7 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Щ | 5311749 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Март 2016 |
| 8 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Щ | 5305262 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Март 2016 |
| 9 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Щ | 537788 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Март 2016 |
| 10 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Л | 35Л35181 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Март 2016 |
| 11 | 35 | АНАЛИЗАТОР | Ancom E-9 | 15,0049 | 5 | 2.048,000 Гц | 24 | Март 2016 |
| 12 | 34 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | ПКВ/М7 | 150 | 6 | 220,00000 В; 5,000 А; 20,000 Ом | 24 | Апрель 2016 |
| 13 | 34 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | ПКВ-М5/А | 69 | 1 | 220,00000 В; 5,000 А; 20,000 Ом | 24 | Апрель 2016 |
| 14 | 33 | СЕКУНДОМЕР | СОПпр-2а-2-010 | 7051 | 2 | 1.800,000 С | 24 | Май 2016 |
| 15 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Щ | 860128 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Май 2016 |
| 16 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277472 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 17 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277485 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 18 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277494 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 19 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277486 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 20 | 30 | МАНОМЕТР | ДМ 02 | 277468 | 1,5 | 0,000 - 1,570 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 21 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277505 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 22 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277506 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 23 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277507 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 24 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277508 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 25 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277509 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 26 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277498 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 27 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277495 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 28 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277470 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 29 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277471 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 30 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277500 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 31 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277501 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 32 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277504 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 33 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277469 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 34 | 30 | МАНОМЕТР | МП4-У-16 | 277499 | 1,5 | 1,600 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 35 | 30 | МАНОМЕТР | ОБМ | 277466 | 1,5 | 0,060 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 36 | 30 | МАНОМЕТР | ДМ 02 | 277467 | 1,5 | 0,000 - 1,570 МПа | 48 | Июнь 2016 |
| 37 | 33 | СЕКУНДОМЕР | ПВ-53Щ | 5308837 | 0,05 | 10,000 С | 24 | Июнь 2016 |
| 38 | 27 | Рефлектометр РЕЙС-305 №110603 | РЕЙС-305 | 110603 | 0,4 | 51.200,00 м | 24 | Июль 2016 |
| 39 | 28 | ВЕСЫ | ПВм-3/6 | 165545 | 4 | 6,000000000 кг | 24 | Июль 2016 |
| 40 | 34 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | ПКВ/М5А | 70 | 2 | 350,00000 В; 14,000 А; 2.500,000 Ом | 24 | Июль 2016 |
| 41 | 33 | СЕКУНДОМЕР | СОПпр-2а-2-010 | 281 | 2 | 1.800,000 С | 24 | Сентябрь 2016 |
| 42 | 34 | УСТАНОВКА/УСТРОЙСТВО/КОМПЛЕКТ | Ретом-ВЧ | 741 | 0,1 | 300,00000 В | 24 | Сентябрь 2016 |
| 43 | 34 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТ ВЫ | ПКВ/М7 | 170 | 2 | 350,00000 В; 14,000 А; 2.500,000 Ом | 24 | Октябрь 2016 |
| 44 | 33 | СЕКУНДОМЕР | СОПпр-2а-2-010 | 31 | 2 | 1.800,000 С | 24 | Ноябрь 2016 |
| 45 | 33 | ЧАСТОТОМЕР | Ч3-63 | 9001368 | 0 | 0,000 Гц; 1.000,000 МГц | 24 | Ноябрь 2016 |